Схема теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года (актуализированная редакция в 2020 году)

Том 2

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

Г. Благовещенск 2020 г

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Том 1 | Утверждаемая часть |  |  |
| Том 2 | Обосновывающие материалы |  |  |
|  | Существующее положение в сфере производства, |  |  |
| Глава 1 | передачи и потребления тепловой энергии для целей |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой |  |  |
|  | энергии на цели теплоснабжения |  |  |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения |  |  |
|  | г. Благовещенска |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы тепловой |  |  |
| Глава 4 | мощности источников тепловой энергии и тепловой |  |  |
|  | нагрузки потребителей |  |  |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения |  |  |
|  | г. Благовещенска |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы |  |  |
|  | производительности водоподготовительных установок |  |  |
| Глава 6 | и максимального потребления теплоносителя |  |  |
|  | теплопотребляющими установками потребителей, в |  |  |
|  | том числе в аварийных режимах |  |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и |  |  |
| Глава 7 | техническому перевооружению источников тепловой |  |  |
|  | энергии |  |  |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции |  |  |
|  | тепловых сетей |  |  |
|  | Предложения по переводу открытых систем |  |  |
| Глава 9 | теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые |  |  |
|  | системы горячего водоснабжения |  |  |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |  |  |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |  |  |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, |  |  |
|  | реконструкцию и техническое перевооружение |  |  |
|  | Индикаторы развития систем теплоснабжения |  |  |
| Глава 13 | поселения, городского округа, города федерального |  |  |
|  | значения |  |  |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |  |  |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |  |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |  |  |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной |  |  |
|  | и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |  |  |

|  |  | ОГЛАВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 14 | «Ценовые (тарифные) последствия» ..................................................................... |  | 5 |  |
| 14.1 | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по |  |  |  |
| каждой системе теплоснабжения ............................................................................................ |  |  |  | 5 |  |
|  | 14.1.1 | Финансовое моделирование деятельности филиала АО «ДГК» ............. | 5 |  |
|  | 14.1.2 | Финансовое моделирование деятельности филиала АО «АКС» |  |  |
| «Амуртеплосервис» ............................................................................................................... |  |  |  | 8 |  |
| 14.2 | Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов |  |  |  |
| схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей .... |  |  |  | 10 |  |
|  | 14.2.1 | АО «ДГК» ................................................................................................... | 10 |  |
|  | 14.2.2 | Филиал ООО «Амуртеплосервис» ................................................. | 12 |  |

Глава 14	«Ценовые (тарифные) последствия»

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

На территории г. Благовещенска в сфере теплоснабжения осуществляют свою деятельность следующие основные предприятия:

Генерация тепловой энергии:

- СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО «Дальневосточной Генерирующей Компании» (АО «ДГК») «Амурская Генерация»;

- Котельных филиала АО «Амурские коммунальные системы» (ООО «АКС») «Амуртеплосервис»;

- Котельных ООО «Тепловая компания»;

- Котельной Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»);

- Котельной ПАО «Ростелеком»;

- Электрокотельной АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Передача тепловой энергии потребителям:

- по сетям, находящимся в собственности теплогенерирующих организаций;

- по муниципальным сетям, находящихся в аренде и обслуживаемых филиалом ООО «АКС» «Амуртеплосервис», ЗАО «Амурплодсемпром» с покупкой тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций;

- по собственным (абонентским) сетям;

- по бесхозяйным тепловым сетям.

14.1.1 Финансовое моделирование деятельности филиала АО «ДГК»

14.1.1.1. Производственная программа филиала АО «ДГК» на период 2020-2034 гг.

Баланс тепловой мощности источников филиала АО «ДГК» на период 2020-2034 гг. представлен на рисунке 14.1.1. и в таблице 14.1.1.

Гкал/ч

- 200

- 000

800

600

400

200

0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

|  | Установленная тепловая мощность |  | Тепловая нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 14.1.1 Баланс тепловой мощности котельной АО «ДГК», Гкал/ч

Таблица 14.1.1 Производственная программа филиала АО «ДГК»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная | Гкал/ч | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 |  |
|  | тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 765,9 | 802,5 | 820,7 | 838,6 | 863,5 | 876,7 | 880,8 | 885,0 | 887,7 | 894,4 | 895,4 | 895,6 | 912,4 | 912,4 | 912,6 | 912,6 | 915,8 |  |
| 3 | Прирост тепловой | Гкал/ч | 2,7 | 36,5 | 18,2 | 17,9 | 24,9 | 13,3 | 4,0 | 4,2 | 2,8 | 6,7 | 1,1 | 0,2 | 16,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,2 |  |
|  | нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовая выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Гкал/ч | 2177615,0 | 2 266 922,200 | 2 322 086,000 | 2 371 388,416 | 2 439 164,976 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 |  |
| 5 | Покупка тепловой энергии у сторонних РСО начиная с 2021 года | Гкал/ч | - | - | - | 526,8 | 465,2 | 465,2 | 465,2 | 409,9 | 400,4 | 400,4 | 400,4 | 400,4 | 400,4 | 400,4 | 400,4 | 400,4 | 400,4 |  |
| 5 | Отпуск тепловой | тыс. Гкал | 2 361,9 | 2 596,0 | 2 644,1 | 2 687,5 | 2 724,5 | 2 759,3 | 2 769,9 | 2 753,3 | 2 755,8 | 2 773,3 | 2 776,1 | 2 776,7 | 2 821,6 | 2 821,6 | 2 822,1 | 2 822,1 | 2 830,6 |  |
|  | энергии в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери тепловой | тыс. Гкал | 188,0 | 184,6 | 189,0 | 192,9 | 198,3 | 201,1 | 201,9 | 202,8 | 203,4 | 204,8 | 205,0 | 205,1 | 208,6 | 208,6 | 208,7 | 208,7 | 209,3 |  |
|  | энергии в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Расход тепла на хоз. | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1 971,08 | 2 014,99 | 1 976,97 | 2 014,00 | 2 022,14 | 2 030,28 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 |  |
|  | Удельный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | топлива на отпуск | кг ут/Гкал | 142,5 | 148,2 | 148,1 | 147,9 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 |  |
|  | тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива | тыс.тут | 336,5 | 343,8 | 351,8 | 358,6 | 368,4 | 373,5 | 375,1 | 376,7 | 377,8 | 380,4 | 380,8 | 380,9 | 387,5 | 387,5 | 387,6 | 387,6 | 388,9 |  |
| 10 | уголь |  | 335,4 | 342,6 | 350,6 | 357,4 | 367,2 | 372,4 | 373,9 | 375,5 | 376,6 | 379,2 | 379,6 | 379,7 | 386,3 | 386,3 | 386,4 | 386,4 | 387,7 |  |
|  | мазут |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 11 | Объем | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объем | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | электрической | млн.кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | энергии на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14.1.2 Финансовое моделирование деятельности филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

14.1.2.1. Производственная программа филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» на период 2020-2034 гг.

Баланс тепловой мощности филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» на период 2020-2039 гг. представлен на рисунке 14.1.3 и в таблице 14.1.3.

Гкал/ч

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

|  | Установленная тепловая мощность |  | Тепловая нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 14.1.2 Баланс тепловой мощности филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», Гкал/ч

Таблица 14.1.2 Производственная программа филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2018* | 2019* | 2020* | 2021** | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 155,1 | 135,6 | 140,3 | 137,7 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |  |
| 2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 112,6 | 96,7 | 93,1 | 91,0 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 78,5 | 78,7 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |  |
| 3 | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 279,4 | 249,0 | 241,2 | 234,6 | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 170,2 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | 279,2 | 248,8 | 241,0 | 234,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 170,1 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 |  |
|  | угольно-мазутных котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на угле |  | 221,0 | 197,0 | 190,8 | 185,6 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 134,6 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 |  |
|  | на мазуте |  | 58,2 | 51,9 | 50,2 | 48,9 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 35,4 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  | электрокотельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 1 851,4 | 1 821,0 | 1 813,1 | 1 806,6 | 1 772,7 | 1 772,7 | 1 772,7 | 1 742,2 | 1 736,9 | 1 736,9 | 1 736,9 | 1 736,9 | 1 736,9 | 1 736,9 | 1 736,9 | 1 736,9 | 1 736,9 |  |
| 6 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 162,9 | 160,0 | 159,3 | 158,7 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 152,7 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |  |
|  | при передаче |  | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | от собственных котельных | тыс. Гкал | 26,0 | 23,2 | 22,4 | 21,8 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 15,8 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |  |
| 7 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1 688,5* | 1 660,9* | 1 653,9* | 1 435,10 | 1 435,10 | 1 435,10 | 1 435,10 | 1 435,10 | 1 435,10 | 1 435,10 | 1 435,10 | 1 435,10 | 1 435,10 | 1 435,10 | 1 435,10 | 1 435,10 | 1 435,10 |  |
| 8 | Удельный расход топлива на отпуск | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | кг ут/Гкал | 195,0 | 199,3 | 199,3 | 200,0 | 191,7 | 192,4 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 |  |
|  | мазут | кг ут/Гкал | 196,6 | 200,9 | 200,9 | 201,5 | 193,2 | 193,9 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 |  |
|  | Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | электроэнергия | тыс.кВт*ч | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 |  |
|  | уголь | тыс.тут | 43,1 | 39,3 | 38,0 | 37,1 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 26,0 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |  |
|  | мазут | тыс.тут | 11,4 | 10,4 | 10,1 | 9,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |  |
| 10 | Объем водопотребления | тыс. м3 | 84,9 | 75,7 | 73,3 | 71,3 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 51,7 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |  |
| 11 | Объем водоотведения | тыс. м3 | 25,27 | 22,52 | 21,81 | 21,22 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 15,40 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |  |
| 12 | Расход электрической энергии на | млн.кВтч | 13,5 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |  |
|  | собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*2018,2019,2020 г. с учётом отпуска и передачи тепловой энергии от  котельных ООО «АКС»

**С 2021 год с учётом  продажи тепловой энергии АО «ДГК»

14.2 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

14.2.1 АО «ДГК»

Анализ величины тарифа АО «ДГК» представлен в таблице 14.2.1.

Таблица 14.2.1. Анализ величины тарифа АО «ДГК»

| Показател | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельно допустимы й уровень тарифа на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб/Гка | 2489,01 | 2496,02 | 2501,30 | 2 501,30 | 2 544,30 | 2 588,9 | 2 633,5 | 2678,1 | 2722,7 | 2767,3 | 2811,98 | 2856,5 | 2901,1 | 2945,7 | 2990,3 | 3034,9 | 3079,5 |  |
|  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию (метод индексаци и) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб/Гка | 939,0 | 1 308,8 | 1 350,0 | 1 377,9 | 1 395,1 | 1 432,5 | 1 479,9 | 1 575,5 | 1 674,5 | 1 761,3 | 1 860,5 | 1 931,6 | 2 015,1 | 2 090,6 | 2 147,0 | 2 206,3 | 2 259,8 |  |
|  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс.руб. | 2 116 | 3 155 | 3 314 | 3 437 | 3 524 | 3 664 | 3 800 | 4 018 | 4 274 | 4 524 | 4 783 | 4 967 | 5 265 | 5 462 | 5 610 | 5 765 | 5 923 |  |
|  |  | 972,0 | 952,5 | 410,3 | 200,4 | 103,0 | 700,4 | 167,5 | 392,5 | 017,4 | 033,0 | 520,1 | 291,4 | 350,0 | 654,9 | 974,4 | 955,9 | 439,1 |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. | 2 174,0 | 2 411,4 | 2 455,1 | 2 494,6 | 2 526,1 | 2 558,3 | 2 567,9 | 2 550,5 | 2 552,4 | 2 568,5 | 2 571,1 | 2 571,6 | 2 613,0 | 2 613,0 | 2 613,4 | 2 613,4 | 2 621,3 |  |
|  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонен ие расчетного тарифа на тепловую энергию от предельно допустимо го уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб/Гка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1550,01 | 1187,22 | 1151,3 | 1123,4 | 1149,2 | 1156,4 | 1153,6 | 1102,6 | 1048,2 | 1006 | 951,48 | 924,9 | 886 | 855,1 | 843,3 | 828,6 | 819,7 |  |
|  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Тариф с учётом покупки тепловой энергии АО «ДГК» от сторонних РСО начиная с 2021 года.

Ниже приведена сравнительная характеристика расчетного тарифа АО «ДГК» с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа.

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию  Тариф на тепловую энергию (метод индексации)

Рисунок 14.2.1. Сравнительная характеристика тарифов АО «ДГК», руб./Гкал

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2034 году ниже предельно допустимого уровня.

14.2.2 Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Анализ величины тарифа филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» представлен в таблице 14.2.2.

Таблица 14.2.2. Анализ величины тарифа филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

| Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| допустимый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровень тарифа | руб/Гкал | 2489,01 | 2496,02 | 2501,30 | 2 501,30 | 2 544,30 | 2 588,9 | 2 633,5 | 2678,1 | 2722,7 | 2767,3 | 2811,98 | 2856,5 | 2901,1 | 2945,7 | 2990,3 | 3034,9 | 3079,5 |  |
| на тепловую |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловую | руб/Гкал | 4634,02 | 4678,05 | 4722,08 | 4 789,20 | 4878,4 | 4967,6 | 5056,8 | 5146,00 | 5235,2 | 5324,74 | 5413,6 | 5502,8 | 5592,0 | 5681,2 | 5770,4 | 5859,69 | 5948,8 |  |
| энергию (метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индексации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс.руб. | 2 465 468,1 | 458 827,3 | 465 631,7 | 472 155,0 | 418 789,3 | 435 021,7 | 446 693,5 | 413 727,5 | 420 981,4 | 427 513,6 | 444 393,0 | 462 385,1 | 480 585,8 | 499 155,9 | 518 981,0 | 539 690,0 | 560 555,0 |  |
| Полезный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск | тыс. Гкал | 1 688,5 | 225,8 | 218,7 | 212,8 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 154,4 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 |  |
| тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчетного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тарифа на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловую | руб/Гкал | 2145,01 | 2182,03 | 2220,78 | #ЗНАЧ! | 2334,1 | 2378,7 | 2423,3 | 2467,9 | 2512,5 | 2557,44 | 2601,62 | 2646,3 | 2690,9 | 2735,5 | 2780,1 | 2824,79 | 2869,3 |  |
| энергию от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| допустимого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Тариф с учётом продажи тепловой энергии АО «ДГК» начиная с 2021 года.

Ниже приведена сравнительная характеристика расчетного тарифа с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа.

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

- 000

500

0

20182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034

Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию  Тариф на тепловую энергию (метод индексации)

Рисунок 14.2.2 Сравнительная характеристика тарифов филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», руб/Гкал

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2034 году ниже предельно допустимого уровня.