Схема теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года

(актуализированная редакция в 2020 году)

Том 2

Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»

Г. Благовещенск 2020 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Том 1 | Утверждаемая часть |  |  |
| Том 2 | Обосновывающие материалы |  |  |
|  | Существующее положение в сфере производства, |  |  |
| Глава 1 | передачи и потребления тепловой энергии для целей |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой |  |  |
|  | энергии на цели теплоснабжения |  |  |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения г. |  |  |
|  | Комсомольска-на-Амуре |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы тепловой |  |  |
| Глава 4 | мощности источников тепловой энергии и тепловой |  |  |
|  | нагрузки потребителей |  |  |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения г. |  |  |
|  | Комсомольска-на-Амуре |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы |  |  |
|  | производительности водоподготовительных установок |  |  |
| Глава 6 | и максимального потребления теплоносителя |  |  |
|  | теплопотребляющими установками потребителей, в |  |  |
|  | том числе в аварийных режимах |  |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и |  |  |
| Глава 7 | техническому перевооружению источников тепловой |  |  |
|  | энергии |  |  |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции |  |  |
|  | тепловых сетей |  |  |
|  | Предложения по переводу открытых систем |  |  |
| Глава 9 | теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые |  |  |
|  | системы горячего водоснабжения |  |  |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |  |  |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |  |  |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, |  |  |
|  | реконструкцию и техническое перевооружение |  |  |
|  | Индикаторы развития систем теплоснабжения |  |  |
| Глава 13 | поселения, городского округа, города федерального |  |  |
|  | значения |  |  |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |  |  |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |  |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |  |  |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной |  |  |
|  | и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 16 «РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	5

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому

перевооружению источников тепловой энергии	5

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	7

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

39

Глава 16	«Реестр проектов схемы теплоснабжения»

16.1	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  |  |  | Год начала |  |  | Год |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  |  | окончания |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 | 2032 | 3033 | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  | ценах без НДС, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Благовещенская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 306 609,1 |  |  | 158 710,9 |  |  | 153 838,6 |  |  | 165 338,0 |  |  | 131 358,1 |  |  | 56 940,2 |  |  | 858 832,2 |  | 807 605,2 |  | 801 485,5 |  | 801 485,5 |  |  | 801 485,5 |  | 784 764,7 |  | 784 764,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | Реконструкция прочих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 522,9 |  |  | 36 007,2 |  |  | 44 673,6 |  |  | 76 783,2 |  |  | 35 079,9 |  |  | 33 002,2 |  |  | 6 977,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 31 938,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 373,8 |  |  | 1 564,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трансформаторов СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с |  | 2019 |  |  | 2024 |  |  | 71 095,0 |  |  | 12 715,8 |  |  | 13 570,0 |  |  | 14 845,8 |  |  | 13 925,0 |  |  | 13 205,0 |  |  | 2 833,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  | 50/10т с применением индустриального |  | 2019 |  |  | 2021 |  |  | 21 188,9 |  |  | 1 832,0 |  |  | 9 343,6 |  |  | 10 013,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплектного привода СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 2 261,7 |  |  | 2 261,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изменением трассировки БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  |  | Реконструкция электродвигателей 6 кВ |  | 2019 |  |  | 2024 |  |  | 97 089,4 |  |  | 16 067,8 |  |  | 17 285,8 |  |  | 20 205,0 |  |  | 19 590,0 |  |  | 19 797,2 |  |  | 4 143,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственных нужд станции СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  |  | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ |  | 2019 |  |  | 2021 |  |  | 8 949,3 |  |  | 3 130,0 |  |  | 4 474,2 |  |  | 1 345,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Модернизация, техническое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  | перевооружение объектов по производству |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 191,1 |  |  | 78 776,6 |  |  | 9 555,7 |  |  | 35 583,3 |  |  | 49 131,7 |  |  | 9 904,6 |  |  | 6 119,6 |  | 6 119,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической энергии всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  | Монтаж шумоглушителей к/а №1,2,3,4 БТЭЦ |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 837,97 |  |  | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  | Установка обдувочных аппаратов К/А №4 |  | 2019 |  |  | 2025 |  |  | 18 358,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 119,6 |  |  |  |  |  | 6 119,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 119,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 52 405,86 |  |  | 50 292,1 |  |  | 2 113,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  |  | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №1 |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 5 337,53 |  |  |  |  |  | 5 337,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж стационарной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  |  |  | технологического контроля, защиты и |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 12 701,87 |  |  | 12 241,9 |  |  | 460,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мониторинга температурных расширений и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 |  |  |  | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ |  | 2019 |  |  | 2023 |  |  | 98 333,3 |  |  | 8 583,3 |  |  | 1 250,0 |  |  | 35 583,3 |  |  | 49 131,7 |  |  | 3 785,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  |  |  | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 7 215,7 |  |  | 6 821,3 |  |  | 394,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Модернизация, техническое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  | перевооружение прочих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 179,4 |  |  | 43 860,2 |  |  | 99 541,8 |  |  | 52 901,5 |  |  | 47 071,5 |  |  | 13 950,1 |  |  | 60 970,9 |  | 16 720,9 |  | 16 720,9 |  | 16 720,9 |  |  | 16 720,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Техперевооружение комплекса инженерно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  | технических средств физической защиты |  | 2019 |  |  | 2028 |  |  | 142 149,5 |  |  | 23 474,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 153,9 |  |  | 8 916,7 |  |  | 16 720,9 |  |  | 16 720,9 |  | 16 720,9 |  | 16 720,9 |  |  | 16 720,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объектов БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Модернизация системы СОТИАССО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  | (система обмена технологической |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 47 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 950,0 |  |  | 44 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | информацией с автоматизированной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | системой системного оператора) СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  |  | Установка зарезонансного балансировочного |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 3 919,6 |  |  | 3 919,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка 2-х комплектов кондиционеров в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  |  |  | помещения центральных тепловых щитов |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 1 416,0 |  |  | 1 416,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | управления №1,2 СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  |  |  | Модернизация балансировочного станка СП |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 6 391,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 391,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Модернизация системы регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  |  |  | Благовещенской ТЭЦ для обеспечения |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 19 666,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 583,3 |  |  | 2 083,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | гарантированного участия в общем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первичном регулировании частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Модернизация системы регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 |  |  |  | Благовещенской ТЭЦ для обеспечения |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 18 683,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 732,5 |  |  | 950,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | гарантированного участия в общем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первичном регулировании частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Модернизация системы регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 |  |  |  | частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 16 716,7 |  |  | 15 050,0 |  |  | 1 666,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Благовещенской ТЭЦ для обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  |  |  | Год начала |  |  | Год |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  |  | окончания |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 | 3033 | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  | ценах без НДС, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | гарантированного участия в общем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первичном регулировании частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 |  |  |  | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с |  | 2020 |  |  | 2022 |  |  | 127 833,3 |  |  |  |  | 97 875,2 |  |  | 27 574,7 |  | 2 383,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 |  |  |  | Модернизация систем гарантированного |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 1 202,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 202,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Прочие инвестпроекты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 493 715,7 |  | 67,1 |  |  | 67,5 |  | 70,0 |  |  | 75,0 |  | 83,3 |  |  | 784 764,7 |  | 784 764,7 |  | 784 764,7 |  | 784 764,7 |  |  | 784 764,7 |  | 784 764,7 |  | 784 764,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, |  |  |  |  |  |  |  | 5 493 715,7 |  |  | 67,1 |  | 67,5 |  |  | 70,0 |  | 75,0 |  |  | 83,3 |  | 784 764,7 |  |  | 784 764,7 |  | 784 764,7 |  | 784 764,7 |  |  | 784 764,7 |  | 784 764,7 |  | 784 764,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Мероприятия по котельным филиал АО |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 179,2 |  |  |  |  | 39 205,9 |  |  |  |  | 8 641,1 |  |  |  |  | 9 332,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "АКС" "Амуртеплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  | Реконструкция котельной 74 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 204,7 |  |  |  |  | 31 204,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замена трех котлов ДКВР-20-13, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  | выработавших нормативный ресурс на новые |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 31 204,7 |  |  |  |  | 31 204,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | аналогичной марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. |  |  | Реконструкция котельной 101 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 974,5 |  |  |  |  | 8 001,2 |  |  |  |  | 8 641,1 |  |  |  |  | 9 332,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замена трех котлов ДКВР-10-13, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  | выработавших нормативный ресурс на новые |  | 2020 |  |  | 2024 |  |  | 25 974,5 |  |  |  |  | 8 001,2 |  |  |  |  | 8 641,1 |  |  |  |  | 9 332,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | аналогичной марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Строительство новых источников |  |  |  |  |  |  |  |  | 794 357,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 384,7 |  |  |  |  | 102 092,6 |  |  |  | 82 985,9 |  | 101 618,5 |  |  | 326 749,4 |  | 86 526,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Строительство котельной СПР |  | 2027 |  |  | 2030 |  |  | 426 560,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 985,9 |  | 101 618,5 |  |  | 241 956,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Строительство котельной НК-1 |  | 2022 |  |  | 2030 |  |  | 199 937,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 384,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 242,4 |  | 53 310,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | Строительство котельной НК-2 |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  | 56 987,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 874,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 954,8 |  | 10 158,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | Строительство котельной НК-3 |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  | 110 872,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 218,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 596,3 |  | 23 058,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого инвестиций в мероприятия по |  |  |  |  |  |  |  | 7 158 145,9 |  |  | 158 710,9 |  | 193 044,5 |  |  | 165 338,0 |  | 234 383,9 |  |  | 56 940,2 |  | 970 257,0 |  |  | 807 605,2 |  | 884 471,5 |  | 903 104,0 |  |  | 1 128 235,0 |  | 871 291,2 |  | 784 764,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источникам теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 16.2 | Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Год начала реализации | Год окончания реализации | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | Мероприятия по тепловым сетям АО «ДГК» в г. Благовещенске |  |  | 1 071 722,76 | 143 245,17 | 19 666,67 | 59 780,07 | 32 813,40 | 170 326,83 | 34 152,09 | 54 183,12 | 38 767,93 | 38 420,75 | 26 148,20 | 152 380,40 | 89 794,37 | 81 905,32 | 91 609,39 | 38 529,04 |  |  |
| 1.1 | Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  | 22 514,42 | 122,29 |  |  |  | 6 057,64 |  |  |  |  |  |  | 15 672,11 |  | 662,38 |  |  |  |
| 1.1.1 | Участок НТК ул. Артиллерийская-кв. 106 Родильный дом на 150 коек | 2023 | 2023 | 6 057,64 |  |  |  |  | 6 057,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов, тыс. руб. |  |  | 221 426,79 | 3 025,38 | 17 286,83 | 59 780,07 | 19 666,67 | 42 099,33 | 2 379,83 |  | 38 767,93 | 38 420,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м | 2021 | 2021 | 28 772,33 |  |  | 28 772,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Реконструкция на т/м № 4 ТПК с увеличением диаметров трубопроводов с Ду 600мм на Ду 800мм с заменой секционных задвижек на Ду 800мм, на участке от ТП1 - С0128 | 2019 | 2019 | 3 025,38 | 3 025,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ | 2020 | 2024 | 78 666,67 |  | 17 286,83 | 19 666,67 | 19 666,67 | 19 666,67 | 2 379,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Перекладка участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 700мм | 2026 | 2026 | 38 767,93 |  |  |  |  |  |  |  | 38 767,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Перекладка участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до. ТК-12СЗ с Ду500мм на Ду700мм | 2027 | 2027 | 38 420,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 420,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Перекладка участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК-13С с Ду500мм на Ду700мм | 2021 | 2021 | 11 341,07 |  |  | 11 341,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426 м, с заменой трубопроводов с Ду 800 мм на Ду 1000 мм. | 2023 | 2023 | 22 432,66 |  |  |  |  | 22 432,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Реконструкция теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, протяжённостью в двухтрубном исполнении 561,3м, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Инвестиции в перекладку тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения, тыс. руб. |  |  | 449 415,21 |  |  |  | 13 146,73 | 17 021,86 | 31 772,26 | 54 183,12 |  |  |  | 47 787,60 | 74 122,26 | 81 905,32 | 90 947,01 | 38 529,04 |  |  |
| 1.3.1 | Перекладка участка т/м №1ЦР ТК16АЦ - ТК17Ц Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 588м | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Перекладка участка т/м №1ЦР ТК17Ц - ТК19Ц Ду800мм .31 в однотрубном исполнении 584м | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Перекладка участка т/м №1ЦР ТК19Ц - ТК20Ц Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 320м | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Перекладка участка т/м №1 ТК-20Ц - ТК-21АЦ Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 640м | 2023 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Перекладка участка т/м №1 ТК-21Ц - ТК-23Ц Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 778м | 2024 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Перекладка участка т/м №1 ТК-23Ц - ТК-29Ц Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 1828м | 2025 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Перекладка участка т/м №1 ТК-29Ц - ТК-30АЦ Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 470м | 2028 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Перекладка участка т/м №2 ТК-17СЗ - СО286 Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 994м | 2024 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Перекладка участка т/м №2 ТК-12СЗ - ТК-14СЗ Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 704м | 2023 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Перекладка участка т/м №4 ТП-8 - ТП-9 Ду600мм протяжённостью в однотрубном исполнении 1163м | 2028 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Перекладка участка т/м №2СЗР от ТК-18СЗ до СО286 Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 921м | 2023 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Перекладка участка т/м №2СЗР от НО40 до ТК-24СЗ Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 752м | 2026 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Инвестиции в строительство насосных станций, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  | Сметная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализаци |  |  |  |  |  | ценах без |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПНС на теплотрассе ЦЭС в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  | районе ул. Шимановского – |  |  | 2023 |  |  | 2023 |  |  | 105 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текстильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПНС на т/м № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Центрального района в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 |  |  |  | районе ул. |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 130 741,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 148,20 |  |  | 104 592,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Красноармейская – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Железнодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по тепловым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | сетям от котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 422 421,05 |  |  | 600,00 |  |  | 91 199,94 |  |  | 56 471,80 |  |  | 54 349,94 |  |  | 55 011,15 |  |  | 52 491,24 |  |  | 213 569,03 |  |  | 130 158,11 |  |  | 133 945,80 |  |  | 155 717,79 |  |  | 114 346,45 |  |  | 47 080,61 |  |  | 118 653,73 |  |  | 130 810,04 |  |  | 66 815,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | филиала ООО «АКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительство или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реконструкцию тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сетей для повышения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 905,86 |  |  |  |  |  | 14 354,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 551,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | системы теплоснабжения, в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | том числе за счет перевода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | котельных в пиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | режим работы или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ликвидации котельных, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Котельная по ул. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 374,11 |  |  |  |  |  | 2 374,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Чайковского 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 |  |  | Участок УТ-1-ТК-5а |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 1 566,43 |  |  |  |  |  | 1 566,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 |  |  | Участок ТК-529-УТ-1 |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 807,69 |  |  |  |  |  | 807,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Котельная Лазо 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 979,92 |  |  |  |  |  | 11 979,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 |  |  | Участок ТК-1 (проект)-ТК- |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 8 972,50 |  |  |  |  |  | 8 972,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 |  |  | Участок ТК-3 (проект)-ТК- |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 596,15 |  |  |  |  |  | 596,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2(проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 |  |  | Участок ул. Лазо ТК-2 |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 550,29 |  |  |  |  |  | 550,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (проект)-ул. Лазо, 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.4 |  |  | Участок ул. Северная ТК- |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 271,26 |  |  |  |  |  | 271,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 680-ТК-1(проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.5 |  |  | Участок ТК-2(проект)-ул. |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 1 416,48 |  |  |  |  |  | 1 416,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лазо, 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.6 |  |  | Участок ТК(сущ)-ул. Лазо, |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 173,24 |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  | Котельная "ВОС" |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 925,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 925,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 |  |  | Участок ТК-Котельная |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 31 925,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 925,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  |  | Котельная 433 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 626,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 626,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 |  |  | Участок Ду 125, L=131,11 м |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 1 626,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 626,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительство тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | сетей для обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 083,00 |  |  | 46 231,83 |  |  | 44 765,12 |  |  | 25 544,61 |  |  | 27 230,70 |  |  | 7 137,23 |  |  | 8 245,44 |  |  | 25 069,61 |  |  | 5 659,58 |  |  | 8 736,62 |  |  | 1 070,25 |  |  | 1 182,10 |  |  | 3 783,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | перспективных приростов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тепловой нагрузки, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | Участок Ду80 L=35м |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 356,67 |  |  | 356,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  | Участок Ду100 L=100м |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 1 125,01 |  |  | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  | Участок Ду80 L=15м |  |  | 2022 |  |  | 2022 |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  |  | Участок Ду80 L=60м |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  |  | Участок Ду80 L=17м |  |  | 2023 |  |  | 2023 |  |  | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 |  |  | Участок Ду65 L=58м |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 591,05 |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 |  |  | Участок Ду100 L=238м |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 2 677,52 |  |  | 2 677,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 |  |  | Участок Ду125 L=133м |  |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 1 649,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 649,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 |  |  | Участок Ду125 L=50м |  |  | 2028 |  |  | 2028 |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Участок Ду65 L=104м | 2030 | 2030 | 1 059,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 059,81 |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Участок Ду65 L=13м | 2027 | 2027 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Участок Ду100 L=20м | 2019 | 2019 | 225,00 | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Участок Ду50 L=25м | 2022 | 2022 | 254,76 |  |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | Участок Ду125 L=20м | 2025 | 2025 | 248,10 |  |  |  |  |  |  |  | 248,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Участок Ду80 L=38м | 2025 | 2025 | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Участок Ду100 L=85м | 2019 | 2019 | 956,26 | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Участок Ду65 L=60м | 2027 | 2027 | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | Участок Ду80 L=38м | 2019 | 2019 | 387,24 | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | Участок Ду65 L=112м | 2019 | 2019 | 1 141,34 | 1 141,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.20 | Участок Ду125 L=55м | 2025 | 2025 | 682,27 |  |  |  |  |  |  |  | 682,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.21 | Участок Ду100 L=117м | 2020 | 2020 | 1 316,26 |  | 1 316,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.22 | Участок Ду80 L=115м | 2022 | 2022 | 1 171,91 |  |  |  | 1 171,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.23 | Участок Ду80 L=57м | 2025 | 2025 | 580,86 |  |  |  |  |  |  |  | 580,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.24 | Участок Ду65 L=124м | 2020 | 2020 | 1 263,62 |  | 1 263,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.25 | Участок Ду50 L=78м | 2019 | 2019 | 794,86 | 794,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.26 | Участок Ду80 L=53м | 2019 | 2019 | 540,10 | 540,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.27 | Участок Ду50 L=90м | 2019 | 2019 | 917,15 | 917,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.28 | Участок Ду65 L=117м | 2019 | 2019 | 1 192,29 | 1 192,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.29 | Участок Ду50 L=30м | 2020 | 2020 | 305,72 |  | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.30 | Участок Ду80 L=23м | 2023 | 2023 | 234,38 |  |  |  |  | 234,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.31 | Участок Ду65 L=35м | 2022 | 2022 | 356,67 |  |  |  | 356,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.32 | Участок Ду100 L=93м | 2027 | 2027 | 1 046,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 046,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.33 | Участок Ду125 L=74м | 2027 | 2027 | 917,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.34 | Участок Ду50 L=65м | 2020 | 2020 | 662,38 |  | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.35 | Участок Ду80 L=350м | 2020 | 2020 | 3 566,68 |  | 3 566,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.36 | Участок Ду65 L=20м | 2019 | 2019 | 203,81 | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.37 | Участок Ду200 L=97м | 2021 | 2021 | 1 632,20 |  |  | 1 632,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.38 | Участок Ду65 L=55м | 2019 | 2019 | 560,48 | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.39 | Участок Ду80 L=15м | 2019 | 2019 | 152,86 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.40 | Участок Ду80 L=20м | 2020 | 2020 | 203,81 |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.41 | Участок Ду80 L=25м | 2021 | 2021 | 254,76 |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.42 | Участок Ду50 L=82м | 2019 | 2019 | 835,62 | 835,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.43 | Участок Ду80 L=172м | 2020 | 2020 | 1 752,77 |  | 1 752,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.44 | Участок Ду100 L=64м | 2019 | 2019 | 720,01 | 720,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.45 | Участок Ду50 L=40м | 2019 | 2019 | 407,62 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.46 | Участок Ду50 L=48м | 2021 | 2021 | 489,14 |  |  | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.47 | Участок Ду50 L=69м | 2023 | 2023 | 703,15 |  |  |  |  | 703,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.48 | Участок Ду50 L=195м | 2020 | 2020 | 1 987,15 |  | 1 987,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.49 | Участок Ду65 L=10м | 2021 | 2021 | 101,91 |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.50 | Участок Ду50 L=60м | 2020 | 2020 | 611,43 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.51 | Участок Ду80 L=32м | 2024 | 2024 | 326,10 |  |  |  |  |  | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.52 | Участок Ду50 L=67м | 2024 | 2024 | 682,76 |  |  |  |  |  | 682,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.53 | Участок Ду80 L=152м | 2025 | 2025 | 1 548,96 |  |  |  |  |  |  |  | 1 548,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.54 | Участок Ду80 L=68м | 2026 | 2026 | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.55 | Участок Ду50 L=227м | 2023 | 2023 | 2 313,25 |  |  |  |  | 2 313,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.56 | Участок Ду50 L=506м | 2025 | 2025 | 5 156,40 |  |  |  |  |  |  |  | 5 156,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.57 | Участок Ду50 L=55м | 2027 | 2027 | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.58 | Участок Ду50 L=116м | 2029 | 2029 | 1 182,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 182,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.59 | Участок Ду50 L=58м | 2025 | 2025 | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.60 | Участок Ду50 L=68м | 2027 | 2027 | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.61 | Участок Ду100 L=74м | 2019 | 2019 | 832,51 | 832,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.62 | Участок Ду65 L=19м | 2024 | 2024 | 193,62 |  |  |  |  |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.63 | Участок Ду65 L=51м | 2026 | 2026 | 519,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.64 | Участок Ду80 L=84м | 2022 | 2022 | 856,00 |  |  |  | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.65 | Участок Ду80 L=20м | 2021 | 2021 | 203,81 |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.66 | Участок Ду80 L=10м | 2019 | 2019 | 101,91 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.67 | Участок Ду125 L=220м | 2021 | 2021 | 2 729,07 |  |  | 2 729,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.68 | Участок Ду80 L=66м | 2019 | 2019 | 672,57 | 672,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.69 | Участок Ду50 L=231м | 2019 | 2019 | 2 354,01 | 2 354,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.70 | Участок Ду50 L=56м | 2020 | 2020 | 570,67 |  | 570,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.71 | Участок Ду50 L=35м | 2019 | 2019 | 356,67 | 356,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.72 | Участок Ду80 L=19м | 2024 | 2024 | 193,62 |  |  |  |  |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.73 | Участок Ду100 L=26м | 2023 | 2023 | 292,50 |  |  |  |  | 292,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.74 | Участок Ду100 L=207м | 2024 | 2024 | 2 328,77 |  |  |  |  |  | 2 328,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.75 | Участок Ду65 L=89м | 2025 | 2025 | 906,96 |  |  |  |  |  |  |  | 906,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.76 | Участок Ду80 L=87м | 2026 | 2026 | 886,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 886,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.77 | Участок Ду100 L=77м | 2030 | 2030 | 866,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,26 |  |  |  |  |  |
| 2.2.78 | Участок Ду100 L=38м | 2021 | 2021 | 427,50 |  |  | 427,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.79 | Участок Ду50 L=53м | 2020 | 2020 | 540,10 |  | 540,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.80 | Участок Ду50 L=5м | 2019 | 2019 | 50,95 | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.81 | Участок Ду65 L=47м | 2019 | 2019 | 478,95 | 478,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.82 | Участок Ду50 L=240м | 2019 | 2019 | 2 445,72 | 2 445,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.83 | Участок Ду100 L=31м | 2025 | 2025 | 348,75 |  |  |  |  |  |  |  | 348,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.84 | Участок Ду80 L=165м | 2027 | 2027 | 1 681,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 681,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.85 | Участок Ду50 L=63м | 2023 | 2023 | 642,00 |  |  |  |  | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.86 | Участок Ду125 L=59м | 2022 | 2022 | 731,89 |  |  |  | 731,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.87 | Участок Ду50 L=283м | 2019 | 2019 | 2 883,92 | 2 883,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.88 | Участок Ду50 L=147м | 2022 | 2022 | 1 498,01 |  |  |  | 1 498,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.89 | Участок Ду50 L=120м | 2019 | 2019 | 1 222,86 | 1 222,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.90 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 | 509,53 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.91 | Участок Ду50 L=115м | 2025 | 2025 | 1 171,91 |  |  |  |  |  |  |  | 1 171,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.92 | Участок Ду50 L=20м | 2019 | 2019 | 203,81 | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.93 | Участок Ду50 L=25м | 2020 | 2020 | 254,76 |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.94 | Участок Ду150 L=756м | 2025 | 2025 | 10 573,39 |  |  |  |  |  |  |  | 10 573,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.95 | Участок Ду100 L=16м | 2019 | 2019 | 180,00 | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.96 | Участок Ду100 L=18м | 2022 | 2022 | 202,50 |  |  |  | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.97 | Участок Ду80 L=88м | 2025 | 2025 | 896,77 |  |  |  |  |  |  |  | 896,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.98 | Участок Ду80 L=49м | 2018 | 2018 | 499,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.99 | Участок Ду80 L=84м | 2022 | 2022 | 856,00 |  |  |  | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.100 | Участок Ду80 L=91м | 2024 | 2024 | 927,34 |  |  |  |  |  | 927,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.101 | Участок Ду50 L=94м | 2020 | 2020 | 957,91 |  | 957,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.102 | Участок Ду80 L=154м | 2025 | 2025 | 1 569,34 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.103 | Участок Ду80 L=90м | 2022 | 2022 | 917,15 |  |  |  | 917,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.104 | Участок Ду65 L=53м | 2021 | 2021 | 540,10 |  |  | 540,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.105 | Участок Ду65 L=291м | 2021 | 2021 | 2 965,44 |  |  | 2 965,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.106 | Участок Ду80 L=287м | 2019 | 2019 | 2 924,68 | 2 924,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.107 | Участок Ду50 L=50м | 2021 | 2021 | 509,53 |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.108 | Участок Ду100 L=26м | 2027 | 2027 | 292,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.109 | Участок Ду125 L=134м | 2027 | 2027 | 1 662,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 662,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.110 | Участок Ду80 L=37м | 2020 | 2020 | 377,05 |  | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.111 | Участок Ду100 L=36м | 2020 | 2020 | 405,00 |  | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.112 | Участок Ду125 L=53м | 2030 | 2030 | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,46 |  |  |  |  |  |
| 2.2.113 | Участок Ду125 L=40м | 2022 | 2022 | 496,19 |  |  |  | 496,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.114 | Участок Ду50 L=245м | 2021 | 2021 | 2 496,68 |  |  | 2 496,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.115 | Участок Ду50 L=198м | 2022 | 2022 | 2 017,72 |  |  |  | 2 017,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.116 | Участок Ду50 L=670м | 2020 | 2020 | 6 827,65 |  | 6 827,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.117 | Участок Ду125 L=670м | 2020 | 2020 | 8 311,25 |  | 8 311,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.118 | Участок Ду50 L=300м | 2019 | 2019 | 3 057,16 | 3 057,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.119 | Участок Ду50 L=130м | 2021 | 2021 | 1 324,77 |  |  | 1 324,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.120 | Участок Ду50 L=100м | 2019 | 2019 | 1 019,05 | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.121 | Участок Ду50 L=20м | 2020 | 2020 | 203,81 |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.122 | Участок Ду50 L=25м | 2018 | 2018 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.123 | Участок Ду50 L=70м | 2021 | 2021 | 713,34 |  |  | 713,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.124 | Участок Ду50 L=30м | 2019 | 2019 | 305,72 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.125 | Участок Ду80 L=50м | 2021 | 2021 | 509,53 |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.126 | Участок Ду100 L=60м | 2021 | 2021 | 675,00 |  |  | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.127 | Участок Ду65 L=100м | 2020 | 2020 | 1 019,05 |  | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.128 | Участок Ду100 L=80м | 2019 | 2019 | 900,01 | 900,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.129 | Участок Ду80 L=100м | 2021 | 2021 | 1 019,05 |  |  | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.130 | Участок Ду50 L=100м | 2022 | 2022 | 1 019,05 |  |  |  | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.131 | Участок Ду100 L=150м | 2020 | 2020 | 1 687,51 |  | 1 687,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.132 | Участок Ду100 L=150м | 2022 | 2022 | 1 687,51 |  |  |  | 1 687,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.133 | Участок Ду100 L=170м | 2023 | 2023 | 1 912,51 |  |  |  |  | 1 912,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.134 | Участок Ду80 L=300м | 2020 | 2020 | 3 057,16 |  | 3 057,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.135 | Участок Ду100 L=310м | 2022 | 2022 | 3 487,52 |  |  |  | 3 487,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.136 | Участок Ду100 L=100м | 2021 | 2021 | 1 125,01 |  |  | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.137 | Участок Ду125 L=200м | 2018 | 2018 | 2 480,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.138 | Участок Ду80 L=210м | 2024 | 2024 | 2 140,01 |  |  |  |  |  | 2 140,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.139 | Участок Ду100 L=70м | 2021 | 2021 | 787,51 |  |  | 787,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.140 | Участок Ду80 L=350м | 2022 | 2022 | 3 566,68 |  |  |  | 3 566,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.141 | Участок Ду100 L=370м | 2022 | 2022 | 4 162,53 |  |  |  | 4 162,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.142 | Участок Ду100 L=50м | 2019 | 2019 | 562,50 | 562,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.143 | Участок Ду80 L=30м | 2018 | 2018 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.144 | Участок Ду125 L=30м | 2020 | 2020 | 372,15 |  | 372,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.145 | Участок Ду50 L=40м | 2021 | 2021 | 407,62 |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.146 | Участок Ду200 L=35м | 2030 | 2030 | 588,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,94 |  |  |  |  |  |
| 2.2.147 | Участок Ду100 L=120м | 2022 | 2022 | 1 350,01 |  |  |  | 1 350,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.148 | Участок Ду50 L=100м | 2018 | 2018 | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.149 | Участок Ду50 L=300м | 2020 | 2020 | 3 057,16 |  | 3 057,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.150 | Участок Ду50 L=70м | 2020 | 2020 | 713,34 |  | 713,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.151 | Участок Ду50 L=20м | 2019 | 2019 | 203,81 | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.152 | Участок Ду50 L=50м | 2020 | 2020 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.153 | Участок Ду50 L=20м | 2020 | 2020 | 203,81 |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.154 | Участок Ду50 L=20м | 2019 | 2019 | 203,81 | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.155 | Участок Ду50 L=30м | 2021 | 2021 | 305,72 |  |  | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.156 | Участок Ду50 L=50м | 2020 | 2020 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.157 | Участок Ду50 L=60м | 2021 | 2021 | 611,43 |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.158 | Участок Ду50 L=50м | 2020 | 2020 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.159 | Участок Ду50 L=40м | 2027 | 2027 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.160 | Участок Ду50 L=198м | 2019 | 2019 | 2 017,72 | 2 017,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.161 | Участок Ду50 L=30м | 2018 | 2018 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.162 | Участок Ду65 L=40м | 2021 | 2021 | 407,62 |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.163 | Участок Ду125 L=50м | 2021 | 2021 | 620,24 |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.164 | Участок Ду80 L=80м | 2020 | 2020 | 815,24 |  | 815,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.165 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 | 509,53 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.166 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 | 509,53 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.167 | Участок Ду100 L=40м | 2019 | 2019 | 450,00 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.168 | Участок Ду50 L=150м | 2022 | 2022 | 1 528,58 |  |  |  | 1 528,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.169 | Участок Ду80 L=30м | 2019 | 2019 | 305,72 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.170 | Участок Ду50 L=40м | 2019 | 2019 | 407,62 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.171 | Участок Ду65 L=70м | 2020 | 2020 | 713,34 |  | 713,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Год |  | Сметная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | начала |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование |  |  |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализаци |  |  |  | ценах без | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.172 |  |  | Участок Ду50 L=80м | 2021 |  | 2021 |  | 815,24 |  |  |  |  |  | 815,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.173 |  |  | Участок Ду125 L=70м | 2020 |  | 2020 |  | 868,34 |  |  |  | 868,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.174 |  |  | Участок Ду65 L=40м | 2019 |  | 2019 |  | 407,62 |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.175 |  |  | Участок Ду50 L=150м | 2021 |  | 2021 |  | 1 528,58 |  |  |  |  |  | 1 528,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.176 |  |  | Участок Ду50 L=15м | 2019 |  | 2019 |  | 152,86 |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.177 |  |  | Участок Ду65 L=45м | 2019 |  | 2019 |  | 458,57 |  | 458,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.178 |  |  | Участок Ду50 L=60м | 2020 |  | 2020 |  | 611,43 |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.179 |  |  | Участок Ду50 L=55м | 2021 |  | 2021 |  | 560,48 |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.180 |  |  | Участок Ду50 L=50м | 2019 |  | 2019 |  | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.181 |  |  | Участок Ду50 L=50м | 2019 |  | 2019 |  | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.182 |  |  | Участок Ду50 L=55м | 2018 |  | 2018 |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.183 |  |  | Участок Ду50 L=55м | 2019 |  | 2019 |  | 560,48 |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.184 |  |  | Участок Ду50 L=60м | 2019 |  | 2019 |  | 611,43 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.185 |  |  | Участок Ду50 L=60м | 2019 |  | 2019 |  | 611,43 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.186 |  |  | Участок Ду50 L=35м | 2019 |  | 2019 |  | 356,67 |  | 356,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.187 |  |  | Участок Ду50 L=55м | 2021 |  | 2021 |  | 560,48 |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.188 |  |  | Участок Ду50 L=25м | 2019 |  | 2019 |  | 254,76 |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.189 |  |  | Участок Ду80 L=30м | 2022 |  | 2022 |  | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.190 |  |  | Участок Ду80 L=35м | 2023 |  | 2023 |  | 356,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.191 |  |  | Участок Ду80 L=40м | 2024 |  | 2024 |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.192 |  |  | Участок Ду80 L=40м | 2025 |  | 2025 |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.193 |  |  | Участок Ду80 L=55м | 2026 |  | 2026 |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.194 |  |  | Участок Ду80 L=60м | 2022 |  | 2022 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.195 |  |  | Участок Ду80 L=120м | 2021 |  | 2021 |  | 1 222,86 |  |  |  |  |  | 1 222,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.196 |  |  | Участок Ду50 L=60м | 2019 |  | 2019 |  | 611,43 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.197 |  |  | Участок Ду50 L=60м | 2019 |  | 2019 |  | 611,43 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.198 |  |  | Участок Ду50 L=40м | 2019 |  | 2019 |  | 407,62 |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.199 |  |  | Участок Ду100 L=20м | 2026 |  | 2026 |  | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.200 |  |  | Участок Ду100 L=30м | 2027 |  | 2027 |  | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.201 |  |  | Участок Ду100 L=40м | 2028 |  | 2028 |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.202 |  |  | Участок Ду125 L=35м | 2024 |  | 2024 |  | 434,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.203 |  |  | Участок Ду65 L=50м | 2023 |  | 2023 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.204 |  |  | Участок Ду50 L=10м | 2019 |  | 2019 |  | 101,91 |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.205 |  |  | Участок Ду65 L=60м | 2019 |  | 2019 |  | 611,43 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.206 |  |  | Участок Ду100 L=100м | 2026 |  | 2026 |  | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.207 |  |  | Участок Ду100 L=35м | 2027 |  | 2027 |  | 393,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.208 |  |  | Участок Ду80 L=60м | 2030 |  | 2030 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.209 |  | Участок УТ-11БЦ- Застройка бывшей территории Минобороны в квартале №3 |  | 2030 |  | 2030 |  | 8 413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.210 |  | Участок ТК-11Ц- кв 4 Общеобразовательная школа на 170 учащихся |  | 2032 |  | 2032 |  | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662,38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.211 |  | Участок НТК Лазо- Застройка района "Зейская набережная" |  | 2030 |  | 2030 |  | 7 258,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 258,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.212 |  | Участок ТП-10СЗ-кв. 270 Надземная автостоянка закрытого типа |  | 2019 |  | 2019 |  | 122,29 |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реконструкцию тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | сетей с изменением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметра трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реконструкцию тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | сетей для обеспечения |  |  |  |  |  | 1 364 615,19 |  |  | 75 145,91 |  | 55 971,80 |  | 52 749,94 |  | 53 511,15 |  | 51 391,24 |  | 213 069,03 |  | 128 958,11 |  | 100 393,97 |  | 155 717,79 |  | 114 346,45 |  | 47 080,61 |  | 118 653,73 |  | 130 810,04 |  | 66 815,41 |  |  |  |  |
|  |  |  | нормативной надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  | ул. Красноармейская | 2020 |  | 2020 |  | 21 582,00 |  |  |  | 21 582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  |  | ул. Загородная | 2020 |  | 2020 |  | 6 655,00 |  |  |  | 6 655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  |  | 113 квартал | 2020 |  | 2020 |  | 4 548,00 |  |  |  | 4 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  |  | ул. Горького | 2020 |  | 2020 |  | 16 436,00 |  |  |  | 16 436,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 |  |  | ул. Ленина | 2022 |  | 2022 |  | 13 287,00 |  |  |  |  |  |  |  | 13 287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 |  |  | 100 квартал | 2022 |  | 2022 |  | 2 131,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 |  |  | ул. Амурская | 2022 |  | 2022 |  | 20 048,00 |  |  |  |  |  |  |  | 20 048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 |  |  | ул. Амурская | 2022 |  | 2022 |  | 8 733,00 |  |  |  |  |  |  |  | 8 733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 |  |  | ул. Амурская | 2023 |  | 2023 |  | 15 005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 |  |  | ул. Политехническая | 2021 |  | 2021 |  | 2 401,00 |  |  |  |  |  | 2 401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | ул. Политехническая | 2021 | 2021 | 9 300,00 |  |  | 9 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | ул. Чайковского | 2023 | 2023 | 27 681,00 |  |  |  |  | 27 681,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | ул. Чайковского | 2022 | 2022 | 5 825,00 |  |  |  | 5 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | 400 квартал | 2021 | 2021 | 39 514,00 |  |  | 39 514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 | ул. Комсомольская | 2024 | 2024 | 20 958,00 |  |  |  |  |  | 20 958,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16 | ул. Комсомольская | 2023 | 2023 | 9 723,00 |  |  |  |  | 9 723,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.17 | 407 квартал | 2024 | 2024 | 30 046,00 |  |  |  |  |  | 30 046,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.18 | ул. Шимановского | 2020 | 2020 | 4 316,00 |  | 4 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.19 | ул. Политехническая | 2020 | 2020 | 14 255,00 |  | 14 255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.20 | ул. Чайковского | 2020 | 2020 | 6 182,00 |  | 6 182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.21 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 1 241,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 241,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.22 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 3 463,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 463,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.23 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 2 128,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 128,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.24 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 5 349,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 349,63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.25 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 3 138,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 138,43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.26 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 1 963,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 963,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.27 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 1 650,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.28 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 998,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.29 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.30 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.31 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 550,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.32 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.33 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,96 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.34 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  |
|  | сетей в квартале №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.35 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 934,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.36 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 679,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.37 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 219,51 |  |  |  |  |  |  |  | 1 219,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.38 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.39 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 137,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,57 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.40 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 565,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,57 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.41 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,29 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.42 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  |
|  | сетей в квартале №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.43 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.44 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.45 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 607,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,84 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.46 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 1 169,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,23 |  |  |
|  | сетей в квартале №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.47 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.48 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 237,51 |  |  |  |  |  |  |  | 1 237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.49 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 881,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 881,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.50 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.51 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 250,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,58 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.52 | Реконструкция тепловых | 2024 | 2024 | 387,24 |  |  |  |  |  | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.53 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,13 |  |  |
|  | сетей в квартале №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.54 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 334,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,93 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.55 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 3 415,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 415,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.56 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 843,76 |  |  |  |  |  |  |  | 843,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.57 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 847,08 |  |  |  |  |  |  |  | 1 847,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.58 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.59 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.60 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 613,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.61 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 616,50 |  |  |  |  |  |  |  | 616,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.62 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 545,45 |  |  |  |  |  |  |  | 545,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.63 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.64 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 813,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.65 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 1 305,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 305,01 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.66 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 872,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,31 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.67 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 4 634,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 634,10 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.68 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 1 580,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 580,41 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.69 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 4 008,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 008,14 |  |  |
|  | сетей в квартале №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.70 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.71 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 210,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.72 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 697,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.73 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.74 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 400,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.75 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 546,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,87 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.76 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.77 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 878,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878,36 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.78 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.79 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 716,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 716,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.80 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 867,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.81 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 1 401,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 401,76 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.82 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 237,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,38 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.83 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 262,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,13 |  |  |
|  | сетей в квартале №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.84 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 2 706,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 706,28 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.85 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 1 310,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 310,63 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.86 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.87 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,76 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.88 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 1 146,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146,85 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.89 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,07 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.90 | Реконструкция тепловых | 2022 | 2022 | 2 725,94 |  |  |  | 2 725,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.91 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.92 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.93 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.94 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 821,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 821,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.95 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 613,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,98 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.96 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 633,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 633,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.97 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.98 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 764,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.99 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 846,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 846,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.100 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 265,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.101 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 341,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.102 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 148,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.103 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.104 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 973,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 973,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.105 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 660,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.106 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 262,93 |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.107 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 876,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 876,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.108 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 122,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №44,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.109 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 993,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №44,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.110 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 984,38 |  |  |  |  |  |  |  | 984,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №44,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.111 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 1 605,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 605,28 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №44,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.112 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 520,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,74 |  |  |
|  | сетей в квартале №44,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.113 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.114 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.115 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.116 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.117 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,50 |  |  |
|  | сетей в квартале №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.118 | Реконструкция тепловых | 2023 | 2023 | 1 102,15 |  |  |  |  | 1 102,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.119 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.120 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,76 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.121 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 1 168,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 168,51 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.122 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 1 009,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 009,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.123 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 386,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,01 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.124 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 478,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,83 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.125 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 139,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.126 | Реконструкция тепловых | 2020 | 2020 | 193,62 |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.127 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 988,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.128 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 167,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,83 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.129 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.130 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 573,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,75 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.131 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 47,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.132 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 607,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.133 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 620,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.134 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 417,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,81 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.135 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 1 194,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 194,76 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.136 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 393,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,23 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.137 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,14 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.138 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 116,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1 116,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.139 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.140 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 720,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.141 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |  | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.142 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 2 079,05 |  |  |  |  |  |  |  | 2 079,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.143 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 295,66 |  |  |  |  |  |  |  | 1 295,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.144 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 012,51 |  |  |  |  |  |  |  | 1 012,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.145 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 213,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,75 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.146 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 2 672,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 672,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.147 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 128,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,25 |  |  |
|  | сетей в квартале №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.148 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.149 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,29 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.150 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 251,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.151 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.152 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 391,61 |  |  |  |  |  |  |  | 391,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.153 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.154 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 405,59 |  |  |  |  |  |  |  | 405,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.155 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 855,93 |  |  |  |  |  |  |  | 855,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.156 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 1 350,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350,01 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.157 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.158 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.159 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 1 544,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 544,05 |  |  |
|  | сетей в квартале №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.160 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.161 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 212,63 |  |  |  |  |  |  |  | 212,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.162 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 842,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842,63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.163 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.164 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 258,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,84 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.165 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 1 159,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.166 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.167 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 1 625,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 625,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.168 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.169 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 556,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,64 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.170 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.171 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 508,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.172 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 254,30 |  |  |  |  |  |  |  | 254,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.173 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 862,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.174 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.175 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.176 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 309,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.177 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.178 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.179 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 774,03 |  |  |  |  |  |  |  | 774,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.180 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 946,49 |  |  |  |  |  |  |  | 946,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.181 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 1 071,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.182 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 5 660,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 660,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.183 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 77,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.184 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 255,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.185 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 457,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.186 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 1 507,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 507,19 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.187 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 111,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.188 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.189 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 421,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,76 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.190 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 570,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.191 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 236,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.192 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 5 190,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 190,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.193 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.194 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 280,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.195 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.196 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.197 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 627,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.198 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.199 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.200 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.201 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 348,75 |  |  |  |  |  |  |  | 348,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.202 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 318,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.203 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 872,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.204 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 281,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.205 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 237,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.206 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 396,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.207 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.208 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 4 567,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 567,41 |  |  |
|  | сетей в квартале №74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.209 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 1 440,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 440,01 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.210 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.211 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,13 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.212 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 234,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,38 |  |  |
|  | сетей в квартале №78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.213 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 1 108,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 108,99 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.214 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.215 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 372,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.216 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.217 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,75 |  |  |
|  | сетей в квартале №82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.218 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 1 029,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 029,37 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.219 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 487,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,98 |  |  |
|  | сетей в квартале №84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.220 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.221 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 260,50 |  |  |  |  |  |  |  | 260,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.222 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,25 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.223 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 1 517,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 517,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.224 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,25 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.225 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 1 517,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 517,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.226 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.227 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,38 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.228 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 374,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,63 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.229 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 365,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,94 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.230 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 776,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.231 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,72 |  |  |
|  | сетей в квартале №93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.232 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 619,88 |  |  |  |  |  |  |  | 619,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.233 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.234 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 3 327,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 327,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.235 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 065,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 065,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.236 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 738,21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 738,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.237 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 192,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.238 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.239 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 703,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,15 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.240 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 760,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,51 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.241 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 1 295,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295,10 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.242 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.243 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 983,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.244 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 754,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.245 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.246 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 2 657,33 |  |  |  |  |  |  |  | 2 657,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.247 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.248 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 382,14 |  |  |  |  |  |  |  | 382,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.249 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 1 306,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 306,42 |  |  |
|  | сетей в квартале №104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.250 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 858,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,94 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.251 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 204,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,68 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.252 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 1 423,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 423,14 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.253 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 708,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,76 |  |  |
|  | сетей в квартале №106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.254 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 866,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,26 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.255 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 967,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,58 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.256 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 1 286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 286,71 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.257 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 292,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.258 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.259 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 5 383,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 383,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.260 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 975,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.261 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 3 375,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 375,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.262 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 1 097,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 097,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.263 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.264 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 570,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,67 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.265 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.266 | Реконструкция тепловых | 2021 | 2021 | 4 756,80 |  |  | 4 756,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.267 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.268 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 112,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.269 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 750,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.270 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 519,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,72 |  |  |
|  | сетей в квартале №145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.271 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,75 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.272 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.273 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 738,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,81 |  |  |
|  | сетей в квартале №147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.274 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 1 300,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300,71 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.275 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.276 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |
|  | сетей в квартале №152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.277 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 630,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,77 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.278 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 511,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,88 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.279 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 609,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,39 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.280 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 1 338,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 338,46 |  |  |
|  | сетей в квартале №155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.281 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 748,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,79 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.282 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 2 180,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 180,75 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.283 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.284 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 1 355,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 355,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.285 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 92,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,25 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.286 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 758,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.287 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 265,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 265,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.288 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 888,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 888,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.289 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.290 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 1 555,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 555,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.291 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 606,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.292 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 026,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 026,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.293 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 160,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 160,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.294 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 041,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.295 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 1 669,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 669,51 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.296 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 206,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,99 |  |  |
|  | сетей в квартале №163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.297 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 1 110,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110,57 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.298 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 6 938,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 938,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.299 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 131,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,63 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.300 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 1 286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 286,71 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.301 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  |
|  | сетей в квартале №164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.302 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 351,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,57 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.303 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 1 269,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 269,01 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.304 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 655,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,94 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.305 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 886,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886,77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.306 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 371,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,95 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.307 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 168,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,75 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.308 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 1 369,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 369,23 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.309 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 599,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.310 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.311 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.312 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 2 447,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 447,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.313 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 2 840,55 |  |  |  |  |  |  |  | 2 840,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.314 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.315 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 388,13 |  |  |  |  |  |  |  | 388,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.316 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.317 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 328,67 |  |  |  |  |  |  |  | 328,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.318 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 182,10 |  |  |  |  |  |  |  | 1 182,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.319 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 438,75 |  |  |  |  |  |  |  | 438,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.320 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 2 643,35 |  |  |  |  |  |  |  | 2 643,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.321 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 378,35 |  |  |  |  |  |  |  | 378,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.322 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.323 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 076,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 076,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.324 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 669,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.325 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 495,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.326 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 1 197,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 197,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.327 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.328 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 1 237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 237,51 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.329 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 4 958,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 958,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.330 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.331 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 1 136,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.332 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 377,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.333 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 1 320,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 320,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.334 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 839,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.335 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 883,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.336 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 2 709,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 709,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.337 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 1 051,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.338 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 4 694,67 |  |  |  |  |  |  |  | 4 694,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.339 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 2 737,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 737,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.340 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.341 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,07 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.342 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 681,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 681,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.343 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 392,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.344 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 2 771,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 771,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.345 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 290,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 290,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.346 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 1 346,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 346,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.347 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 1 188,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 188,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.348 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.349 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 1 166,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 166,81 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.350 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 1 290,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 290,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.351 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 2 209,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 209,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.352 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 315,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.353 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 1 804,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 804,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.354 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 2 422,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 422,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.355 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 2 259,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 259,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.356 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 2 531,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 531,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.357 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 370,62 |  |  |  |  |  |  |  | 1 370,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.358 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.359 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 1 916,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,08 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.360 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 475,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.361 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.362 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.363 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 186,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.364 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.365 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.366 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  |
|  | сетей в квартале №338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.367 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,24 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.368 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125,01 |  |  |
|  | сетей в квартале №351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.369 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 1 603,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603,95 |  |  |
|  | сетей в квартале №351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.370 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,14 |  |  |
|  | сетей в квартале №351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.371 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 937,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,53 |  |  |
|  | сетей в квартале №351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.372 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 918,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918,17 |  |  |
|  | сетей в квартале №351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.373 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 3 552,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 552,43 |  |  |
|  | сетей в квартале №351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.374 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 45,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,91 |  |  |
|  | сетей в квартале №351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.375 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 260,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,88 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.376 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 029,60 |  |  |  |  |  |  |  | 1 029,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.377 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.378 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 2 238,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 238,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.379 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.380 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 1 752,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 752,44 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.381 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 1 551,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 551,43 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.382 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 1 811,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 811,18 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.383 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 776,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,22 |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.384 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 852,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,95 |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.385 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 650,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.386 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 117,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,19 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.387 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 905,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 905,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.388 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 645,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,05 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.389 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.390 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 1 156,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 156,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.391 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 3 474,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 474,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.392 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 816,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.393 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 129,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,38 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.394 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 2 149,23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 149,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.395 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 412,91 |  |  |  |  |  |  |  | 1 412,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.396 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 3 703,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 703,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.397 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 552,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.398 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 297,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.399 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 842,53 |  |  |  |  |  |  |  | 1 842,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.400 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 930,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.401 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 1 627,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 627,89 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.402 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 1 020,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.403 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 230,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.404 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 914,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.405 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 303,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.406 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 366,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,86 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.407 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.408 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 2 340,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 340,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.409 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 843,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.410 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 968,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,10 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.411 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 648,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,12 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.412 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 2 786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 786,00 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.413 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 11 880,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 880,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.414 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 3 833,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 833,59 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.415 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.416 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 682,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,27 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.417 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 983,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 983,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.418 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 162,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,03 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.419 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 161,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,01 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.420 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 339,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,75 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.421 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 422,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,91 |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.422 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 713,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.423 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  |
|  | сетей в квартале №405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.424 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 399,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,38 |  |  |
|  | сетей в квартале №405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.425 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 1 388,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 388,21 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.426 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 1 867,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 867,77 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.427 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 9 702,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 702,82 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.428 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 1 524,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 524,47 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.429 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |
|  | сетей в квартале №405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.430 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 720,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,01 |  |  |
|  | сетей в квартале №405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.431 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 5 107,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 107,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.432 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.433 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 699,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,30 |  |  |
|  | сетей в квартале №418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.434 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 319,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.435 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 1 932,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 932,22 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.436 | Реконструкция тепловых | 2030 | 2030 | 872,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,47 |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.437 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 1 093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.438 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 807,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.439 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 601,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.440 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 91,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,71 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.441 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 2 167,89 |  |  |  |  |  |  |  | 2 167,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.442 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 295,53 |  |  |  |  |  |  |  | 295,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.443 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 925,47 |  |  |  |  |  |  |  | 925,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.444 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 3 390,87 |  |  |  |  |  |  |  | 3 390,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.445 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 675,52 |  |  |  |  |  |  |  | 1 675,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.446 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 1 728,01 |  |  |  |  |  |  |  | 1 728,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.447 | Реконструкция тепловых | 2025 | 2025 | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.448 | Реконструкция тепловых | 2027 | 2027 | 1 790,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 790,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.449 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 1 108,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 108,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.450 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 556,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.451 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 1 650,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,34 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.452 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.453 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 1 888,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 888,10 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.454 | Реконструкция тепловых | 2032 | 2032 | 893,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,15 |  |  |  |
|  | сетей в квартале №730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.455 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 1 075,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 075,10 |  |  |
|  | сетей в квартале №730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.456 | сетей в квартале №50 лет | 2025 | 2025 | 1 578,35 |  |  |  |  |  |  |  | 1 578,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.457 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 1 508,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №666б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.458 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №666б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.459 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 7 403,74 |  |  |  |  |  |  |  | 7 403,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.460 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 2 924,50 |  |  |  |  |  |  |  | 2 924,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Артиллерийская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.461 | сетей в квартале №Б. | 2025 | 2025 | 6 593,78 |  |  |  |  |  |  |  | 6 593,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хмельницкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.462 | сетей в квартале №Б. | 2025 | 2025 | 1 733,99 |  |  |  |  |  |  |  | 1 733,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хмельницкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.463 | сетей в квартале №Б. | 2025 | 2025 | 48 737,73 |  |  |  |  |  |  |  | 48 737,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хмельницкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.464 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.465 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.466 | сетей в квартале | 2027 | 2027 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.467 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.468 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.469 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.470 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.471 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.472 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.473 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.474 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.475 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.476 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 224,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.477 | сетей в квартале | 2032 | 2032 | 2 292,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 292,87 |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.478 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.479 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.480 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.481 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.482 | сетей в квартале | 2029 | 2029 | 8 097,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 097,87 |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.483 | сетей в квартале | 2027 | 2027 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.484 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.485 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 1 070,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.486 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.487 | сетей в квартале | 2033 | 2033 | 1 987,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 987,15 |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.488 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.489 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.490 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.491 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.492 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.493 | сетей в квартале | 2027 | 2027 | 9 254,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 254,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.494 | сетей в квартале | 2029 | 2029 | 7 336,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 336,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.495 | сетей в квартале | 2031 | 2031 | 3 138,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 138,77 |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.496 | сетей в квартале | 2030 | 2030 | 6 293,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 293,22 |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.497 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.498 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.499 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.500 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.501 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.502 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.503 | сетей в квартале | 2026 | 2026 | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.504 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.505 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.506 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.507 | сетей в квартале | 2032 | 2032 | 2 204,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 204,31 |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.508 | сетей в квартале | 2030 | 2030 | 5 850,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 850,04 |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.509 | Реконструкция тепловых | 2020 | 2020 | 978,29 |  | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.510 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.511 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 11 299,10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 299,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.512 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 6 149,08 |  |  |  |  |  |  |  | 6 149,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.513 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 3 657,86 |  |  |  |  |  |  |  | 3 657,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.514 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 8 447,05 |  |  |  |  |  |  |  | 8 447,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.515 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 1 093,74 |  |  |  |  |  |  |  | 1 093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.516 | сетей в квартале | 2028 | 2028 | 3 895,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 895,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Загородная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.517 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 9 782,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 782,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Зейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.518 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 10 837,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 837,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Зейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.519 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 5 504,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 504,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Зейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.520 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 14 360,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 360,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Зейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.521 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 5 341,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 341,77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Зейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.522 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 5 320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 320,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Зейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.523 | Реконструкция тепловых | 2029 | 2029 | 5 320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 320,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Зейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.524 | сетей в квартале | 2029 | 2029 | 23 856,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 856,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | №Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.525 | сетей в квартале | 2029 | 2029 | 2 877,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 877,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | №Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.526 | сетей в квартале | 2029 | 2029 | 3 422,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 422,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | №Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.527 | сетей в квартале | 2033 | 2033 | 23 221,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 221,34 |  |  |
|  | №Красноармейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.528 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 14 634,85 |  |  |  |  |  |  |  | 14 634,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Краснофлотская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.529 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 1 673,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Лазо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.530 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 14 865,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 865,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Лазо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.531 | Реконструкция тепловых | 2028 | 2028 | 6 849,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 849,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Лазо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.532 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 10 248,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 248,47 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.533 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 9 455,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 455,85 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.534 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 6 072,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 072,41 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.535 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 3 705,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 705,81 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.536 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 3 194,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 194,66 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.537 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 6 504,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 504,33 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.538 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 20 841,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 841,96 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.539 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 2 909,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 909,08 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.540 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 3 561,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 561,39 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.541 | Реконструкция тепловых | 2031 | 2031 | 3 945,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 945,88 |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Мухина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.542 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 1 004,56 |  |  |  |  |  |  |  | 1 004,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Островского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.543 | сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 | 4 558,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 558,88 |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.544 | сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 | 3 506,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 506,70 |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.545 | сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.546 | сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.547 | сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.548 | сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 | 1 463,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 463,77 |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.549 | сетей в квартале №п. | 2028 | 2028 | 173,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.550 | сетей в квартале | 2026 | 2026 | 5 671,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 671,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Партизанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.551 | сетей в квартале | 2026 | 2026 | 5 174,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 174,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Партизанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.552 | сетей в квартале | 2026 | 2026 | 673,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Партизанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.553 | сетей в квартале | 2026 | 2026 | 2 475,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 475,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Партизанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.554 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 8 085,27 |  |  |  |  |  |  |  | 8 085,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.555 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 1 273,82 |  |  |  |  |  |  |  | 1 273,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.556 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 1 048,95 |  |  |  |  |  |  |  | 1 048,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.557 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 3 213,41 |  |  |  |  |  |  |  | 3 213,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.558 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 3 922,32 |  |  |  |  |  |  |  | 3 922,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.559 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 3 222,35 |  |  |  |  |  |  |  | 3 222,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.560 | сетей в квартале | 2027 | 2027 | 15 390,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 390,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Пионерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.561 | сетей в квартале | 2032 | 2032 | 55 419,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 419,52 |  |  |  |
|  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.562 | сетей в квартале | 2032 | 2032 | 3 068,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 068,91 |  |  |  |
|  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.563 | сетей в квартале | 2026 | 2026 | 3 234,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 234,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.564 | сетей в квартале | 2032 | 2032 | 6 202,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 202,35 |  |  |  |
|  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.565 | сетей в квартале | 2032 | 2032 | 13 330,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 330,56 |  |  |  |
|  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.566 | сетей в квартале | 2032 | 2032 | 7 979,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 979,16 |  |  |  |
|  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.567 | сетей в квартале | 2033 | 2033 | 6 312,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 312,05 |  |  |
|  | №Пролетарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.568 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 1 669,30 |  |  |  |  |  |  |  | 1 669,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Пролетарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.569 | сетей в квартале | 2029 | 2029 | 3 296,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 296,87 |  |  |  |  |  |  |
|  | №Пролетарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.570 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 8 113,42 |  |  |  |  |  |  |  | 8 113,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.571 | сетей в квартале | 2025 | 2025 | 6 207,72 |  |  |  |  |  |  |  | 6 207,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Релочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.572 | Реконструкция тепловых | 2033 | 2033 | 880,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,46 |  |  |
|  | сетей в квартале №398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.573 | сетей в квартале | 2027 | 2027 | 201,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.574 | сетей в квартале | 2031 | 2031 | 8 167,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 167,13 |  |  |  |  |
|  | №Студенческая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.575 | сетей в квартале | 2026 | 2026 | 1 384,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 384,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.576 | сетей в квартале | 2026 | 2026 | 3 797,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 797,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.577 | сетей в квартале | 2026 | 2026 | 1 888,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 888,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.578 | сетей в квартале | 2026 | 2026 | 3 786,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 786,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.579 | сетей в квартале | 2026 | 2026 | 2 221,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 221,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.580 | сетей в квартале | 2026 | 2026 | 1 584,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 584,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.581 | сетей в квартале | 2026 | 2026 | 5 540,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 540,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.582 | Реконструкция тепловых | 2026 | 2026 | 17 684,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 684,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в квартале №Фрунзе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.583 | сетей в квартале | 2026 | 2026 | 2 797,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 797,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  | Сметная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализаци |  |  |  |  |  | ценах без |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.584 |  |  |  | сетей в квартале |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 3 499,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 499,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.585 |  |  |  | сетей в квартале |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 2 669,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 669,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.586 |  |  |  | сетей в квартале |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 8 497,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 497,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.587 |  |  |  | сетей в квартале |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 1 993,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 993,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.588 |  |  |  | сетей в квартале |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 12 342,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 342,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Шимановского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.589 |  |  |  | сетей в квартале |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 5 534,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 534,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Шимановского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.590 |  |  |  | сетей в квартале |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 1 903,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 903,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Шимановского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  | реконструкцию насосных |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 900,00 |  |  | 600,00 |  | 1 700,00 |  | 500,00 |  | 1 600,00 |  | 1 500,00 |  | 1 100,00 |  | 500,00 |  | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  |  |  | ЦТП 233 квартала, |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 |  |  |  | ЦТП 407 и 408 кварталов, |  | 2022 |  |  | 2022 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 |  |  |  | ЦТП котельная 410 |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 |  |  |  | ЦТП котельная 433 |  | 2022 |  |  | 2022 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 |  |  |  | НС по ул. Островского, |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 152, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 |  |  |  | НС по ул. Дорожников, |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 |  |  |  | ЦТП по ул. Мухина, 73а. |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 |  |  |  | ЦТП 8 квартала, |  | 2023 |  |  | 2023 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 |  |  |  | НС 16 квартала, |  | 2022 |  |  | 2022 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.10 |  |  |  | ЦТП 56 квартала, |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 |  |  |  | НС 59 квартала, |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 |  |  |  | ЦТП 98 квартала, |  | 2023 |  |  | 2023 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.13 |  |  |  | НС 139 квартала, |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.14 |  |  |  | ЦТП 150 квартала, |  | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.15 |  |  |  | НС 161 квартала, |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.16 |  |  |  | НС 222 квартала, |  | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.17 |  |  |  | ЦТП 223 квартала. |  | 2023 |  |  | 2023 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятия по тепловым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | сетям от котельной ОАО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 342,65 |  |  | 1 342,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реконструкцию тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сетей для повышения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  | функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 342,65 |  |  | 1 342,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | системы теплоснабжения, в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | том числе за счет перевода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | котельных в пиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | режим работы или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ликвидации котельных, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  | Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 |  |  |  | Участок ТК-1 (проект) -ТК- |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 1 342,65 |  |  | 1 342,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятия по тепловым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | сетям от котельной ОАО |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 419,54 |  |  | 10 419,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкцию тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей для повышения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | функционирования |  |  | 10 419,54 | 10 419,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | системы теплоснабжения, в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | том числе за счет перевода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельных в пиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | режим работы или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ликвидации котельных, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Котельная ОАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Участок УТ-8-Котельная | 2019 | 2019 | 10 419,54 | 10 419,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная |  |  | 4 328,40 |  |  |  |  |  |  | 3 981,06 |  |  | 347,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | судостроительного завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | сетей для обеспечения |  |  | 4 328,40 |  |  |  |  |  |  | 3 981,06 |  |  | 347,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перспективных приростов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой нагрузки, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Участок ТК-15-кв. 345 | 2025 | 2025 | 371,25 |  |  |  |  |  |  | 371,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок ТК-15-кв. 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Многоквартирные дома, | 2028 | 2028 | 347,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | литер 6, литер 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-кв. 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Многоквартирный жилой | 2025 | 2025 | 3 609,81 |  |  |  |  |  |  | 3 609,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкцию тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | сетей с изменением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметра трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкцию тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | сетей для обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативной надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | строительство насосных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная НК-1 |  |  | 18 816,02 |  |  |  |  |  |  | 4 150,86 |  | 3 119,07 | 4 543,23 |  | 2 842,96 | 4 159,91 |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | сетей для обеспечения |  |  | 18 816,02 |  |  |  |  |  |  | 4 150,86 |  | 3 119,07 | 4 543,23 |  | 2 842,96 | 4 159,91 |  |  |  |  |
|  | перспективных приростов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой нагрузки, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПУ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Жилые дома (литеры 1-4, | 2027 | 2027 | 1 630,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 630,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32-37, 70-77) - 18 штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПУ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Территория Северо- | 2028 | 2028 | 4 543,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 543,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Западного пром. Узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-1 ПМ-1-СПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | ИЖС по Новотроицкому | 2031 | 2031 | 562,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,50 |  |  |  |  |
|  | шоссе севернее улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-2 ПМ-1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Застройка в районе "Пятая | 2030 | 2030 | 1 110,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110,57 |  |  |  |  |  |
|  | стройка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПУ - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Строительство ИЖС для | 2031 | 2031 | 3 597,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 597,41 |  |  |  |  |
|  | многодетных семей по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новотроицкому шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок Абонентская ТК- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-Пятая стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 | Дошкольное | 2025 | 2025 | 1 222,86 |  |  |  |  |  |  | 1 222,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждение (100 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок Абонентская ТК- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7 | 1-Пятая стройка | 2025 | 2025 | 1 687,51 |  |  |  |  |  |  | 1 687,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | школа на 300 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок Абонентская ТК- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.8 | 1-Пятая стройка | 2025 | 2025 | 1 240,49 |  |  |  |  |  |  | 1 240,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | школа на 300 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.9 | Участок Абонентская ТК- | 2027 | 2027 | 1 488,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 488,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-Пятая стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок Абонентская ТК- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.10 | 1-Дошкольное | 2030 | 2030 | 815,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,24 |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждение (100 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок Абонентская ТК- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.11 | 1-Дошкольное | 2030 | 2030 | 917,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917,15 |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждение (110 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкцию тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сетей с изменением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметра трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкцию тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | сетей для обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативной надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | строительство насосных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная НК-2 |  |  | 2 551,92 |  |  |  |  |  |  | 815,24 |  |  |  |  | 1 736,68 |  |  |  |  |  |

|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строительство тепловых |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | сетей для обеспечения |  |  | 2 551,92 |  | 815,24 | 1 736,68 |  |
|  | перспективных приростов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой нагрузки, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-Квартал МП- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 (схема 3) Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | на месте земель | 2030 | 2030 | 1 736,68 |  |  | 1 736,68 |  |
|  | Минобороны в районе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Моховой Пади |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-«Лесная-2» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Дошкольное | 2025 | 2025 | 815,24 |  | 815,24 |  |  |
|  | общеобразовательное |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждение (120 мест) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкцию тепловых |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | сетей с изменением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметра трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкцию тепловых |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | сетей для обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативной надежности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | строительство насосных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная НК-3 |  |  | 8 443,87 | 1 125,01 | 4 961,94 | 2 356,92 |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | строительство тепловых |  |  | 8 443,87 | 1 125,01 | 4 961,94 | 2 356,92 |  |
|  | сетей для обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перспективных приростов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой нагрузки, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-Площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | ИЖС «Лесная-1» (севернее | 2030 | 2030 | 2 356,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 356,92 |  |  |  |  |  |
|  | городского кладбища) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-«Лесная-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Дом-интернат для детей- | 2025 | 2025 | 4 961,94 |  |  |  |  |  |  | 4 961,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвалидов на 240 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-«Лесная-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Дошкольное | 2024 | 2024 | 1 125,01 |  |  |  |  |  | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждение (200 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкцию тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | сетей с изменением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметра трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкцию тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | сетей для обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативной надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | строительство насосных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "СПР" |  |  | 36 893,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 649,07 | 3 362,31 | 2 618,35 | 25 264,16 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | сетей для обеспечения |  |  | 36 893,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 649,07 | 3 362,31 | 2 618,35 | 25 264,16 |  |  |  |  |  |
|  | перспективных приростов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой нагрузки, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Участок НТК-3 392 кв.- | 2030 | 2030 | 7 650,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 650,32 |  |  |  |  |  |
|  | Застройка квартал 392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-3 392 кв.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | Дошкольное | 2030 | 2030 | 1 008,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,86 |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждение (100 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок ТК-18-кв. 728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 | Общеобразовательная | 2030 | 2030 | 756,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,70 |  |  |  |  |  |
|  | школа на 400 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок ТК-9-кв. 737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4 | Склады: литер 1, литер 2, | 2027 | 2027 | 4 076,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 076,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | литер 3, литер 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-кв. 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.5 | Застройка микрорайона | 2030 | 2030 | 6 730,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 730,72 |  |  |  |  |  |
|  | СПР-1 в составе Северного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-кв. 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.6 | общественно-торговый | 2028 | 2028 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.7 | Участок НТК-кв. 800 | 2028 | 2028 | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объект розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-2,3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.8 | Застройка микрорайонов | 2028 | 2028 | 841,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СПР-2,3,4 в составе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Северного жилого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок ТК-5-Площадка в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.9 | Астрахановке на берегу | 2030 | 2030 | 372,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,15 |  |  |  |  |  |
|  | Зеи по пер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.10 | Участок НТК-СПР | 2027 | 2027 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок Уз. №2 ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пионерская, 159-СПР ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.11 | Пионерская, 198/4 Склад | 2027 | 2027 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | непродовольственных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Год | Сметная |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализаци |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.12 | Дошкольное | 2029 | 2029 | 1 240,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240,49 |  |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.13 | Общеобразовательная | 2030 | 2030 | 1 116,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 116,44 |  |  |  |  |  |
|  | школа на 400 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.14 | Дошкольное | 2027 | 2027 | 248,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.15 | Дошкольное | 2028 | 2028 | 992,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.16 | Участок НТК-1 НШ-СПР | 2029 | 2029 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-10 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новотр. Шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.17 | Мусороперерабатывающий | 2027 | 2027 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс "БлагЭКО" - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.18 | Дошкольное | 2029 | 2029 | 868,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждение (350 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.19 | Участок ТК-80А-Стадион | 2030 | 2030 | 2 480,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 480,97 |  |  |  |  |  |
|  | "Северный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.20 | Дошкольное | 2030 | 2030 | 868,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,34 |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.21 | Дошкольное | 2030 | 2030 | 992,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,39 |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.22 | Общеобразовательная | 2030 | 2030 | 930,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,36 |  |  |  |  |  |
|  | школа на 600 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.23 | Общеобразовательная | 2030 | 2030 | 1 116,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 116,44 |  |  |  |  |  |
|  | школа на 600 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.24 | Поликлиника (600 | 2030 | 2030 | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |
|  | посещений в смену) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.25 | Подстанция скорой | 2030 | 2030 | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |
|  | медицинской помощи на 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобиля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкцию тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | сетей с изменением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметра трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкцию тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | сетей для обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативной надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | строительство насосных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка элеваторных |  |  | 11 448,96 | 4 242,57 | 4 646,90 |  |  |  |  |  |  | 2 559,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | АО "АКС" |  |  | 9 427,88 | 4 175,20 | 3 905,84 |  |  |  |  |  |  | 1 346,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Амуртеплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка элеваторных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | узлов у потребителей | 2019 | 2019 | 269,37 | 269,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельной по ул. Лазо, 111, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  | Сметная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | окончан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  |  |  |  | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализаци |  |  |  |  |  | ценах без |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | и |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для переключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потребителей на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей котельной 74 квартала (жилые дома по ул. Политехническая, 19, 19/1, Ленина, 77, 79 в 2019г, а в 2019-2020 гг. по ул. Лазо, 55, 57, 64, 64/2, 65, ул. Ленина, 60, 62, 72, 74, ул. Амурская, 27, а также МДБОУ ДСН №3 по ул. Лазо, 45) для переключения указанных потребителей на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2 020,26 |  |  | 1 010,13 |  | 1 010,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | котельной 101 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (жилые дома по ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Амурская, 12, 14/3, 20, 19, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3 |  |  |  | 22, 23, 24, 25, ул. Парти- | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 5 791,41 |  |  | 2 895,71 |  | 2 895,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | занская, 67, 68,49,49/1 ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лазо, 55/1, 65, ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Горького, 24, 26, 28) для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переключения указанных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потребителей на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.4 |  |  |  | котельной школы №31 для | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 269,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переключения указанных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потребителей на СПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.5 |  |  |  | котельной 481 квартала для | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 1 077,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 077,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переключения указанных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потребителей на СПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 |  |  | ООО "Тепловая компания" |  |  |  |  |  |  |  | 1 953,71 |  |  |  | 741,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 212,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 |  |  |  | котельной «ПУ-6» для | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 741,06 |  |  |  |  | 741,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переключения указанных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потребителей на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.2 |  |  |  | котельной «БДИ» для | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 606,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переключения указанных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потребителей на СПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.3 |  |  |  | котельной «ОЭБЦ» для | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 606,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переключения указанных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потребителей на СПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3 |  |  | ПАО "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  | 67,37 |  | 67,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 |  |  |  | котельной ПАО | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 67,37 |  |  | 67,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Ростелеком» для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переключения указанных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потребителей на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  | 2 588 389,06 |  |  | 159 849,94 |  | 115 513,51 |  | 116 251,87 |  | 87 163,34 |  | 225 337,98 |  | 87 768,34 |  | 281 661,26 |  | 168 926,04 |  | 183 694,17 |  | 190 118,87 |  | 269 345,20 |  | 169 075,69 |  | 204 718,96 |  | 222 419,43 |  | 105 344,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на тепловых сетях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории города Благовещенск используются только закрытые системы горячего водоснабжения.