Приложение №1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 08.08.2024 № 3781

Основная часть проекта планировки территории

Проект планировки территории для размещения объекта по объекту: «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (Аэропорт): сети водоснабжения» «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (Аэропорт): сети водоотведения»  и задания на разработку документации по планировке территории. Проект планировки территории подготовлен применительно к территории Амурская область, г. Благовещенск, с/с Чигиринский (Благовещенский муниципальный округ), с. Чигири и с. Плодопитомник в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а также в качестве документа, необходимого для:

- разработки проектной документации и прохождения экспертизы проектной документации;

- получения разрешения на строительство объекта капитального строительства;

- получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- образования земельных участков;

- выявления лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для государственных нужд и своевременного их оповещения о планируемом изъятии недвижимости, в том числе путем досрочного прекращения на них обязательственных прав;

- принятия решения об изъятии земельных участков для государственных нужд;

- внесения изменений в документы территориального планирования муниципальных образований;

- перевода земель из одной категории в другую;

- определения границ публичного сервитута.

В соответствии с п. 4, пп. «а» постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022г. «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» подготовка документации по планировке территории для размещения объекта: «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (Аэропорт): сети водоснабжения» «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (Аэропорт): сети водоотведения» разрабатывалась без принятия решения о подготовке документации по планировке территории.

Подготовка документации по планировке территории выполнена ООО «ПБ «КРЕСС» в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 26.07.2017 №884 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации». При разработке проекта планировки территории были использованы материалы специализированных научно-исследовательских и проектных организаций.

Проект планировки территории выполнен на основании результатов инженерных изысканий и в соответствии с требованиями технических регламентов и нормативно-правовых актов:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;

2. Земельный кодекс РФ;

3. Лесной кодекс РФ;

4. Водный кодекс РФ;

5. Федеральный закон № 73-ФЗ от 25 июня 2002г. «Об объектах культурного наследия»;

6. Федеральный закон № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»;

7. Федеральный закон № 2395-1- ФЗ от 21 февраля 1992 «О недрах»;

8. Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ

9. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

10. Постановление Правительства РФ №564 от 12 мая 2017 г «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

11. Постановление Правительства РФ от 26.07.2017 № 884 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации»;

12. Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

13. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20»;

14. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их предоставления»;

15. Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством РФ на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

16. СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги;

17. СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85;

18. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

19. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

20. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017г. № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»

Проект планировки территории для размещения объекта: «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (Аэропорт): сети водоснабжения» «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (Аэропорт): сети водоотведения»  состоит из: основной части (графической и описательной), которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

На основании п. 11 ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования. Проектируемый линейный объект не является территорией общего пользования, поэтому чертеж красных линий не разрабатывается.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включает в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. При подготовке документации по планировке территорий осуществляется разработка проектов планировки территорий, проектов межевания территорий для данного объекта. Состав раздела «Основная (утверждаемая) часть» проекта планировки и межевания территории принят в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов" и ст.42,43 ГрК. При этом следует отметить, что, схема границ территорий объектов культурного наследия, входящая в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории, не разрабатывается, т.к. в границах территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия.

а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;

Канализация

Первым этапом предусматривается строительство сети самотечной канализации от камеры гашения напора в районе п. Радиоцентр до существующей канализационной сети в районе ул. Игнатьевское шоссе и ул. Тепличная г. Благовещенск. Сеть самотечной канализации запроектирована в одну линию из труб КОРСИС ПРОТЕКТ DN/ID 400 P SN8 ТУ 22.21.21-054-73011750-2021.

Вторым этапом предусматривается строительство сети напорной канализации (2 трубы х d160 мм) от существующей КНС, расположенной в п. Аэропорт, до камеры гашения напора в районе п. Радиоцентр из труб напорных полиэтиленовых МУЛЬТИПАЙП ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ ПЭ 100-RC SDR 17-160х9,5, питьевая (ТУ 22.21.21-019-73011750-2020). На проектируемой сети напорной канализации в районе ПК37+94,20 предусмотрено строительство КНС1 (см. П-171-2022-ИЛО4.2).

Трасса самотечной канализации проходит вдоль Игнатьевского шоссе.

| Этап | Состав | Основные показатели |
| --- | --- | --- |
| №1 Участок самотечной канализации от камеры гашения напора до существующей канализационной сети | Сети водоотведения самотечные | Q=1921 м3/сут 2400 L=4149,65 м |
| №2 Участок напорной канализации от существующей КНС до камеры гашения напора. Реконструкция существующей КНС. Строительство КНС1 | - Сети водоотведения напорные, - Существующая Канализационная Насосная Станция – реконструкция - Канализационная Насосная Станция №1 – новое строительство | Q=617 м3/сут 2160 L=13658 м КНС: - КНСсущ. Q=617 м3/сут - КНС1. Q=617 м3/сут |

Водопроводная сеть

Этап 1. Строительство водопроводной сети от городского кольцевого водопровода г. Благовещенска до площадки ПНС№8 диаметром 400мм, материал труб - полиэтилен. Для подключения к городскому кольцевому водопроводу Ø500мм предусматривается устройство камеры ВК2.1 и ВК4.1 с установкой отключающей запорной арматуры. Также предусмотрено устройство колодца для подключения к сети диаметром 225мм с отключающей запорной арматурой.

Предусматривается демонтаж существующего стального трубопровода диаметром 273мм до здания ПНС№8.

В административном отношении участок работ располагается в Амурской области, г. Благовещенск, район Тепличный. Трасса проходит вдоль ул. Тепличная. Подключение к городскому водопроводу осуществляется в точках - в районе ул. Тепличная, д. 26; в ул. Тепличная, д. 24; в районе пересечения ул. Воронкова и ул. Тепличная.

Этап 1.2. Строительство водопроводной сети в две нитки от площадки ПНС№8 до ул. Центральная с. Чигири вдоль Игнатьевского шоссе диаметром 315мм, материал труб - полиэтилен. Трасса водопроводной сети заканчивается колодцами ВК86.2 и ВК87.2 с переключением с установкой отключающей запорной арматуры. По трассе предусматривается устройство камер ВК100 и ВК105 для подключения перспективных потребителей (письмо ООО «АКС» №101-08-9710 от 15.09.23) с. Чигири и с. Плодопитомник (см. раздел П-170-2022-1-ППО1.3). Предусматривается демонтаж существующего стального трубопровода диаметром 273мм до здания ПНС№8.

Трасса водопровода начинается из района Тепличный, города Благовещенска Амурской области, проходит через населенный пункт Чигири и далее проходит вдоль Игнатьевского шоссе до Аэропорта Игнатово.

Этап 1.3. Строительство участков водопроводной сети в две нитки:

- Участок водопроводной сети по ул. Банковская с. Чигири. диаметром 225мм, материал труб - полиэтилен. Трасса водопроводной сети заканчивается камерой ВК7-1 с установкой отключающей запорной арматуры.

- Участок водопроводной сети до перспективной застройки ООО «Буреяжилпромстрой» диаметром 160мм, материал труб - полиэтилен.

В административном отношении участок работ располагается в Амурской области, г. Благовещенск, с/с Чигиринский (Благовещенский муниципальный округ). Трасса водопровода начинается из района Тепличный, города Благовещенска Амурской области проходит через населенный пункт Чигири и далее проходит вдоль Игнатьевского шоссе до Аэропорта Игнатово.

Этап 2. Строительство водопроводной сети в две нитки от ул. Центральная с. Чигири до ПНС п. Аэропорт диаметром 315мм, материал труб - полиэтилен. Трасса водопроводной сети заканчивается камерой ВК1 с установкой отключающей запорной арматуры.

| Этап | Состав | Основные показатели |
| --- | --- | --- |
| №1 Участок водопроводной сети от городского кольцевого водопровода до ПНС-8, Участок водопроводной сети от ПНС№8 до ул. Центральная с. Чигири вдоль Игнатьевского шоссе, Участок водопроводной сети по ул. Банковская с. Чигири. Участок водопроводной сети до перспективной застройки ООО «Буреяжилпромстрой». | Сети водоснабжения – трубопроводы, камеры переключения с запорно-регулирующей арматурой | Q= 5000 м3/сут 400 L=622,5 м 2315 L=6356,5 м 2225 L=1474,5 м 2160 L=2054,4 м |
| №2 Участок водопроводной сети от ул. Центральная с. Чигири до ПНС п. Аэропорт. |  | Q= 5000 м3/сут 2315 L= 11855,5 |
| №3 Участок водопроводной сети от ПНС п. Аэропорт до здания международного аэропорта. |  | Q=570 м3/сут 2225 L=221 м 160 L=15 м |
| №4 Реконструкция ПНС №8, Реконструкция ПНС п. Аэропорт | Площадки повысительных насосных станций (ПНС) – Насосные станции, резервуары запаса воды, внутриплощадочные технологические коммуникации, ограждение | ПНС №8. - Q=5000 м3/сут (хозяйственно-питьевое водоснабжение); - W=800 м3 (подлежит уточнению) ПНС «Аэропорт». - Q=570 м3/сут (хозяйственно-питьевое водоснабжение); - W=800 м3 (подлежит уточнению) |

б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;

Проект планировки территории подготовлен применительно к территории Амурская область, г. Благовещенск, с/с Чигиринский (Благовещенский муниципальный округ), с. Чигири и с. Плодопитомник.

в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463518,62 | 3281725,3 |
| 4 | 464210,10 | 3281334,27 |
| 5 | 464241,67 | 3281334,4 |
| 6 | 464163,09 | 3281504,06 |
| 7 | 464052,42 | 3281735,98 |
| 8 | 463750,34 | 3281902,7 |
| 9 | 463744,94 | 3281893,06 |
| 10 | 463725,74 | 3281903,8 |
| 11 | 463731,08 | 3281913,33 |
| 12 | 463645,52 | 3281960,55 |
| 13 | 463495,94 | 3282040,37 |
| 14 | 463491,00 | 3282053,41 |
| 15 | 463434,43 | 3282083,27 |
| 16 | 463353,59 | 3281975,47 |
| 17 | 463257,68 | 3281838,89 |
| S=250986 кв.м. |  |  |
| 19 | 468210,59 | 3280675,09 |
| 20 | 468252,39 | 3280630,72 |
| 21 | 468285,86 | 3280594,02 |
| 22 | 468316,18 | 3280559,85 |
| 23 | 468342,28 | 3280530,84 |
| 24 | 468355,06 | 3280516,15 |
| 25 | 468371,64 | 3280497,41 |
| 26 | 468384,48 | 3280492,87 |
| 27 | 468415,73 | 3280458,86 |
| 28 | 468407,63 | 3280451,42 |
| 29 | 468422,57 | 3280435,26 |
| 30 | 468430,59 | 3280442,68 |
| 31 | 468467,16 | 3280402,88 |
| 32 | 468494,73 | 3280375,8 |
| 33 | 468519,07 | 3280346,95 |
| 34 | 468540,97 | 3280324,82 |
| 35 | 468596,36 | 3280262,63 |
| 36 | 468601,4 | 3280267,99 |
| 37 | 468627,51 | 3280236,13 |
| 38 | 468634,87 | 3280229,52 |
| 39 | 468620,39 | 3280212,3 |
| 40 | 468746,37 | 3280072,36 |
| 41 | 468746,62 | 3280072,54 |
| 42 | 468760,55 | 3280056,86 |
| 43 | 468760,46 | 3280056,77 |
| 44 | 468836,48 | 3279972,37 |
| 45 | 469181,43 | 3279229,77 |
| 46 | 469296,48 | 3278830,11 |
| 47 | 469317,1 | 3278741,75 |
| 48 | 469338,73 | 3278720,48 |
| 49 | 469348,06 | 3278707,25 |
| 50 | 469339,06 | 3278700,89 |
| 51 | 469351,75 | 3278682,92 |
| 52 | 469360,74 | 3278689,27 |
| 53 | 469557,2 | 3278410,59 |
| 54 | 469797,87 | 3278208,51 |
| 55 | 470120,08 | 3278121,43 |
| 56 | 470136 | 3278094,06 |
| 57 | 470133,41 | 3278080,56 |
| 58 | 470122,6 | 3278082,68 |
| 59 | 470118,37 | 3278061,09 |
| 60 | 470129,27 | 3278058,95 |
| 61 | 470099,08 | 3277901,56 |
| 62 | 470132,56 | 3277850,16 |
| 63 | 470449,84 | 3277804,21 |
| 64 | 470548,59 | 3277781,65 |
| 65 | 470707,86 | 3277749,6 |
| 66 | 470739,34 | 3277738,5 |
| 67 | 470828,94 | 3277729,35 |
| 68 | 470836,24 | 3277759,65 |
| 69 | 471012,35 | 3277722,99 |
| 70 | 471000,08 | 3277664,3 |
| 71 | 471000,3 | 3277646,7 |
| 72 | 470973,57 | 3277548,8 |
| 73 | 471002,18 | 3277541,16 |
| 74 | 470979,45 | 3277432,01 |
| 75 | 470973,9 | 3277426,09 |
| 76 | 470961,22 | 3277436,34 |
| 77 | 470935,59 | 3277404,62 |
| 78 | 470967,17 | 3277379,06 |
| 79 | 470992,8 | 3277410,8 |
| 80 | 470985,63 | 3277416,6 |
| 81 | 470993,04 | 3277424,51 |
| 82 | 471007,6 | 3277481,61 |
| 83 | 471012,08 | 3277508,67 |
| 84 | 471010,56 | 3277509,09 |
| 85 | 471012,36 | 3277515,56 |
| 86 | 471013,19 | 3277515,33 |
| 87 | 471014,57 | 3277523,69 |
| 88 | 471011,14 | 3277524,81 |
| 89 | 471013,41 | 3277531,76 |
| 90 | 471015,78 | 3277530,99 |
| 91 | 471017,94 | 3277544,05 |
| 92 | 471006,59 | 3277547,62 |
| 93 | 471006,48 | 3277547,28 |
| 94 | 471002,01 | 3277548,69 |
| 95 | 471002,12 | 3277549,03 |
| 96 | 470988,29 | 3277553,38 |
| 97 | 470988,62 | 3277554,66 |
| 98 | 470987,22 | 3277555,03 |
| 99 | 470988,68 | 3277560,48 |
| 100 | 470989,99 | 3277560,13 |
| 101 | 471006,8 | 3277626,89 |
| 102 | 471044,15 | 3277619,32 |
| 103 | 471069,14 | 3277706,62 |
| 104 | 471113,28 | 3277697,86 |
| 105 | 471161,05 | 3277687,71 |
| 106 | 471327,6 | 3277652,75 |
| 107 | 471339,56 | 3277663,74 |
| 108 | 471445,08 | 3277641,11 |
| 109 | 471446,89 | 3277624,76 |
| 110 | 471467,23 | 3277620,25 |
| 111 | 471462,48 | 3277598,85 |
| 112 | 471504,75 | 3277589,21 |
| 113 | 471511,06 | 3277623,56 |
| 114 | 471510,16 | 3277629,06 |
| 115 | 471495,21 | 3277632,46 |
| 116 | 471503,45 | 3277669,57 |
| 117 | 471515,67 | 3277666,91 |
| 118 | 471521,39 | 3277678,05 |
| 119 | 471527,65 | 3277705,37 |
| 120 | 471485,26 | 3277714,48 |
| 121 | 471476,59 | 3277675,43 |
| 122 | 471488,8 | 3277672,77 |
| 123 | 471479,92 | 3277632,76 |
| 124 | 471460,62 | 3277637,08 |
| 125 | 471458,79 | 3277653,51 |
| 126 | 471335,13 | 3277680,01 |
| 127 | 471323,14 | 3277669,01 |
| 128 | 471164,76 | 3277702,26 |
| 129 | 471115,53 | 3277712,71 |
| 130 | 471063,63 | 3277723,01 |
| 131 | 471037,1 | 3277631,05 |
| 132 | 471006,06 | 3277637,66 |
| 133 | 471005,7 | 3277666,18 |
| 134 | 471019,42 | 3277731,79 |
| 135 | 470836,03 | 3277769,92 |
| 136 | 470847,32 | 3277814,91 |
| 137 | 470906,68 | 3277800,87 |
| 138 | 470912,85 | 3277804,62 |
| 139 | 470932,34 | 3277797,35 |
| 140 | 471016,54 | 3277778,14 |
| 141 | 471051,02 | 3277787,61 |
| 142 | 471124,13 | 3277770,54 |
| 143 | 471145,02 | 3277847,28 |
| 144 | 471109,02 | 3277856,7 |
| 145 | 471102,53 | 3277858,86 |
| 146 | 471117,33 | 3277916,8 |
| 147 | 471201,11 | 3277900,35 |
| 148 | 471217,29 | 3277876,29 |
| 149 | 471233,82 | 3277873,05 |
| 150 | 471235,74 | 3277882,89 |
| 151 | 471223,28 | 3277885,31 |
| 152 | 471207,1 | 3277909,37 |
| 153 | 471105,06 | 3277929,4 |
| 154 | 471086,26 | 3277855,76 |
| 155 | 471052,61 | 3277862,97 |
| 156 | 471042,67 | 3277800,88 |
| 157 | 471016,2 | 3277793,6 |
| 158 | 470936,65 | 3277811,75 |
| 159 | 470911,28 | 3277821,22 |
| 160 | 470904,14 | 3277816,88 |
| 161 | 470834,52 | 3277833,35 |
| 162 | 470813,84 | 3277750,99 |
| 163 | 470743,74 | 3277758,16 |
| 164 | 470713,18 | 3277768,93 |
| 165 | 470552,8 | 3277801,21 |
| 166 | 470453,51 | 3277823,89 |
| 167 | 470144,33 | 3277868,66 |
| 168 | 470120,25 | 3277905,76 |
| 169 | 470157,06 | 3278097,65 |
| 170 | 470133,24 | 3278138,59 |
| 171 | 469807,16 | 3278226,72 |
| 172 | 469584,24 | 3278406,95 |
| 173 | 469354,04 | 3278733,48 |
| 174 | 469335,25 | 3278751,95 |
| 175 | 469314,43 | 3278841,2 |
| 176 | 469200,22 | 3279236,8 |
| 177 | 468976,12 | 3279719,22 |
| 178 | 468986,03 | 3279723,68 |
| 179 | 468976,99 | 3279743,74 |
| 180 | 468966,85 | 3279739,17 |
| 181 | 468930,28 | 3279817,9 |
| 182 | 468971,09 | 3279836,86 |
| 183 | 468939,5 | 3279904,88 |
| 184 | 468919,09 | 3279895,4 |
| 185 | 468898,95 | 3279938,76 |
| 186 | 468865,28 | 3279957,83 |
| 187 | 468853,35 | 3279983,52 |
| 188 | 468642,29 | 3280217,87 |
| 189 | 468646,97 | 3280221,88 |
| 190 | 468644,36 | 3280224,92 |
| 191 | 468636,33 | 3280235,8 |
| 192 | 468605,8 | 3280270,88 |
| 193 | 468611,09 | 3280276,16 |
| 194 | 468555,55 | 3280338,51 |
| 195 | 468533,84 | 3280360,45 |
| 196 | 468509,42 | 3280389,41 |
| 197 | 468481,54 | 3280416,79 |
| 198 | 468396,68 | 3280510,64 |
| 199 | 468365,74 | 3280514,61 |
| 200 | 468347,75 | 3280535,14 |
| 201 | 468315,77 | 3280569,87 |
| 202 | 468300,96 | 3280586,1 |
| 203 | 468250,24 | 3280647,22 |
| 204 | 468218,54 | 3280693,82 |
| 205 | 468186,28 | 3280769,28 |
| 206 | 468090,31 | 3280878,86 |
| 207 | 468028,22 | 3280899,95 |
| 208 | 467813,18 | 3281137,84 |
| 209 | 467780,43 | 3281158,28 |
| 210 | 467778,52 | 3281176,22 |
| 211 | 467686,24 | 3281278,41 |
| 212 | 467669 | 3281283,23 |
| 213 | 467665,96 | 3281285,78 |
| 214 | 467665,31 | 3281284,82 |
| 215 | 467662,14 | 3281287,6 |
| 216 | 467650,22 | 3281298,82 |
| 217 | 467636,57 | 3281310,85 |
| 218 | 467635,66 | 3281311,63 |
| 219 | 467615,59 | 3281326,39 |
| 220 | 467606,43 | 3281334,84 |
| 221 | 467606,9 | 3281335,44 |
| 222 | 467603,91 | 3281337,96 |
| 223 | 467596,19 | 3281422,04 |
| 224 | 467554,65 | 3281465,27 |
| 225 | 467485,77 | 3281449,51 |
| 226 | 467457,67 | 3281475,64 |
| 227 | 467454,86 | 3281477,06 |
| 228 | 467455,3 | 3281477,84 |
| 229 | 467452,27 | 3281480,66 |
| 230 | 467454,3 | 3281512,44 |
| 231 | 467379,21 | 3281596,93 |
| 232 | 467368,59 | 3281603,93 |
| 233 | 467330,29 | 3281657,8 |
| 234 | 467185,86 | 3281833,42 |
| 235 | 467114,49 | 3281881,22 |
| 236 | 467108,3 | 3281882,52 |
| 237 | 467108,42 | 3281883,28 |
| 238 | 467010,91 | 3281904,87 |
| 239 | 466979,51 | 3281911,56 |
| 240 | 466985,11 | 3282082,7 |
| 241 | 466977,23 | 3282170,59 |
| 242 | 466929,77 | 3282175,72 |
| 243 | 466908,14 | 3282155,37 |
| 244 | 466024,38 | 3282210,71 |
| 245 | 465831,74 | 3282183 |
| 246 | 465809,15 | 3282200,22 |
| 247 | 465724,82 | 3282197,04 |
| 248 | 465388,41 | 3281963,15 |
| 249 | 465341,25 | 3281935,75 |
| 250 | 465215,95 | 3281881,1 |
| 251 | 465191,26 | 3281888,63 |
| 252 | 465043,47 | 3281810,29 |
| 253 | 465034,24 | 3281784,02 |
| 254 | 465018,63 | 3281768,21 |
| 255 | 464937,54 | 3281754,13 |
| 256 | 464661,05 | 3281607,57 |
| 257 | 464702,36 | 3281441,49 |
| 258 | 464702,36 | 3281365,32 |
| 259 | 464640,11 | 3281334,14 |
| 260 | 464560,4 | 3281333,79 |
| 261 | 464546,34 | 3281320,33 |
| 262 | 464496,19 | 3281320,11 |
| 263 | 464478,71 | 3281337,44 |
| 264 | 464262,75 | 3281336,5 |
| 265 | 464181,19 | 3281512,57 |
| 266 | 464067,7 | 3281750,4 |
| 267 | 463654,9 | 3281978,21 |
| 268 | 463546,07 | 3282031,22 |
| 269 | 463503,36 | 3282054,24 |
| 270 | 463501,31 | 3282062,57 |
| 271 | 463428,51 | 3282095,68 |
| 272 | 463368,53 | 3282010,15 |
| 273 | 463295,21 | 3281905,69 |
| 274 | 463247,71 | 3281843,23 |
| 275 | 462854,76 | 3282015,84 |
| 276 | 462834,91 | 3282022,31 |
| 277 | 462711,3 | 3282072,63 |
| 278 | 462672,74 | 3282072,01 |
| 279 | 462672,4 | 3282072 |
| 280 | 462461,68 | 3282156,06 |
| 281 | 462461,18 | 3282191,24 |
| 282 | 462344,99 | 3282246,43 |
| 283 | 462209,38 | 3282280,78 |
| 284 | 461725,18 | 3282345,4 |
| 285 | 461726,74 | 3282356,3 |
| 286 | 461704,96 | 3282359,41 |
| 287 | 461703,37 | 3282348,31 |
| 288 | 461347,37 | 3282395,82 |
| 289 | 461316,73 | 3282399,91 |
| 290 | 461173,85 | 3282454,75 |
| 291 | 461168,76 | 3282461,57 |
| 292 | 461129,9 | 3282476,97 |
| 293 | 461130,77 | 3282479,27 |
| 294 | 461130,75 | 3282479,28 |
| 295 | 461134,58 | 3282489,58 |
| 296 | 461087,89 | 3282507,53 |
| 297 | 461083,98 | 3282497,01 |
| 298 | 460963,65 | 3282543,34 |
| 299 | 460942,32 | 3282534,05 |
| 300 | 460931,2 | 3282538,32 |
| 301 | 460931,06 | 3282537,98 |
| 302 | 460917,67 | 3282542,61 |
| 303 | 460918,01 | 3282543,39 |
| 304 | 460921,74 | 3282553,76 |
| 305 | 460901,04 | 3282561,21 |
| 306 | 460897,28 | 3282550,8 |
| 307 | 460875,6 | 3282558,29 |
| 308 | 460855,55 | 3282565,69 |
| 309 | 460830,1 | 3282574,64 |
| 310 | 460810,47 | 3282581,3 |
| 311 | 460788,3 | 3282589,16 |
| 312 | 460780,07 | 3282613,91 |
| 313 | 460247,88 | 3282820,16 |
| 314 | 460241,67 | 3282893,74 |
| 315 | 460340,46 | 3283136,15 |
| 316 | 460424,2 | 3283274,57 |
| 317 | 460440,37 | 3283387,21 |
| 318 | 460492,8 | 3283509,71 |
| 319 | 460549,74 | 3283735,19 |
| 320 | 460655,05 | 3283940,34 |
| 321 | 460670,23 | 3284010,74 |
| 322 | 460672,7 | 3284015,46 |
| 323 | 460833,56 | 3283925,94 |
| 324 | 460936,03 | 3283899,23 |
| 325 | 460962,03 | 3283854,45 |
| 326 | 461042,73 | 3283805,52 |
| 327 | 461107,67 | 3283825,08 |
| 328 | 461136,7 | 3283825,29 |
| 329 | 461158,06 | 3283816,66 |
| 330 | 461196,48 | 3283822,71 |
| 331 | 461200,03 | 3283800,93 |
| 332 | 461210,9 | 3283802,7 |
| 333 | 461207,36 | 3283824,42 |
| 334 | 461219,4 | 3283826,32 |
| 335 | 461460,32 | 3283815,32 |
| 336 | 461460,38 | 3283815,93 |
| 337 | 461513,19 | 3283813,27 |
| 338 | 461513,16 | 3283812,9 |
| 339 | 461543,76 | 3283811,43 |
| 340 | 461571,55 | 3283809,76 |
| 341 | 461571,59 | 3283810,99 |
| 342 | 461616,28 | 3283811,11 |
| 343 | 461616,17 | 3283807,09 |
| 344 | 461735,63 | 3283799,93 |
| 345 | 461757,77 | 3283794,68 |
| 346 | 461842,41 | 3283780,21 |
| 347 | 461857,9 | 3283773,99 |
| 348 | 461996,57 | 3283743,84 |
| 349 | 462015,64 | 3283749,2 |
| 350 | 462035,55 | 3283752,61 |
| 351 | 462045,89 | 3283759,05 |
| 352 | 462055,14 | 3283759,05 |
| 353 | 462055,14 | 3283772 |
| 354 | 462043,8 | 3283772 |
| 355 | 462043 | 3283769,03 |
| 356 | 462031,66 | 3283761,97 |
| 357 | 462002,6 | 3283758,01 |
| 358 | 461969,13 | 3283762,09 |
| 359 | 461928,77 | 3283771,98 |
| 360 | 461826,15 | 3283798,41 |
| 361 | 461760,3 | 3283810,84 |
| 362 | 461678,4 | 3283824,38 |
| 363 | 461528,45 | 3283831,35 |
| 364 | 461213,01 | 3283848,91 |
| 365 | 461171,68 | 3283833,9 |
| 366 | 461150,18 | 3283833,4 |
| 367 | 461104,03 | 3283841,19 |
| 368 | 461043,03 | 3283825,11 |
| 369 | 460974,51 | 3283870,39 |
| 370 | 460952,37 | 3283913,19 |
| 371 | 460848,02 | 3283940,78 |
| 372 | 460241,86 | 3284278,1 |
| 373 | 459924,93 | 3284730,6 |
| 374 | 459928,77 | 3284790,99 |
| 375 | 459923,76 | 3284804,16 |
| 376 | 459859,69 | 3284830,45 |
| 377 | 459863,89 | 3284840,63 |
| 378 | 459843,56 | 3284849,03 |
| 379 | 459839,33 | 3284838,8 |
| 381 | 459475,43 | 3284988,11 |
| 382 | 459359,78 | 3284854,98 |
| 383 | 459227,1 | 3284851,84 |
| 384 | 459124,47 | 3284843,07 |
| 385 | 459126,47 | 3284791,99 |
| 386 | 459111,9 | 3284722,66 |
| 387 | 459091,95 | 3284721,13 |
| 388 | 459091,89 | 3284718,57 |
| 389 | 459080,94 | 3284718,85 |
| 390 | 459080,38 | 3284696,86 |
| 391 | 459091,34 | 3284696,58 |
| 392 | 459090,42 | 3284660,24 |
| 393 | 459056,91 | 3284655,74 |
| 394 | 459054,95 | 3284666,55 |
| 395 | 459035,45 | 3284671,54 |
| 396 | 459034,1 | 3284679,65 |
| 397 | 459033,36 | 3284691,04 |
| 398 | 459013,39 | 3284689,84 |
| 399 | 459014,23 | 3284676,97 |
| 400 | 458982,25 | 3284685,15 |
| 401 | 458844,51 | 3284659,24 |
| 402 | 458773,47 | 3284648,56 |
| 403 | 458772,4 | 3284656,07 |
| 404 | 458660,02 | 3284638,88 |
| 405 | 458644,41 | 3284614,95 |
| 406 | 458598,31 | 3284607,44 |
| 407 | 458581,29 | 3284614,88 |
| 408 | 458580,45 | 3284621,28 |
| 409 | 458561,26 | 3284618,77 |
| 410 | 458563,83 | 3284600,68 |
| 411 | 458595,7 | 3284586,75 |
| 412 | 458656,34 | 3284596,63 |
| 413 | 458671,88 | 3284620,46 |
| 414 | 458755,47 | 3284633,24 |
| 415 | 458756,54 | 3284625,79 |
| 416 | 458847,8 | 3284639,51 |
| 417 | 458920,05 | 3284652,77 |
| 418 | 458981,05 | 3284664,54 |
| 419 | 458999,04 | 3284659,97 |
| 420 | 459002,72 | 3284660,55 |
| 421 | 459002,97 | 3284658,98 |
| 422 | 459050,37 | 3284647,08 |
| 423 | 459058,92 | 3284589,15 |
| 424 | 459118,29 | 3284598,02 |
| 425 | 459110,26 | 3284653,42 |
| 426 | 459111,49 | 3284702,57 |
| 427 | 459128,38 | 3284703,87 |
| 428 | 459146,56 | 3284790,3 |
| 429 | 459145,2 | 3284824,77 |
| 430 | 459228,19 | 3284831,86 |
| 431 | 459369,08 | 3284835,19 |
| 432 | 459481,43 | 3284964,05 |
| 433 | 459908,86 | 3284788,65 |
| 434 | 459904,49 | 3284724,93 |
| 435 | 460228,12 | 3284262,86 |
| 436 | 460592,29 | 3284060,2 |
| 437 | 460586,94 | 3284050,53 |
| 438 | 460606,18 | 3284039,87 |
| 439 | 460611,52 | 3284049,5 |
| 440 | 460655,22 | 3284025,18 |
| 441 | 460651,25 | 3284017,6 |
| 442 | 460636,05 | 3283947,13 |
| 443 | 460530,91 | 3283742,3 |
| 444 | 460473,8 | 3283516,13 |
| 445 | 460420,95 | 3283392,66 |
| 446 | 460404,98 | 3283281,44 |
| 447 | 460322,53 | 3283145,15 |
| 448 | 460221,33 | 3282896,84 |
| 449 | 460215,47 | 3282894,27 |
| 450 | 460054 | 3283263,42 |
| 451 | 459959,47 | 3283437,28 |
| 452 | 459957,54 | 3283440,81 |
| 453 | 459746,56 | 3283593,99 |
| 454 | 459746,62 | 3283657,55 |
| 455 | 459756,72 | 3283653,14 |
| 456 | 459765,52 | 3283673,31 |
| 457 | 459755,42 | 3283677,71 |
| 458 | 459775,32 | 3283730,59 |
| 459 | 459779,78 | 3283742,42 |
| 460 | 459801,72 | 3283829,24 |
| 461 | 459802,33 | 3283867,7 |
| 462 | 459750,34 | 3283912,26 |
| 463 | 459455,31 | 3284077,01 |
| 464 | 459450,45 | 3284079,72 |
| 465 | 459421,53 | 3284072,2 |
| 466 | 458911,6 | 3284346,69 |
| 467 | 458661,3 | 3284339,83 |
| 468 | 458537,81 | 3284332,12 |
| 469 | 458482,95 | 3284286,43 |
| 470 | 458421,98 | 3284286,89 |
| 471 | 458412,35 | 3284311,9 |
| 472 | 458385,02 | 3284354,34 |
| 473 | 458317,49 | 3284346,49 |
| 474 | 458272,28 | 3284297,7 |
| 475 | 458253,64 | 3284289,19 |
| 476 | 458238,53 | 3284286,74 |
| 477 | 458218,57 | 3284283,21 |
| 478 | 458203,06 | 3284277,68 |
| 479 | 458181,02 | 3284264,68 |
| 480 | 458175,07 | 3284272,24 |
| 481 | 458141,08 | 3284277,08 |
| 482 | 458107,24 | 3284319,5 |
| 483 | 458120,24 | 3284355,9 |
| 484 | 458101,82 | 3284381,03 |
| 485 | 458080,31 | 3284413,95 |
| 486 | 458063,57 | 3284403,01 |
| 487 | 458085,37 | 3284369,64 |
| 488 | 458097,84 | 3284352,64 |
| 489 | 458086,24 | 3284320,17 |
| 490 | 458136,17 | 3284257,57 |
| 491 | 458176,06 | 3284251,9 |
| 492 | 458247,08 | 3284279,81 |
| 493 | 458286,14 | 3284288,64 |
| 494 | 458326,49 | 3284327,4 |
| 495 | 458374,95 | 3284333,03 |
| 496 | 458394,42 | 3284302,8 |
| 497 | 458408,21 | 3284266,99 |
| 498 | 458490,12 | 3284266,38 |
| 499 | 458545,68 | 3284312,65 |
| 500 | 458661,25 | 3284319,82 |
| 501 | 458701,66 | 3284320,93 |
| 502 | 458701,96 | 3284309,93 |
| 503 | 458723,95 | 3284310,52 |
| 504 | 458723,65 | 3284321,53 |
| 506 | 458906,82 | 3284326,55 |
| 507 | 459418,06 | 3284051,35 |
| 508 | 459447,82 | 3284059,79 |
| 509 | 459452,68 | 3284057,07 |
| 510 | 459739,13 | 3283895,63 |
| 511 | 459782,18 | 3283858,67 |
| 512 | 459781,76 | 3283832,02 |
| 513 | 459756,26 | 3283736,72 |
| 514 | 459736,04 | 3283683,08 |
| 515 | 459726,63 | 3283661,78 |
| 516 | 459726,54 | 3283581,66 |
| 517 | 459726,54 | 3283579,91 |
| 518 | 459945,63 | 3283420,85 |
| 519 | 460036,02 | 3283254,62 |
| 520 | 460167,5 | 3282954,02 |
| 521 | 460157,45 | 3282949,65 |
| 522 | 460166,22 | 3282929,47 |
| 523 | 460176,32 | 3282933,86 |
| 524 | 460233,78 | 3282802,5 |
| 525 | 460720,05 | 3282615,56 |
| 526 | 460726,14 | 3282601,85 |
| 527 | 460774,69 | 3282585,14 |
| 528 | 460779 | 3282575,41 |
| 529 | 460942,87 | 3282512,41 |
| 530 | 460964,19 | 3282521,7 |
| 531 | 461077,03 | 3282478,32 |
| 532 | 461070,47 | 3282460,68 |
| 533 | 461117,16 | 3282442,71 |
| 534 | 461122,92 | 3282458,22 |
| 535 | 461156,12 | 3282445,07 |
| 536 | 461161,27 | 3282438,15 |
| 537 | 461313,93 | 3282379,05 |
| 538 | 461629,4 | 3282338 |
| 539 | 462163,99 | 3282266,66 |
| 540 | 462213,19 | 3282260,09 |
| 541 | 462340,19 | 3282230,85 |
| 542 | 462441,36 | 3282178,51 |
| 543 | 462441,88 | 3282142,23 |
| 544 | 462437,76 | 3282131,87 |
| 545 | 462458,24 | 3282123,83 |
| 546 | 462462,32 | 3282134,23 |
| 547 | 462669,47 | 3282051,95 |
| 548 | 462699 | 3282052,47 |
| 549 | 462835,54 | 3282004,98 |
| 550 | 462860,62 | 3281995,12 |
| 551 | 463207,29 | 3281841,44 |
| 552 | 463202,83 | 3281831,29 |
| 553 | 463222,97 | 3281822,44 |
| 554 | 463227,4 | 3281832,52 |
| 555 | 463509,63 | 3281707,41 |
| 556 | 464205,83 | 3281313,7 |
| 557 | 464300,03 | 3281316,66 |
| 558 | 464312,8 | 3281316,71 |
| 559 | 464312,86 | 3281305,67 |
| 560 | 464334,86 | 3281305,79 |
| 561 | 464334,8 | 3281316,81 |
| 562 | 464470,51 | 3281317,4 |
| 563 | 464488 | 3281300,07 |
| 564 | 464554,42 | 3281300,36 |
| 565 | 464568,47 | 3281313,83 |
| 566 | 464644,88 | 3281314,16 |
| 567 | 464722,36 | 3281352,97 |
| 568 | 464722,36 | 3281443,94 |
| 569 | 464696,6 | 3281547,49 |
| 570 | 464689,02 | 3281574,19 |
| 571 | 464689,85 | 3281574,65 |
| 572 | 464684,24 | 3281597,22 |
| 573 | 464943,79 | 3281734,81 |
| 574 | 465006,36 | 3281742,55 |
| 575 | 465047,45 | 3281768,88 |
| 576 | 465058,74 | 3281795,75 |
| 577 | 465193,6 | 3281867,24 |
| 578 | 465190,24 | 3281856,75 |
| 579 | 465191,82 | 3281856,24 |
| 580 | 465193,09 | 3281857,09 |
| 581 | 465193,84 | 3281855,59 |
| 582 | 465211,18 | 3281850,03 |
| 583 | 465215,65 | 3281863,96 |
| 584 | 465350,3 | 3281917,88 |
| 585 | 465399,16 | 3281946,26 |
| 586 | 465734,61 | 3282179,48 |
| 587 | 465803,49 | 3282182,11 |
| 588 | 465829,96 | 3282162,54 |
| 589 | 466000,92 | 3282187,13 |
| 590 | 466124,85 | 3282179,37 |
| 591 | 466124,15 | 3282168,31 |
| 592 | 466146,11 | 3282167 |
| 593 | 466146,77 | 3282177,99 |
| 594 | 466392,88 | 3282162,58 |
| 595 | 466910,5 | 3282130,12 |
| 596 | 466936,77 | 3282154,85 |
| 597 | 466958,77 | 3282152,47 |
| 598 | 466967,5 | 3282055,19 |
| 599 | 466963,22 | 3281891,12 |
| 600 | 467033,37 | 3281880,4 |
| 601 | 467106,29 | 3281862,64 |
| 602 | 467100,1 | 3281853,53 |
| 603 | 467118,29 | 3281841,16 |
| 604 | 467124,53 | 3281850,33 |
| 605 | 467172,43 | 3281817,99 |
| 606 | 467235,72 | 3281748,21 |
| 607 | 467314,68 | 3281645,3 |
| 608 | 467363,93 | 3281584,01 |
| 609 | 467435,03 | 3281504,02 |
| 610 | 467438,23 | 3281471,3 |
| 611 | 467480,7 | 3281434,3 |
| 612 | 467549,5 | 3281441,76 |
| 613 | 467576,4 | 3281413,77 |
| 614 | 467590,5 | 3281329,43 |
| 615 | 467661,85 | 3281270,23 |
| 616 | 467671,29 | 3281265,13 |
| 617 | 467714,61 | 3281217,16 |
| 618 | 467706,4 | 3281209,56 |
| 619 | 467721,33 | 3281193,4 |
| 620 | 467729,36 | 3281200,82 |
| 621 | 467762,56 | 3281164,06 |
| 622 | 467766,43 | 3281153,25 |
| 623 | 467787,39 | 3281136,56 |
| 624 | 468016,45 | 3280882,83 |
| 625 | 468078,68 | 3280861,69 |
| 626 | 468168,89 | 3280758,97 |
| S=770635 кв.м. |  |  |

г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;

В рамках реализации объекта «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (Аэропорт): сети водоснабжения» «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (Аэропорт): сети водоотведения» требуется переустройство существующего водовода. Выводимый из эксплуатации стальной трубопровод ⌀273мм подлежит демонтажу.

1 этап. Часть 1. Участок водопроводной сети от городского кольцевого водопровода до ПНС № 8 – 120 метров.

1 этап. Часть 2. Участок водопроводной сети от ПНС № 8 до ул. Центральная с. Чигири вдоль Игнатьевского шоссе – 120 метров.

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 459098.63 | 3284621.69 |
| 2 | 459073.8 | 3284619.08 |
| 3 | 459055.62 | 3284610.02 |
| 4 | 459050.07 | 3284647.15 |
| 5 | 459039.52 | 3284665.61 |
| 6 | 459054.94 | 3284666.56 |
| 7 | 459059.76 | 3284643.02 |
| 8 | 459062.89 | 3284625.87 |
| 9 | 459071.25 | 3284629.24 |
| 10 | 459098.7 | 3284631.68 |

д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:

Основным назначением проектируемого объекта капитального строительства является выполнение нужд муниципального района. Планируемое размещение объекта выбрано с учетом наименьшего занятия земель, занятых лесными насаждениями, удобства обслуживания во время эксплуатации, наиболее удобных мест пересечений водных и других естественных и искусственных препятствий.

- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов:

указанный параметр, в отношении территорий, в границах которых планируется размещение проектируемых объектов, не установлен. Установление параметра проектом планировки территории не предусматривается. В состав проектируемого объекта не входят здания и сооружения, к которым можно применить понятие этажности объектов.

- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, а также минимальные отступы от границ ЗУ:

указанный параметр, в отношении территорий, в границах которых планируется размещение проектируемых объектов, не установлен. Установление параметра проектом планировки территории не предусматривается.

- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения:

указанный параметр, в отношении территорий, в границах которых планируется размещение проектируемых объектов, не установлен. Установление параметра проектом планировки территории не предусматривается.

е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

Не приводится в связи с отсутствием объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

ж) 	информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

Согласно письму Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области от 13 октября 2022 г. № 05-09/1876 на участке проведения работ объекты, обладающие признаками объектов культурного и археологического наследия - отсутствуют. Испрашиваемая территория находится вне зон охранных и защитных зон объектов культурного наследия. В соответствии с пн.4 ст.36 ФЗ-73 «Об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения объекта культурного (в т.ч. археологического) наследия, заказчик работ обязан незамедлительно приостановить работы и в течении 3-х дней со дня обнаружения такого объекта направить в инспекцию письменное заявление об обнаружении такого объекта. Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия. Схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывается.

з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;

Проектом выявлена необходимость осуществления следующих мероприятий по охране окружающей среды:

- мероприятия по охране почв;

- мероприятия по охране атмосферного воздуха;

- мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир при строительстве;

- мероприятия по обращению с отходами;

- мероприятия по рекультивации нарушаемых земель.

- мероприятия по охране водных ресурсов.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать следующие требования по охране окружающей природной среды:

-обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства строительно-монтажных работ и размещения строительного хозяйства;

- предотвращение захламления территории строительства строительными и бытовыми отходами;

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- постоянный контроль обслуживающим персоналом качества и химического состава выхлопных газов используемой строительной техники и автотранспортных средств. Запрет на выезд строительной техники на линию с не отрегулированными двигателями;

- слив горючесмазочных материалов и мойку машин осуществлять только на отведенных и соответствующе оборудованных площадках.

Мероприятия по охране почв.

Общими мероприятиями по охране почв при всех работах являются выполнение строительных работ, складирование и перемещение материалов и конструкций зданий и сооружений производить в границах участков, отведенных под строительство. Стоянка техники, ее ремонт и заправка ГСМ производятся в специально отведенных и оборудованных местах. Ликвидация разливов ГСМ выполняется снятием и удалением загрязненного грунта.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Воздействие на атмосферный воздух происходит при производстве следующих работ:

- при работе транспортной, строительной техники;

- при газовой резке металла;

- при работе дизельных электростанций и сварочных агрегатов;

- при нанесении лакокрасочных материалов на металлические конструкции.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при строительстве направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов на территории проведения строительных работ. Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ строительными машинами и механизмами являются в основном организационными, контролирующими топливный цикл и направленными на сокращение расхода топлива и снижение объема выбросов загрязняющих веществ.

К числу мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия на окружающую среду выбросов вредных веществ в атмосферу, следует отнести следующее:

- приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств, в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;

- проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей;

- недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС;

- обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить расход топлива на 10 -15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ;

- осуществление экологического контроля по выполнению перечисленных пунктов.

Наиболее значительными воздействиями на атмосферу являются выбросы вредных веществ от передвижной строительной техники.

Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир при строительстве.

Для снижения и предотвращения отрицательных воздействий на растительность и животный мир в период строительства должны выполняться следующие природоохранные требования:

- производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограничено площадями землеотвода;

- перемещение строительной техники допускается только в пределах специально отведенных дорог;

- закрывать скважины при перерывах в работе инвентарными щитами;

- соблюдать правила противопожарной безопасности;

- исключить вероятность загрязнения горюче-смазочными материалами территории;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- организация контроля группой специалистов за выполнением природоохранных мероприятий с момента начала строительства.

Выполнение перечисленных мероприятий, а также проведение рекультивации временных участков, позволит избежать отрицательного воздействия на природу и обитателей охраняемых территорий в период строительства. В случае произрастания на территории объекта объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.10.2005 No 289 «Об утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации»), необходимо получить соответствующее разрешение на добывание (сбор, изъятие) объектов растительного мира. Выдача разрешений на добывание (сбор, изъятие) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, производится Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором) на основании Административного Регламента Росприроднадзором по предоставлению государственной услуги на выдачу разрешения на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержденного приказом Минприроды России от 18.02.2015 № 60.

Мероприятия по обращению с отходами.

Мероприятия по обращению с отходами направлены на предупреждение загрязнения территории проведения строительных работ и прилегающих участков отходами производства и потребления. В ходе строительных работ предусматривается свести до минимума получение и накопление отходов за счет применения организационно-технических мероприятий и новых технологий. Обтирочные материалы накапливается в металлических ящиках. Перед вывозом отхода на утилизацию обтирочные материалы помещается в полиэтиленовые мешки. Все образовавшиеся при производстве работ строительные отходы (железобетонные изделия, цемент, строительные растворы, огарки электродов, обрезки труб, профиля и т.д.) хранить в контейнерах на площадке с твердым покрытием; вывозить специализированной подрядной организацией, имеющей соответствующую лицензию на полигон. В процессе строительства, ремонта или реконструкции объекта ответственность за отходы, образованные, в результате деятельности несет организация, выполняющая строительные работы. При производстве работ проектом предусматривается осуществление контроля за сбором, временным хранением и утилизацией отходов. Рабочий персонал обучается и периодически инструктируется по вопросам сортировки отходов. Места вывоза мусора и порядок его захоронения согласовывается генподрядчиком с местными органами санитарного надзора. На образованные отходы в ходе реализации проекта необходимо оформить документацию согласно Федеральному закону от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон №89-ФЗ). Передача отходов, образованных в ходе реализации строительства объекта, должна осуществляться предприятиями, которые осуществляют деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1 - IV классов опасности на основании лицензии, в соответствии с требованиями статей 9, 12 Закона №89-ФЗ, а также статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Мероприятия по рекультивации нарушаемых земель.

После окончания строительных работ необходимо:

- удалить из пределов строительной площадки все временные сооружения и устройства;

- выполнить засыпку и послойную трамбовку при выравнивании ям, рытвин, возникших в результате проведения строительных работ;

- произвести выборочное удаление грунта в местах непредвиденного засорения нефтепродуктами, с заменой незагрязненным грунтом;

- вывезти отходы металлолома на площадку хранения металлолома заказчика, с последующей его утилизацией;

- выполнить полную рекультивацию земли и сдать землепользователю.

Все перечисленное должно быть учтено при составлении строительными организациями проектов производства работ (ППР) и проектов рекультивации земель (отдельный том, разрабатывается в томах рабочей документации).

Мероприятия по охране водных ресурсов.

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохраной зоны реки установлена - в размере 100 м, ширина прибрежной защитной полосы 50 м. Согласно ст.65 п.16 Водного Кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Для предотвращения негативного воздействия на расположенный в непосредственной близости водный объект и подземные воды при строительстве необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- предотвращение инфильтрации загрязнителей в подземные воды во время строительства путем перехвата поверхностного стока и его отвода в централизованную сеть ливневой канализации;

- обваловка контура котлована и траншеи для исключения попадания дождевых вод;

- покрытие площадки расположения временных зданий и сооружений, в том числе производственного назначения, и временных дорог сборными ж/б плитами;

- при въезде/выезде с территории стройплощадки предусматривается устройство пунктов мойки колес, оборудованных оборотной системой водоснабжения и очистными сооружениями;

- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной аппаратурой, соответствующих ГОСТ и заправка горюче-смазочными материалами на АЗС для предотвращения попадания их на грунтовые и твердые поверхности;

- перелив заменяемых масел и рабочих жидкостей осуществляется в специально подготовленные емкости для последующей отправки на регенерацию;

- применение биотуалетов и контейнеров для сбора строительных отходов и бытового мусора, установленных в специально отведенных местах строительной площадки, с последующим вывозом и опорожнением специализированными организациями;

- установка контейнеров для сбора строительных отходов и бытового мусора на оборудованных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием;

- погрузка излишков грунта непосредственно на автосамосвал с последующим вывозом на свалку для исключения размещения отвалов размываемых грунтов;

- вывоз строительного мусора в специально отведенные места;

- полная ликвидация строительной площадки, разборка и вывоз вспомогательных сооружений и устройств.

и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Согласно письму Министерства лесного хозяйства  и пожарной безопасности Амурской области от 10 апреля 2023 г. № 1-01-3575 объект: «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (Аэропорт): сети водоснабжения» «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (Аэропорт): сети водоотведения» не относится к объектам, для которых предусматривается разработка мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной документации. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) не разрабатывается.

Возникновение чрезвычайных ситуаций при проведении строительных работ маловероятно, но полностью не исключено.

Чрезвычайные ситуации (ЧС) – обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Возможные источники ЧС техногенного и природного характера:

1. Взрывы, пожары в топливных системах автотранспорта придорожно - транспортных происшествиях.

2. По транспортным коммуникациям возможны перевозки ЛВЖ, при разливе (взрыве) которых, в результате аварий, возможно образование зон разрушений и пожаров.

3. Опасные геологические процессы (оползневые и карстово-суффозионные процессы, эрозия);

- гидрологические опасные явления (наводнения, подтопление, снегодождевые паводки, катастрофические паводки);

- опасные метеорологические явления (комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный ветер, сильные дожди (ливни), сильный снег (метель), налипание мокрого снега, сложные гололедно-изморозевые явления, мороз, град, сильный туман, гроза);

- природные пожары (лесные, торфяные).

Опасные геофизические воздействия следует выявлять в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 274), СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81* (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.05.2018 N 309/пр), СП 104.13330.2016.

Расчёт по определению зон действия поражающих факторов необходимо провести в соответствии с «Методикой оценки последствий аварий на пожаро – взрывоопасных объектах», «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно – воздушных смесей».

Обеспечивать контроль за соблюдением норм радиационной безопасности и основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и иными источниками ионизирующего излучения необходимо в соответствии с требованиями ГОСТ 22.3.03 – 94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».

Заправка техники при строительстве должна производиться на стационарных и передвижных заправочных станциях на специально отведённой площадке, окаймлённой минерализованной полосой шириной 1.4 м, удалённой от водных объектов. Заправка механизмов с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры) производится обученным персоналом. Заправка должна производиться с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. Применение для заправки ведер и другой открытой посуды не допускается. Должен быть организован сбор отработанных масел с последующей отправкой их на специальные пункты. Слив масел на растительный почвенный покров запрещается.

Оценка сложности природных процессов по категориям опасности в районе размещения линейного объекта проводилась в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период эксплуатации объекта заключаются в основном в организации постоянного контроля над состоянием, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами. В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения и т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль над состоянием инфраструктуры. Разработка мероприятий выполнена в соответствии требований СП 11-107-98. Порядок разработки, и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Основной целью отнесения объекта к категории по ГО является сохранение объекта и его защита от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, путем заблаговременной разработки и реализации мероприятий по ГО. При определении категории объекта учитываются показатели, определяющие роль объекта в экономике региона и государства в целом, а также особые условия, характеризующие степень потенциальной опасности проектируемого сооружения в период его эксплуатации, как в мирное, так и в военное время с учетом его месторасположения. Основными показателями при определении категории объекта по гражданской обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания Федерального и регионального уровней. Выполнить мероприятия по обеспечению взрыво-пожаробезопасности объекта, в соответствии с обязательными требованиями, установленными федеральными законами о технических регламентах, и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, с учетом нормативного времени прибытия первых пожарноспасательных подразделений. Разработать решение по организации эвакуации людей с территории проектируемого объекта и обеспечению беспрепятственного ввода на территорию объекта сил и средств для ликвидации ЧС. Снижение негативных воздействий опасных техногенных ЧС. Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести соответствующие мероприятия, в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03)». Москва, 2003 г.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Пожарная безопасность объекта

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться: правилами противопожарного режима при производстве строительно-монтажных работ согласно Постановления Правительства №1479 от 16.09.2020 г, стандартами, строительными нормами и правилами, нормами проектирования, отраслевыми и региональными правилами пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами.

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. Подрядчик отвечает за пожарную безопасность на участках работ.

Подрядчик обязан обеспечить наличие в достаточном количестве противопожарного оборудования, а его работники должны быть обучены работе с таким оборудованием.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

На видных местах должны быть вывешены таблички с указанием порядка вызова пожарной охраны. Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности. Наиболее опасными проявлениями природных процессов на проектируемой территории являются: - бури (15-31 м/с);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; - пожары природные;

- град, диаметром частиц более 5 мм; - гололед, с диаметром отложений более 200 мм; - сильные ветры, со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны).

Кроме того, сейсмичность района строительства согласно общих карт сейсмического районирования территории РФ (ОСР-97) СНиП II-7-81* по карте А равна 8 баллам. Таким образом, необходимо выполнение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81* (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.05.2018 N 309/пр).

Карстово-суффозионные процессы наиболее опасны, среди природных явлений являются карстово-суффозионные процессы, которые приводят к образованию глубоких провалов и неравномерному оседанию отдельных участков поверхности земли. Потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций заложена в гидрогеологических условиях грунтов под основаниями зданий и сооружений. При сезонных колебаниях уровня грунтовых вод возможно подтопление фундаментов зданий и подземных сооружений.

Меры по защите от подтопления:

- повышение отметок поверхности земли с одновременным устройством различных систем дренажей, в том числе систематических;

- организация и ускорение стока атмосферных осадков (дождевых и талых вод), вертикальная планировка с устройством усовершенствованных покрытий, организация закрытой системы отвода поверхностного стока;

- устройство перехватывающих дренажных сооружений для подземных вод, поступающих со стороны водоразделов;

- предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций, в том числе путем прокладки водонесущих коммуникаций в полупроходных и проходных каналах, снабженных дренажем и противофильтрационными покрытиями, а также в футлярах; уплотнение стыков водонесущих коммуникаций; поддержание систем водонесущих коммуникаций в технически исправном состоянии;

- проведение эксплуатационных защитных мероприятий (применение различных дренажных систем, противофильтрационных завес; защитной гидроизоляции).

Ливневые дожди

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории со сбором воды в приемные колодцы дождевой канализации.

Ветровые нагрузки

Прочность и устойчивость конструктивных элементов должна соответствовать требованиям СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия, с учетом ветровых нагрузок.

Снегопады

Прочность покрытий рассчитывается на восприятие нагрузок, превышающих снеговые нагрузки, установленные в СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

Морозы

Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкции теплоизоляции подземных коммуникаций должна соответствовать СП 131.13330.2020. Строительная климатология, для климатического пояса, соответствующего условиям региона.

Грозовые разряды

Здания должны обеспечиваться системой молниезащиты в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». В результате обильного выпадения осадков, сопровождающихся сильным ветром, могут возникать затопления местности и снежные заносы на большой территории. Кроме того, возможны разрушения линий электроснабжения и связи. Перехлестывание проводов ЛЭП способствуют возникновению и быстрому распространению пожаров. Для снижения вероятности возникновения ЧС, вызванных вышеперечисленными природными условиями, необходимо:

-при изысканиях на последующих стадиях проектирования предусматривать глубокое бурение для оценки гидродинамических условий, степени карстово - суффозионной опасности;

- сопровождать проектирование на последующих стадиях прогнозом изменения гидрогеологических условий в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22- 02-2003 (утв.Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 274) и СНиП 2.06.15- 85 “Инженерная защита территорий от затопления и подтопления”.