|  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к постановлению администрации |  |
|  |  |  | города Благовещенска |  |
|  |  |  | от 21.04.2025 № 2190 |  |

| Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и размер платы за содержание жилого помещения. |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Красноармейская, д. 74 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1,1984 | 2 |
| 2 |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 1,1984 | 2 |
| 3 |  | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 1,1984 | 2 |
| 4 |  | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1,1984 | 2 |
| 5 |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 1,1984 | 2 |
| 6 |  | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,3638 | 2 |
| 7 |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0,6 | 2 |
| 8 |  | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 22,32 | 1 |
| 9 |  | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0,92 | 1 |
| 10 |  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 1,1984 | 2 |
| 11 |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 1,1984 | 2 |
| 12 |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,06 | 2 |
| 13 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1,25 | 2 |
| 14 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 2 |
| 15 |  | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 |
| 16 |  | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 0,286 | 1 |
| 17 |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 2,86 | 1 |
| 18 |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,14 | 1 |
| 19 |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 100 м трубопровода | 0,286 | 1 |
| 20 |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1,1289 | 3 |
| 21 |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,648 | 52 |
| 22 |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,648 | 24 |
| 23 |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,04 | 107 |
| 24 |  | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 0,08 | 2 |
| 25 |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,004 | 69 |
| 26 |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,004 | 15 |
| 27 |  | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 3,638 | 2 |
| 28 |  | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,048 | 247 |

Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб                                                                                                                                            380 123,88

Общая площадь жилых помещений (кв.м)                                                                                                                                                          1 128,90

Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,  на 1 кв.м руб. в месяц, руб.                                                         28,06

| № пп |  | Работа |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Политехническая, д. 26/1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,12 | 1 |
| 2 |  | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,06 | 1 |
| 3 |  | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 100 труб | 0,04 | 1 |
| 4 |  | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,04 | 1 |
| 5 |  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0,01 | 1 |
| 6 |  | Замена щитков | 1 щит | 1 | 1 |
| 7 |  | Замена выключателя | 1 выключатель | 2 | 1 |
| 8 |  | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 2 | 1 |
| 9 |  | Установка и монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой | шт. | 8 | 1 |
| 10 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,361 | 2 |
| 11 |  | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,361 | 2 |
| 12 |  | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,361 | 2 |
| 13 |  | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,361 | 2 |
| 14 |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,406 | 2 |
| 15 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,24 | 2 |
| 16 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,24 | 2 |
| 17 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 2 |
| 18 |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,04 | 107 |
| 19 |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,004 | 61 |
| 20 |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,004 | 15 |
| 21 |  | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 4,06 | 2 |
| 22 |  | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,02 | 156 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 24 | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 25 | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| 26 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 4,00 | (май-сентябрь) 5 раз в год |
| 27 | Откачка септика | кубм. | 12,00 | по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода |

Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб                                                                                                                                             139 360,48

Общая площадь жилых помещений (кв.м)                                                                                                                                                             337,30

Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,  на 1 кв.м руб. в месяц, руб.                                                          34,43

Примечание: в графе  "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-9 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Политехническая, д. 26/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,3 | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,252 | 1 |
| 3 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0,018 | 1 |
| 4 | Замена выключателя | 1 выключатель | 2 | 1 |
| 5 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 4 | 1 |
| 6 | Установка и монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой | шт. | 2 | 1 |
| 7 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,359 | 2 |
| 8 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,359 | 2 |
| 9 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,359 | 2 |
| 10 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,359 | 2 |
| 11 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,181 | 1 |
| 12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,181 | 1 |
| 13 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 14 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,162 | 52 |
| 15 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,162 | 24 |
| 16 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,005 | 107 |
| 17 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 2,529 | 1 |
| 18 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,084 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 20 | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 21 | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| 22 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |

Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб                                                                                                                                             148 433,78

Общая площадь жилых помещений (кв.м)                                                                                                                                                             342,40

Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,  на 1 кв.м руб. в месяц, руб.                                                          36,13

Примечание: в графе  "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-6 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чайковского, д. 239В |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена частей венцов в брусчатых стенах | 10 м венца | 0,52 | 1 |
| 2 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,15 | 1 |
| 3 | Ремонт дощатых полов | 100 кв.м. | 0,348 | 1 |
| 4 | Замена одностворных дверей на планках | 1 полотно | 1 | 1 |
| 5 | Ремонт деревянных ступеней | 100 ступеней | 0,04 | 1 |
| 6 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0,014 | 1 |
| 7 | Замена выключателя | 1 выключатель | 2 | 1 |
| 8 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 5 | 1 |
| 9 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,4044 | 2 |
| 10 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,4044 | 2 |
| 11 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,4044 | 2 |
| 12 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,4044 | 2 |
| 13 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,2924 | 2 |
| 14 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,222 | 52 |
| 15 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,005 | 107 |
| 16 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 2,924 | 2 |
| 17 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,04 | 247 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 0,31 | с 01.11 по 15.11 |
| 19 | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 1,26 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 20 | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 0,31 | с 01.04 по 30.04 |
| 21 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,52 | (май-сентябрь) |
| 22 | Откачка септика | куб.м | 21,00 | по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода |

Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб                                                                                                                                             134 265,16

Общая площадь жилых помещений (кв.м)                                                                                                                                                             347,40

Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,  на 1 кв.м руб. в месяц, руб.                                                          32,21

Примечание: в графе  "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-8 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чайковского, д. 109 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена частей венцов в бревенчатых стенах | 10 м венца | 0,1 | 1 |
| 2 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,1 | 1 |
| 3 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) | 100 м2 кровли | 0,1 | 1 |
| 4 | Укрепление стропильных ног | 1 м укрепляемой конструкции | 0,1 | 1 |
| 5 | Ремонт деревянных ступеней | 100 ступеней | 0,05 | 1 |
| 6 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,02 | 1 |
| 7 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1586 | 2 |
| 8 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,1586 | 2 |
| 9 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1586 | 2 |
| 10 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,1586 | 2 |
| 11 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,221 | 1 |
| 12 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,04 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 14 | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 15 | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| 16 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 1,00 | (май-сентябрь) |

Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб                                                                                                                                               72 277,93

Общая площадь жилых помещений (кв.м)                                                                                                                                                             158,60

Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,  на 1 кв.м руб. в месяц, руб.                                                         37,98

Примечание: в графе  "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-6 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Дальневосточная, д. 27 |  |  |  |  |  |
| 1 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,028 | 1 |
| 2 | Ремонт дощатых полов | 100 кв.м. | 0,2 | 1 |
| 3 | Масляная окраска полов | 100 кв.м. | 0,2 | 1 |
| 4 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,24 | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,405 | 2 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,405 | 2 |
| 7 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,405 | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,32 | 2 |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,42 | 1 |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,42 | 1 |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 12 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 |
| 13 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 2,47 | 1 |
| 14 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,11 | 1 |
| 15 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,3246 | 3 |
| 16 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,242 | 24 |
| 17 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,242 | 24 |
| 18 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,05 | 107 |
| 19 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,0025 | 69 |
| 20 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,0025 | 15 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |

Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб                                                                                                                                             94 426,03

Общая площадь жилых помещений (кв.м)                                                                                                                                                             324,60

Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,  на 1 кв.м руб. в месяц, руб.                                                         24,24

Примечание: в графе  "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Дальняя, д. 24 |  |  |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 100 м3 фундамента | 0,03 | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,2 | 1 |
| 3 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | 1 полотно | 1 | 1 |
| 4 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,06 | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1752 | 1 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,1752 | 1 |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1752 | 1 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,1752 | 1 |
| 9 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,207 | 2 |
| 10 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,06 | 1 |
| 11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,06 | 1 |
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 13 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,005 | 107 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |

Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб                                                                                                                                              45 915,96

Общая площадь жилых помещений (кв.м)                                                                                                                                                             124,20

Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,  на 1 кв.м руб. в месяц, руб.                                                         30,81

Примечание: в графе  "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Зейская, д. 247 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена частей венцов в брусчатых стенах | 10 м венца | 2 | 1 |
| 2 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,2 | 1 |
| 3 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,1 | 1 |
| 4 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,03 | 1 |
| 5 | Смена прямых частей поручней | 100 м | 0,04 | 1 |
| 6 | Ремонт деревянных ступеней | 100 ступеней | 0,1 | 1 |
| 7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,04 | 1 |
| 8 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0,02 | 1 |
| 9 | Замена выключателя | 1 выключатель | 3 | 1 |
| 10 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 2 | 1 |
| 11 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,643 | 2 |
| 12 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,643 | 2 |
| 13 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,643 | 2 |
| 14 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,643 | 2 |
| 15 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,432 | 2 |
| 16 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,14 | 1 |
| 17 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,14 | 1 |
| 18 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 19 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,61 | 2 |
| 20 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,324 | 52 |
| 21 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,324 | 24 |
| 22 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0,02 | 2 |
| 23 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0,0225 | 2 |
| 24 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,05 | 107 |
| 25 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,0025 | 69 |
| 26 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,0025 | 15 |
| 27 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 4,318 | 2 |
| 28 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,08 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |

Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб                                                                                                                                             221 085,16

Общая площадь жилых помещений (кв.м)                                                                                                                                                             610,40

Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,  на 1 кв.м руб. в месяц, руб.                                                         30,18

Примечание: в графе  "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-10 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П. Моховая падь, ул. Завокзальная, д. 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,3 | 1 |
| 2 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 место | 1 | 1 |
| 3 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,04 | 1 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1138 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,1138 | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1138 | 2 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,1138 | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,1872 | 2 |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,045 | 1 |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,045 | 1 |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 12 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,028 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |

Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб                                                                                                                                              44 401,60

Общая площадь жилых помещений (кв.м)                                                                                                                                                             113,80

Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,  на 1 кв.м руб. в месяц, руб.                                                         32,51

Примечание: в графе  "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Лазо, д. 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,031 | 1 |
| 2 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 100 задвижек | 0,01 | 1 |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,2793 | 2 |
| 4 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,2793 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,2793 | 2 |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,2793 | 2 |
| 7 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,2793 | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,365 | 2 |
| 9 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0,013 | 1 |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 0,2793 | 2 |
| 11 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,02 | 1 |
| 12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,076 | 1 |
| 13 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 14 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 |
| 15 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 0,23 | 1 |
| 16 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 2,3 | 1 |
| 17 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,08 | 1 |
| 18 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,2601 | 3 |
| 19 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 3,65 | 1 |
| 20 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,024 | 247 |

Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб                                                                                                                                              62 324,18

Общая площадь жилых помещений (кв.м)                                                                                                                                                             260,10

Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,  на 1 кв.м руб. в месяц, руб.                                                         19,97

Примечание: в графе  "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Лазо, д. 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,1 | 1 |
| 2 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 100 задвижек | 0,01 | 1 |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,5823 | 2 |
| 4 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,5823 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,5823 | 2 |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,5823 | 2 |
| 7 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,5823 | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,757 | 2 |
| 9 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0,03 | 2 |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 0,5823 | 2 |
| 11 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,02 | 2 |
| 12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,132 | 2 |
| 13 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 2 |
| 14 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 |
| 15 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 0,15 | 1 |
| 16 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 1,5 | 1 |
| 17 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,16 | 1 |
| 18 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,5251 | 3 |
| 19 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 7,57 | 2 |
| 20 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,021 | 247 |

Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб                                                                                                                                             121 935,10

Общая площадь жилых помещений (кв.м)                                                                                                                                                             525,10

Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,  на 1 кв.м руб. в месяц, руб.                                                         19,35

Примечание: в графе  "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Театральная, д. 185 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,06 | 1 |
| 2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,1 | 1 |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,2779 | 2 |
| 4 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,2779 | 2 |
| 5 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,2779 | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,685 | 2 |
| 7 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 0,2779 | 2 |
| 8 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,02 | 2 |
| 9 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,14 | 2 |
| 10 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 2 |
| 11 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 |
| 12 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 0,36 | 1 |
| 13 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 3,6 | 1 |
| 14 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,08 | 1 |
| 15 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,1846 | 2 |
| 16 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,566 | 24 |
| 17 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,14 | 107 |
| 18 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 0,3 | 2 |
| 19 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,007 | 69 |
| 20 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,007 | 15 |
| 21 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 0,685 | 1 |
| 22 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,02 | 104 |

Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб                                                                                                                                             106 205,70

Общая площадь жилых помещений (кв.м)                                                                                                                                                             184,60

Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,  на 1 кв.м руб. в месяц, руб.                                                         47,94

Примечание: в графе  "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Трудовая, д. 268/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1,3019 | 2 |
| 2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 1,3019 | 2 |
| 3 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 1,3019 | 2 |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1,3019 | 1 |
| 5 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,392 | 2 |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 1,3019 | 2 |
| 7 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,03 | 2 |
| 8 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1,75 | 2 |
| 9 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 2 |
| 10 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 |
| 11 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 2,928 | 1 |
| 12 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 29,28 | 1 |
| 13 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,24 | 1 |
| 14 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,8111 | 2 |
| 15 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 1,641 | 24 |
| 16 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 1,641 | 24 |
| 17 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,29 | 107 |
| 18 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 0,6 | 2 |
| 19 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,0145 | 69 |
| 20 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,0145 | 15 |
| 21 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 0,392 | 1 |
| 22 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,018 | 247 |

Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб                                                                                                                                             323 696,12

Общая площадь жилых помещений (кв.м)                                                                                                                                                             811,10

Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,  на 1 кв.м руб. в месяц, руб.                                                         33,26

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Загородная, д. 53 |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 2,716 | 2 |
| 2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 2,7162 | 2 |
| 3 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 2,7162 | 2 |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 2,7162 | 2 |
| 5 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 2,7162 | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,3638 | 2 |
| 7 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 103,68 | 1 |
| 8 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 2,7162 | 1 |
| 9 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,1 | 2 |
| 10 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 1,25 | 2 |
| 11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1,25 | 2 |
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 2 |
| 13 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 |
| 14 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 0,344 | 1 |
| 15 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 3,44 | 1 |
| 16 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,12 | 1 |
| 17 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1,816 | 3 |
| 18 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,59 | 52 |
| 19 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,394 | 52 |
| 20 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,59 | 24 |
| 21 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,394 | 24 |
| 22 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,0604 | 107 |
| 23 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 0,08 | 2 |
| 24 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,006 | 69 |
| 25 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,006 | 15 |
| 26 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,048 | 247 |

Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб                                                                                                                                             420 414,23

Общая площадь жилых помещений (кв.м)                                                                                                                                                          1 816,00

Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,  на 1 кв.м руб. в месяц, руб.                                                         19,29

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Загородная, д. 55 |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 2,8084 | 2 |
| 2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 2,8084 | 2 |
| 3 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 2,8084 | 2 |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 2,8084 | 2 |
| 5 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 2,8084 | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,1585 | 2 |
| 7 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 101,66 | 1 |
| 8 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 2,8084 | 2 |
| 9 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,1 | 2 |
| 10 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 1,31 | 2 |
| 11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1,31 | 2 |
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 2 |
| 13 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 |
| 14 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 0,344 | 1 |
| 15 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 3,44 | 1 |
| 16 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,12 | 1 |
| 17 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 2,264 | 3 |
| 18 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,59 | 52 |
| 19 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,394 | 52 |
| 20 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,59 | 24 |
| 21 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,394 | 24 |
| 22 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,0724 | 107 |
| 23 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 0,08 | 2 |
| 24 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,0072 | 69 |
| 25 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,0072 | 15 |
| 26 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,048 | 247 |

Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб                                                                                                                                            451 153,91

Общая площадь жилых помещений (кв.м)                                                                                                                                                          2 264,00

Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,  на 1 кв.м руб. в месяц, руб.                                                         16,61