Приложение № 1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от                           №________

Основная часть проекта планировки территории

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом планировки предполагается строительство линейного объекта – сети канализационного коллектора подземной ливневой канализации с подключением к существующей подземной ливневой канализации. Основные характеристики канализационного коллектора представлены следующими параметрами:

- общая протяженность проектируемой подземной сети ливневой канализации – 3,175 км*;

- материал трубопроводов коллектора – труба ПЭ гофрированная типа «Корсис Плюс» или аналог, диаметром 1400 мм;

- переход под существующей железной дорогой выполняется методом ГНБ в футлярах из стальных труб, диаметром 1700 мм;

- переход под водной преградой (затон им. Ленина, в створе ул. Фрунзе) выполняется в виде дюкера и прокладывается на глубине не менее 1 м от уровня дна водоема до верха трубопровода;

- для уменьшения глубины заложения проектируемого коллектора предусмотрено устройство промежуточных насосных станций КНС-3 (общая производительность 1878 л\с) и КНС-4 (в составе площадки локальных очистных сооружений ЛОС).

- минимальная глубина заложения канализационного коллектора в начале трассы составляет 2,3 метра, при подходе к КНС, около ЛОС отметка верха трубы составляет 6,0 – 7,0 метров.

Параметры планируемых к размещению объектов (канализационные насосные станции), если имеются наземные части, должны соответствовать градостроительным регламентам, а именно:

- предельные параметры разрешенного строительства – регламентом не установлены;

- предельное количество этажей – не более 2 этажей; - предельная высота объектов – не более 6 метров;

- максимальный процент застройки – регламентом не установлен;

- минимальный отступ от красных линий улиц, проездов до зданий – не менее 6 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов – регламентом не установлены.

Архитектурные решения данных объектов должны соответствовать характеристикам, а также стилевому и цветовому оформлению существующей застройки улиц и прилегающей территории, исключая ухудшение визуального облика города.

Проектом планировки также предполагается изменение трассировки существующих коммуникаций, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения:

- реконструкция теплопровода общей протяженностью трассы 0,04 км; *

- реконструкция кабельной линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью 0,88 км;*

- реконструкция кабельной линии электропередачи 6 кВ общей протяженностью 0,53 км;*

- реконструкция кабельной линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 0,18 км;*

- реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 0,45 км;* 5

- реконструкция сетей водоснабжения общей протяженностью 0,25 км.*

* уточняется на дальнейших стадиях проектирования. Решения о выносе и реконструкции сетей, о построении продольного и поперечных профилей, определение материалов, глубин заложения и мероприятий по защите сохраняемых сетей необходимо принять и уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На последующих стадиях проектирования необходимо получить технические условия на вынос(реконструкцию), на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Демонтаж, реконструкцию и строительство сооружений выполнить с учётом особых условий, прописанных в исходных данных эксплуатирующих служб, а также с учётом актуальных на момент проектирования технических условий.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Объект расположен в Амурской области, г. Благовещенск.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  |  |  |  |
| 1 | 452471 | 3287845,85 | 121° 38' 34'' | 8,54 |
| 2 | 452466,52 | 3287853,12 | 36° 3' 20'' | 4,5 |
| 3 | 452470,16 | 3287855,77 | 121° 50' 15'' | 18,45 |
| 4 | 452460,43 | 3287871,44 | 94° 19' 29'' | 35,67 |
| 5 | 452457,74 | 3287907,01 | 106° 48' 60'' | 76,7 |
| 6 | 452435,55 | 3287980,43 | 126° 3' 45'' | 151,02 |
| 7 | 452346,65 | 3288102,51 | 126° 1' 28'' | 55,97 |
| 8 | 452313,73 | 3288147,78 | 205° 56' 32'' | 0,82 |
| 9 | 452312,99 | 3288147,42 | 118° 55' 6'' | 1,63 |
| 10 | 452312,2 | 3288148,85 | 29° 33' 37'' | 0,77 |
| 11 | 452312,87 | 3288149,23 | 120° 34' 45'' | 1,79 |
| 12 | 452311,96 | 3288150,77 | 125° 42' 39'' | 50,42 |
| 13 | 452282,53 | 3288191,71 | 123° 49' 4'' | 94,65 |
| 14 | 452229,85 | 3288270,35 | 121° 10' 47'' | 106,5 |
| 15 | 452174,71 | 3288361,47 | 104° 29' 32'' | 2,44 |
| 16 | 452174,1 | 3288363,83 | 99° 43' 45'' | 30,36 |
| 17 | 452168,97 | 3288393,75 | 90° 44' 56'' | 1,53 |
| 18 | 452168,95 | 3288395,28 | 58° 48' 54'' | 1,33 |
| 19 | 452169,64 | 3288396,42 | 45° 45' 50'' | 1,06 |
| 20 | 452170,38 | 3288397,18 | 14° 53' 11'' | 0,82 |
| 21 | 452171,17 | 3288397,39 | 9° 47' 35'' | 40,16 |
| 22 | 452210,74 | 3288404,22 | 96° 8' 48'' | 1,31 |
| 23 | 452210,6 | 3288405,52 | 9° 7' 14'' | 5,24 |
| 24 | 452215,77 | 3288406,35 | 279° 46' 0'' | 1,24 |
| 25 | 452215,98 | 3288405,13 | 9° 45' 54'' | 13,38 |
| 26 | 452229,17 | 3288407,4 | 9° 48' 41'' | 8,1 |
| 27 | 452237,15 | 3288408,78 | 23° 16' 29'' | 2,96 |
| 28 | 452239,87 | 3288409,95 | 35° 0' 15'' | 3,87 |
| 29 | 452243,04 | 3288412,17 | 55° 7' 56'' | 3,78 |
| 30 | 452245,2 | 3288415,27 | 75° 27' 38'' | 4,14 |
| 31 | 452246,24 | 3288419,28 | 93° 19' 20'' | 3,8 |
| 32 | 452246,02 | 3288423,07 | 99° 45' 11'' | 150 |
| 33 | 452220,61 | 3288570,9 | 99° 1' 25'' | 92,77 |
| 34 | 452206,06 | 3288662,52 | 99° 37' 8'' | 151,05 |
| 35 | 452180,82 | 3288811,45 | 99° 27' 40'' | 150,81 |
| 36 | 452156,03 | 3288960,21 | 99° 20' 37'' | 150,6 |
| 37 | 452131,58 | 3289108,81 | 99° 28' 3'' | 160,86 |
| 38 | 452105,12 | 3289267,48 | 105° 14' 7'' | 2,55 |
| 39 | 452104,45 | 3289269,94 | 110° 7' 4'' | 2,91 |
| 40 | 452103,45 | 3289272,67 | 125° 11' 51'' | 2,74 |
| 41 | 452101,87 | 3289274,91 | 139° 7' 5'' | 1,77 |
| 42 | 452100,53 | 3289276,07 | 149° 43' 55'' | 3,53 |
| 43 | 452097,48 | 3289277,85 | 164° 10' 18'' | 2,02 |
| 44 | 452095,54 | 3289278,4 | 177° 2' 5'' | 13,92 |
| 45 | 452081,64 | 3289279,12 | 152° 12' 34'' | 0,84 |
| 46 | 452080,9 | 3289279,51 | 130° 36' 5'' | 1,38 |
| 47 | 452080 | 3289280,56 | 117° 52' 19'' | 1,18 |
| 48 | 452079,45 | 3289281,6 | 109° 39' 14'' | 1,04 |
| 49 | 452079,1 | 3289282,58 | 104° 10' 1'' | 1,06 |
| 50 | 452078,84 | 3289283,61 | 98° 31' 15'' | 120,87 |
| 51 | 452060,93 | 3289403,15 | 99° 26' 42'' | 113,77 |
| 52 | 452042,26 | 3289515,38 | 81° 22' 39'' | 2,47 |
| 53 | 452042,63 | 3289517,82 | 65° 20' 21'' | 1,75 |
| 54 | 452043,36 | 3289519,41 | 50° 44' 0'' | 1,77 |
| 55 | 452044,48 | 3289520,78 | 45° 48' 25'' | 2,51 |
| 56 | 452046,23 | 3289522,58 | 29° 25' 9'' | 1,53 |
| 57 | 452047,56 | 3289523,33 | 17° 4' 16'' | 1,33 |
| 58 | 452048,83 | 3289523,72 | 9° 3' 32'' | 144,3 |
| 59 | 452191,33 | 3289546,44 | 8° 39' 16'' | 44,19 |
| 60 | 452235,02 | 3289553,09 | 15° 55' 20'' | 3,39 |
| 61 | 452238,28 | 3289554,02 | 30° 17' 30'' | 3,51 |
| 62 | 452241,31 | 3289555,79 | 44° 32' 17'' | 3,51 |
| 63 | 452243,81 | 3289558,25 | 59° 3' 51'' | 3,52 |
| 64 | 452245,62 | 3289561,27 | 73° 32' 11'' | 3,49 |
| 65 | 452246,61 | 3289564,62 | 89° 19' 10'' | 4,21 |
| 66 | 452246,66 | 3289568,83 | 98° 36' 48'' | 144,36 |
| 67 | 452225,04 | 3289711,56 | 95° 37' 55'' | 40,56 |
| 68 | 452221,06 | 3289751,92 | 100° 0' 29'' | 1,9 |
| 69 | 452220,73 | 3289753,79 | 109° 57' 57'' | 2,84 |
| 70 | 452219,76 | 3289756,46 | 121° 27' 32'' | 2,78 |
| 71 | 452218,31 | 3289758,83 | 132° 40' 28'' | 2,79 |
| 72 | 452216,42 | 3289760,88 | 142° 58' 11'' | 2,14 |
| 73 | 452214,71 | 3289762,17 | 151° 26' 3'' | 2,05 |
| 74 | 452212,91 | 3289763,15 | 161° 9' 42'' | 2,69 |
| 75 | 452210,36 | 3289764,02 | 167° 4' 4'' | 22,03 |
| 76 | 452188,89 | 3289768,95 | 160° 41' 49'' | 2,09 |
| 77 | 452186,92 | 3289769,64 | 151° 38' 42'' | 1,43 |
| 78 | 452185,66 | 3289770,32 | 127° 7' 51'' | 1,76 |
| 79 | 452184,6 | 3289771,72 | 113° 42' 7'' | 30,8 |
| 80 | 452172,22 | 3289799,92 | 113° 18' 11'' | 72,7 |
| 81 | 452143,46 | 3289866,69 | 113° 31' 7'' | 27,26 |
| 82 | 452132,58 | 3289891,69 | 109° 43' 58'' | 2,93 |
| 83 | 452131,59 | 3289894,45 | 95° 38' 45'' | 5,29 |
| 84 | 452131,07 | 3289899,71 | 113° 24' 38'' | 33,73 |
| 85 | 452117,67 | 3289930,66 | 195° 48' 26'' | 2,28 |
| 86 | 452115,48 | 3289930,04 | 192° 36' 1'' | 6,97 |
| 87 | 452108,68 | 3289928,52 | 192° 44' 43'' | 2,58 |
| 88 | 452106,16 | 3289927,95 | 293° 28' 49'' | 32,33 |
| 89 | 452119,04 | 3289898,3 | 293° 32' 14'' | 3,56 |
| 90 | 452120,46 | 3289895,04 | 311° 2' 29'' | 5,22 |
| 91 | 452123,89 | 3289891,1 | 297° 31' 48'' | 2,92 |
| 92 | 452125,24 | 3289888,51 | 293° 31' 7'' | 27,26 |
| 93 | 452136,12 | 3289863,51 | 293° 18' 11'' | 72,7 |
| 94 | 452164,88 | 3289796,74 | 293° 37' 38'' | 29,84 |
| 95 | 452176,84 | 3289769,4 | 298° 42' 21'' | 2,39 |
| 96 | 452177,99 | 3289767,3 | 311° 11' 58'' | 3,95 |
| 97 | 452180,59 | 3289764,33 | 326° 31' 33'' | 3,68 |
| 98 | 452183,66 | 3289762,3 | 340° 39' 1'' | 3,17 |
| 99 | 452186,65 | 3289761,25 | 347° 4' 1'' | 22,3 |
| 100 | 452208,38 | 3289756,26 | 342° 16' 36'' | 2,04 |
| 101 | 452210,32 | 3289755,64 | 324° 46' 57'' | 1,46 |
| 102 | 452211,51 | 3289754,8 | 305° 8' 55'' | 1,2 |
| 103 | 452212,2 | 3289753,82 | 292° 38' 57'' | 1,51 |
| 104 | 452212,78 | 3289752,43 | 281° 59' 49'' | 1,64 |
| 105 | 452213,12 | 3289750,83 | 275° 38' 40'' | 40,47 |
| 106 | 452217,1 | 3289710,56 | 278° 36' 54'' | 144,2 |
| 107 | 452238,7 | 3289567,99 | 270° 16' 46'' | 2,05 |
| 108 | 452238,71 | 3289565,94 | 253° 28' 56'' | 1,51 |
| 109 | 452238,28 | 3289564,49 | 238° 13' 33'' | 1,58 |
| 110 | 452237,45 | 3289563,15 | 225° 0' 0'' | 1,41 |
| 111 | 452236,45 | 3289562,15 | 209° 47' 31'' | 1,51 |
| 112 | 452235,14 | 3289561,4 | 195° 30' 18'' | 1,61 |
| 113 | 452233,59 | 3289560,97 | 188° 39' 58'' | 44 |
| 114 | 452190,09 | 3289554,34 | 189° 2' 52'' | 144,98 |
| 115 | 452046,91 | 3289531,54 | 199° 19' 6'' | 2,87 |
| 116 | 452044,2 | 3289530,59 | 209° 45' 59'' | 3,28 |
| 117 | 452041,35 | 3289528,96 | 222° 45' 3'' | 2,34 |
| 118 | 452039,63 | 3289527,37 | 229° 6' 34'' | 3,65 |
| 119 | 452037,24 | 3289524,61 | 242° 12' 50'' | 4,83 |
| 120 | 452034,99 | 3289520,34 | 261° 47' 41'' | 5,4 |
| 121 | 452034,22 | 3289515 | 279° 26' 36'' | 114,64 |
| 122 | 452053,03 | 3289401,91 | 278° 30' 57'' | 117,84 |
| 123 | 452070,48 | 3289285,37 | 280° 31' 48'' | 4,32 |
| 124 | 452071,27 | 3289281,12 | 289° 33' 55'' | 3,05 |
| 125 | 452072,29 | 3289278,25 | 299° 9' 30'' | 3,76 |
| 126 | 452074,12 | 3289274,97 | 318° 42' 55'' | 3,82 |
| 127 | 452076,99 | 3289272,45 | 336° 27' 54'' | 3,13 |
| 128 | 452079,86 | 3289271,2 | 357° 3' 0'' | 14,38 |
| 129 | 452094,22 | 3289270,46 | 339° 5' 31'' | 0,95 |
| 130 | 452095,11 | 3289270,12 | 325° 31' 15'' | 1,01 |
| 131 | 452095,94 | 3289269,55 | 304° 47' 21'' | 1,16 |
| 132 | 452096,6 | 3289268,6 | 287° 58' 53'' | 1,2 |
| 133 | 452096,97 | 3289267,46 | 281° 9' 36'' | 1,5 |
| 134 | 452097,26 | 3289265,99 | 279° 27' 53'' | 160,67 |
| 135 | 452123,68 | 3289107,51 | 279° 20' 37'' | 150,6 |
| 136 | 452148,13 | 3288958,91 | 279° 28' 2'' | 150,83 |
| 137 | 452172,94 | 3288810,13 | 279° 36' 45'' | 151,03 |
| 138 | 452198,16 | 3288661,22 | 279° 1' 25'' | 92,77 |
| 139 | 452212,71 | 3288569,6 | 279° 45' 24'' | 149,83 |
| 140 | 452238,1 | 3288421,94 | 272° 27' 3'' | 2,57 |
| 141 | 452238,21 | 3288419,37 | 244° 35' 32'' | 1,33 |
| 142 | 452237,64 | 3288418,17 | 220° 5' 10'' | 1,57 |
| 143 | 452236,44 | 3288417,16 | 201° 27' 29'' | 1,86 |
| 144 | 452234,71 | 3288416,48 | 189° 45' 58'' | 66,38 |
| 145 | 452169,29 | 3288405,22 | 201° 15' 43'' | 2,56 |
| 146 | 452166,9 | 3288404,29 | 218° 18' 24'' | 4,31 |
| 147 | 452163,52 | 3288401,62 | 239° 29' 48'' | 3,84 |
| 148 | 452161,57 | 3288398,31 | 257° 4' 49'' | 2,86 |
| 149 | 452160,93 | 3288395,52 | 272° 20' 43'' | 2,93 |
| 150 | 452161,05 | 3288392,59 | 279° 44' 26'' | 27,07 |
| 151 | 452165,63 | 3288365,91 | 279° 37' 37'' | 4,01 |
| 152 | 452166,3 | 3288361,96 | 286° 18' 1'' | 3,99 |
| 153 | 452167,42 | 3288358,13 | 301° 9' 56'' | 107,61 |
| 154 | 452223,11 | 3288266,05 | 303° 48' 38'' | 94,96 |
| 155 | 452275,95 | 3288187,15 | 305° 37' 0'' | 109,55 |
| 156 | 452339,75 | 3288098,09 | 306° 8' 2'' | 150,39 |
| 157 | 452428,43 | 3287976,63 | 286° 47' 42'' | 74,03 |
| 158 | 452449,82 | 3287905,76 | 274° 18' 8'' | 41,46 |
| 159 | 452452,93 | 3287864,42 | 207° 30' 43'' | 2,16 |
| 160 | 452451,01 | 3287863,42 | 301° 11' 44'' | 25,43 |
| 161 | 452464,18 | 3287841,67 | 31° 30' 15'' | 8 |
| 1 | 452471 | 3287845,85 |  |  |
| (2) |  |  |  |  |
| 162 | 452065,84 | 3290050,36 | 113° 24' 54'' | 62,26 |
| 163 | 452041,1 | 3290107,49 | 113° 23' 38'' | 6,55 |
| 164 | 452038,5 | 3290113,5 | 203° 24' 17'' | 1,46 |
| 165 | 452037,16 | 3290112,92 | 138° 19' 39'' | 1,22 |
| 166 | 452036,25 | 3290113,73 | 113° 39' 40'' | 14,48 |
| 167 | 452030,44 | 3290126,99 | 113° 41' 48'' | 14,66 |
| 168 | 452024,55 | 3290140,41 | 68° 22' 28'' | 18,75 |
| 169 | 452031,46 | 3290157,84 | 68° 6' 18'' | 28,45 |
| 170 | 452042,07 | 3290184,24 | 88° 57' 30'' | 1,65 |
| 171 | 452042,1 | 3290185,89 | 67° 36' 23'' | 9,16 |
| 172 | 452045,59 | 3290194,36 | 52° 29' 41'' | 9,92 |
| 173 | 452051,63 | 3290202,23 | 105° 55' 32'' | 35,61 |
| 174 | 452041,86 | 3290236,47 | 113° 12' 38'' | 19,03 |
| 175 | 452034,36 | 3290253,96 | 152° 10' 13'' | 28,17 |
| 176 | 452009,45 | 3290267,11 | 164° 45' 29'' | 23,05 |
| 177 | 451987,21 | 3290273,17 | 172° 56' 26'' | 70,38 |
| 178 | 451917,36 | 3290281,82 | 185° 14' 55'' | 37,28 |
| 179 | 451880,24 | 3290278,41 | 156° 39' 17'' | 47,69 |
| 180 | 451836,45 | 3290297,31 | 357° 59' 26'' | 22,24 |
| 181 | 451858,68 | 3290296,53 | 84° 20' 43'' | 107,07 |
| 182 | 451869,23 | 3290403,08 | 63° 23' 35'' | 12,21 |
| 183 | 451874,7 | 3290414 | 175° 7' 5'' | 78,02 |
| 184 | 451796,96 | 3290420,64 | 72° 58' 11'' | 3,48 |
| 185 | 451797,98 | 3290423,97 | 163° 29' 44'' | 8,17 |
| 186 | 451790,15 | 3290426,29 | 256° 10' 6'' | 5,44 |
| 187 | 451788,85 | 3290421,01 | 185° 6' 23'' | 4,72 |
| 188 | 451784,15 | 3290420,59 | 191° 51' 55'' | 5,06 |
| 189 | 451779,2 | 3290419,55 | 206° 33' 54'' | 4,43 |
| 190 | 451775,24 | 3290417,57 | 212° 10' 22'' | 4,71 |
| 191 | 451771,25 | 3290415,06 | 222° 8' 15'' | 5,66 |
| 192 | 451767,05 | 3290411,26 | 232° 58' 5'' | 5,66 |
| 193 | 451763,64 | 3290406,74 | 242° 26' 19'' | 5,14 |
| 194 | 451761,26 | 3290402,18 | 252° 42' 39'' | 4,74 |
| 195 | 451759,85 | 3290397,65 | 261° 38' 3'' | 2,41 |
| 196 | 451759,5 | 3290395,27 | 265° 42' 25'' | 70,8 |
| 197 | 451754,2 | 3290324,67 | 279° 18' 16'' | 36,99 |
| 198 | 451760,18 | 3290288,17 | 358° 49' 32'' | 21,95 |
| 199 | 451782,13 | 3290287,72 | 358° 57' 25'' | 14,83 |
| 200 | 451796,96 | 3290287,45 | 9° 17' 42'' | 29,28 |
| 201 | 451825,86 | 3290292,18 | 332° 33' 50'' | 58,84 |
| 202 | 451878,08 | 3290265,07 | 4° 53' 21'' | 39,77 |
| 203 | 451917,71 | 3290268,46 | 352° 51' 49'' | 67,94 |
| 204 | 451985,12 | 3290260,02 | 344° 42' 57'' | 20,83 |
| 205 | 452005,21 | 3290254,53 | 332° 7' 42'' | 22,16 |
| 206 | 452024,8 | 3290244,17 | 293° 17' 15'' | 13,53 |
| 207 | 452030,15 | 3290231,74 | 286° 2' 47'' | 28,83 |
| 208 | 452038,12 | 3290204,03 | 245° 10' 50'' | 12,63 |
| 209 | 452032,82 | 3290192,57 | 249° 29' 50'' | 11,31 |
| 210 | 452028,86 | 3290181,98 | 248° 35' 51'' | 8 |
| 211 | 452025,94 | 3290174,53 | 318° 5' 39'' | 0,52 |
| 212 | 452026,33 | 3290174,18 | 250° 53' 35'' | 33,97 |
| 213 | 452015,21 | 3290142,08 | 293° 20' 4'' | 19,92 |
| 214 | 452023,1 | 3290123,79 | 293° 42' 13'' | 12,81 |
| 215 | 452028,25 | 3290112,06 | 293° 28' 2'' | 71,67 |
| 216 | 452056,79 | 3290046,32 | 27° 23' 30'' | 7,13 |
| 217 | 452063,12 | 3290049,6 | 15° 36' 40'' | 2,82 |
| 162 | 452065,84 | 3290050,36 |  |  |

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  |  |  |  |
| 1 | 452214,54 | 3288601,81 | 32° 28' 16'' | 0,13 |
| 2 | 452214,65 | 3288601,88 | 41° 38' 1'' | 0,12 |
| 3 | 452214,74 | 3288601,96 | 44° 59' 60'' | 0,13 |
| 4 | 452214,83 | 3288602,05 | 55° 0' 29'' | 0,12 |
| 5 | 452214,9 | 3288602,15 | 61° 23' 22'' | 0,13 |
| 6 | 452214,96 | 3288602,26 | 67° 22' 48'' | 0,13 |
| 7 | 452215,01 | 3288602,38 | 75° 57' 50'' | 0,12 |
| 8 | 452215,04 | 3288602,5 | 81° 15' 14'' | 0,13 |
| 9 | 452215,06 | 3288602,63 | 90° 0' 0'' | 0,12 |
| 10 | 452215,06 | 3288602,75 | 98° 44' 46'' | 0,13 |
| 11 | 452215,04 | 3288602,88 | 99° 8' 26'' | 26,94 |
| 12 | 452210,76 | 3288629,48 | 98° 53' 18'' | 11,65 |
| 13 | 452208,96 | 3288640,99 | 68° 11' 55'' | 0,05 |
| 14 | 452208,98 | 3288641,04 | 68° 11' 55'' | 0,11 |
| 15 | 452209,02 | 3288641,14 | 75° 57' 50'' | 0,12 |
| 16 | 452209,05 | 3288641,26 | 81° 15' 14'' | 0,13 |
| 17 | 452209,07 | 3288641,39 | 90° 0' 0'' | 0,12 |
| 18 | 452209,07 | 3288641,51 | 98° 44' 46'' | 0,13 |
| 19 | 452209,05 | 3288641,64 | 98° 53' 41'' | 13,78 |
| 20 | 452206,92 | 3288655,25 | 99° 33' 9'' | 55,32 |
| 21 | 452197,74 | 3288709,8 | 99° 38' 50'' | 21,9 |
| 22 | 452194,07 | 3288731,39 | 46° 2' 30'' | 0,39 |
| 23 | 452194,34 | 3288731,67 | 53° 17' 29'' | 1,42 |
| 24 | 452195,19 | 3288732,81 | 60° 59' 23'' | 1,26 |
| 25 | 452195,8 | 3288733,91 | 68° 32' 14'' | 1,26 |
| 26 | 452196,26 | 3288735,08 | 75° 44' 35'' | 1,26 |
| 27 | 452196,57 | 3288736,3 | 82° 38' 51'' | 1,25 |
| 28 | 452196,73 | 3288737,54 | 93° 39' 43'' | 2,51 |
| 29 | 452196,57 | 3288740,04 | 100° 10' 40'' | 36,33 |
| 30 | 452190,15 | 3288775,8 | 101° 40' 41'' | 20,75 |
| 31 | 452185,95 | 3288796,12 | 99° 37' 58'' | 18,23 |
| 32 | 452182,9 | 3288814,09 | 99° 42' 15'' | 20,65 |
| 33 | 452179,42 | 3288834,44 | 97° 4' 20'' | 14,78 |
| 34 | 452177,6 | 3288849,11 | 97° 21' 9'' | 1,25 |
| 35 | 452177,44 | 3288850,35 | 99° 35' 1'' | 21,74 |
| 36 | 452173,82 | 3288871,79 | 99° 29' 57'' | 20,42 |
| 37 | 452170,45 | 3288891,93 | 76° 39' 5'' | 0,61 |
| 38 | 452170,59 | 3288892,52 | 82° 45' 47'' | 0,64 |
| 39 | 452170,67 | 3288893,15 | 90° 0' 0'' | 0,45 |
| 40 | 452170,67 | 3288893,6 | 84° 48' 20'' | 0,11 |
| 41 | 452170,68 | 3288893,71 | 99° 27' 44'' | 0,06 |
| 42 | 452170,67 | 3288893,77 | 97° 14' 13'' | 0,64 |
| 43 | 452170,59 | 3288894,4 | 99° 21' 35'' | 34,86 |
| 44 | 452164,92 | 3288928,8 | 103° 48' 54'' | 0,63 |
| 45 | 452164,77 | 3288929,41 | 112° 28' 46'' | 0,63 |
| 46 | 452164,53 | 3288929,99 | 118° 36' 38'' | 0,63 |
| 47 | 452164,23 | 3288930,54 | 126° 31' 44'' | 0,34 |
| 48 | 452164,03 | 3288930,81 | 99° 0' 0'' | 3,26 |
| 49 | 452163,52 | 3288934,03 | 68° 11' 55'' | 0,75 |
| 50 | 452163,8 | 3288934,73 | 75° 44' 35'' | 1,26 |
| 51 | 452164,11 | 3288935,95 | 82° 38' 51'' | 1,25 |
| 52 | 452164,27 | 3288937,19 | 90° 0' 0'' | 1,26 |
| 53 | 452164,27 | 3288938,45 | 97° 21' 9'' | 1,25 |
| 54 | 452164,11 | 3288939,69 | 104° 15' 25'' | 1,26 |
| 55 | 452163,8 | 3288940,91 | 111° 27' 46'' | 1,26 |
| 56 | 452163,34 | 3288942,08 | 119° 0' 37'' | 1,26 |
| 57 | 452162,73 | 3288943,18 | 125° 51' 30'' | 1,25 |
| 58 | 452162 | 3288944,19 | 132° 16' 25'' | 0,15 |
| 59 | 452161,9 | 3288944,3 | 98° 50' 59'' | 19,37 |
| 60 | 452158,92 | 3288963,44 | 98° 14' 41'' | 21,9 |
| 61 | 452155,78 | 3288985,11 | 104° 15' 25'' | 1,26 |
| 62 | 452155,47 | 3288986,33 | 111° 27' 46'' | 1,26 |
| 63 | 452155,01 | 3288987,5 | 119° 0' 37'' | 1,26 |
| 64 | 452154,4 | 3288988,6 | 125° 51' 30'' | 1,25 |
| 65 | 452153,67 | 3288989,61 | 133° 4' 10'' | 1,26 |
| 66 | 452152,81 | 3288990,53 | 140° 29' 10'' | 1,26 |
| 67 | 452151,84 | 3288991,33 | 147° 42' 14'' | 1,25 |
| 68 | 452150,78 | 3288992 | 154° 39' 14'' | 1,26 |
| 69 | 452149,64 | 3288992,54 | 161° 51' 16'' | 1,25 |
| 70 | 452148,45 | 3288992,93 | 169° 29' 31'' | 1,26 |
| 71 | 452147,21 | 3288993,16 | 176° 20' 17'' | 1,25 |
| 72 | 452145,96 | 3288993,24 | 183° 39' 43'' | 1,25 |
| 73 | 452144,71 | 3288993,16 | 190° 30' 29'' | 1,26 |
| 74 | 452143,47 | 3288992,93 | 198° 8' 44'' | 1,25 |
| 75 | 452142,28 | 3288992,54 | 205° 20' 46'' | 1,26 |
| 76 | 452141,14 | 3288992 | 212° 17' 46'' | 1,25 |
| 77 | 452140,08 | 3288991,33 | 219° 30' 50'' | 1,26 |
| 78 | 452139,11 | 3288990,53 | 226° 55' 50'' | 1,26 |
| 79 | 452138,25 | 3288989,61 | 234° 8' 30'' | 1,25 |
| 80 | 452137,52 | 3288988,6 | 240° 59' 23'' | 1,26 |
| 81 | 452136,91 | 3288987,5 | 248° 32' 14'' | 1,26 |
| 82 | 452136,45 | 3288986,33 | 255° 44' 35'' | 1,26 |
| 83 | 452136,14 | 3288985,11 | 262° 38' 51'' | 1,25 |
| 84 | 452135,98 | 3288983,87 | 270° 0' 0'' | 1,26 |
| 85 | 452135,98 | 3288982,61 | 277° 21' 9'' | 1,25 |
| 86 | 452136,14 | 3288981,37 | 278° 14' 41'' | 21,9 |
| 87 | 452139,28 | 3288959,7 | 278° 50' 13'' | 23,5 |
| 88 | 452142,89 | 3288936,48 | 279° 8' 49'' | 1,2 |
| 89 | 452143,08 | 3288935,3 | 279° 3' 35'' | 20,83 |
| 90 | 452146,36 | 3288914,73 | 277° 28' 18'' | 0,62 |
| 91 | 452146,44 | 3288914,12 | 279° 34' 3'' | 24,19 |
| 92 | 452150,46 | 3288890,27 | 279° 30' 15'' | 22,53 |
| 93 | 452154,18 | 3288868,05 | 279° 35' 2'' | 21,68 |
| 94 | 452157,79 | 3288846,67 | 277° 4' 3'' | 14,79 |
| 95 | 452159,61 | 3288831,99 | 277° 21' 9'' | 1,25 |
| 96 | 452159,77 | 3288830,75 | 279° 42' 29'' | 20,7 |
| 97 | 452163,26 | 3288810,35 | 279° 37' 58'' | 18,23 |
| 98 | 452166,31 | 3288792,38 | 281° 40' 41'' | 20,75 |
| 99 | 452170,51 | 3288772,06 | 280° 10' 40'' | 36,33 |
| 100 | 452176,93 | 3288736,3 | 284° 15' 25'' | 1,26 |
| 101 | 452177,24 | 3288735,08 | 291° 27' 46'' | 1,26 |
| 102 | 452177,7 | 3288733,91 | 299° 0' 37'' | 1,26 |
| 103 | 452178,31 | 3288732,81 | 305° 51' 30'' | 1,25 |
| 104 | 452179,04 | 3288731,8 | 313° 4' 10'' | 1,26 |
| 105 | 452179,9 | 3288730,88 | 320° 29' 10'' | 1,26 |
| 106 | 452180,87 | 3288730,08 | 327° 42' 14'' | 1,25 |
| 107 | 452181,93 | 3288729,41 | 334° 39' 14'' | 1,26 |
| 108 | 452183,07 | 3288728,87 | 341° 51' 16'' | 1,25 |
| 109 | 452184,26 | 3288728,48 | 349° 29' 31'' | 1,26 |
| 110 | 452185,5 | 3288728,25 | 356° 31' 54'' | 1,32 |
| 111 | 452186,82 | 3288728,17 | 3° 52' 43'' | 1,18 |
| 112 | 452188 | 3288728,25 | 10° 30' 29'' | 1,26 |
| 113 | 452189,24 | 3288728,48 | 18° 8' 44'' | 1,25 |
| 114 | 452190,43 | 3288728,87 | 25° 20' 46'' | 1,26 |
| 115 | 452191,57 | 3288729,41 | 32° 28' 16'' | 0,65 |
| 116 | 452192,12 | 3288729,76 | 279° 37' 57'' | 21,04 |
| 117 | 452195,64 | 3288709,02 | 149° 2' 10'' | 0,06 |
| 118 | 452195,59 | 3288709,05 | 154° 13' 50'' | 0,32 |
| 119 | 452195,3 | 3288709,19 | 102° 5' 41'' | 0,14 |
| 120 | 452195,27 | 3288709,33 | 112° 28' 46'' | 0,63 |
| 121 | 452195,03 | 3288709,91 | 118° 36' 38'' | 0,63 |
| 122 | 452194,73 | 3288710,46 | 125° 57' 38'' | 0,63 |
| 123 | 452194,36 | 3288710,97 | 133° 41' 53'' | 0,62 |
| 124 | 452193,93 | 3288711,42 | 139° 29' 50'' | 0,63 |
| 125 | 452193,45 | 3288711,83 | 148° 5' 31'' | 0,62 |
| 126 | 452192,92 | 3288712,16 | 154° 39' 14'' | 0,63 |
| 127 | 452192,35 | 3288712,43 | 162° 25' 43'' | 0,63 |
| 128 | 452191,75 | 3288712,62 | 168° 52' 15'' | 0,62 |
| 129 | 452191,14 | 3288712,74 | 176° 22' 1'' | 0,63 |
| 130 | 452190,51 | 3288712,78 | 183° 37' 59'' | 0,63 |
| 131 | 452189,88 | 3288712,74 | 191° 7' 45'' | 0,62 |
| 132 | 452189,27 | 3288712,62 | 197° 34' 17'' | 0,63 |
| 133 | 452188,67 | 3288712,43 | 205° 20' 46'' | 0,63 |
| 134 | 452188,1 | 3288712,16 | 211° 54' 29'' | 0,62 |
| 135 | 452187,57 | 3288711,83 | 220° 30' 10'' | 0,63 |
| 136 | 452187,09 | 3288711,42 | 226° 18' 7'' | 0,62 |
| 137 | 452186,66 | 3288710,97 | 234° 2' 22'' | 0,63 |
| 138 | 452186,29 | 3288710,46 | 241° 23' 22'' | 0,63 |
| 139 | 452185,99 | 3288709,91 | 247° 31' 14'' | 0,63 |
| 140 | 452185,75 | 3288709,33 | 256° 11' 6'' | 0,63 |
| 141 | 452185,6 | 3288708,72 | 262° 45' 47'' | 0,64 |
| 142 | 452185,52 | 3288708,09 | 270° 0' 0'' | 0,62 |
| 143 | 452185,52 | 3288707,47 | 277° 14' 13'' | 0,64 |
| 144 | 452185,6 | 3288706,84 | 280° 9' 49'' | 3,63 |
| 145 | 452186,24 | 3288703,27 | 283° 48' 54'' | 0,63 |
| 146 | 452186,39 | 3288702,66 | 292° 28' 46'' | 0,63 |
| 147 | 452186,63 | 3288702,08 | 298° 36' 38'' | 0,63 |
| 148 | 452186,93 | 3288701,53 | 305° 57' 38'' | 0,63 |
| 149 | 452187,3 | 3288701,02 | 313° 41' 53'' | 0,62 |
| 150 | 452187,73 | 3288700,57 | 319° 29' 50'' | 0,63 |
| 151 | 452188,21 | 3288700,16 | 328° 5' 31'' | 0,62 |
| 152 | 452188,74 | 3288699,83 | 334° 39' 14'' | 0,63 |
| 153 | 452189,31 | 3288699,56 | 342° 25' 43'' | 0,63 |
| 154 | 452189,91 | 3288699,37 | 348° 52' 15'' | 0,62 |
| 155 | 452190,52 | 3288699,25 | 356° 22' 1'' | 0,63 |
| 156 | 452191,15 | 3288699,21 | 3° 37' 59'' | 0,63 |
| 157 | 452191,78 | 3288699,25 | 11° 7' 45'' | 0,62 |
| 158 | 452192,39 | 3288699,37 | 12° 46' 4'' | 2,08 |
| 159 | 452194,42 | 3288699,83 | 17° 34' 17'' | 0,63 |
| 160 | 452195,02 | 3288700,02 | 25° 20' 46'' | 0,63 |
| 161 | 452195,59 | 3288700,29 | 31° 54' 29'' | 0,62 |
| 162 | 452196,12 | 3288700,62 | 40° 30' 10'' | 0,63 |
| 163 | 452196,6 | 3288701,03 | 46° 41' 5'' | 0,48 |
| 164 | 452196,93 | 3288701,38 | 282° 31' 44'' | 0,09 |
| 165 | 452196,95 | 3288701,29 | 279° 37' 13'' | 22,08 |
| 166 | 452200,64 | 3288679,52 | 279° 28' 39'' | 25,02 |
| 167 | 452204,76 | 3288654,84 | 278° 55' 12'' | 26,06 |
| 168 | 452208,8 | 3288629,1 | 279° 7' 40'' | 25,91 |
| 169 | 452212,91 | 3288603,52 | 189° 2' 6'' | 2,87 |
| 170 | 452210,08 | 3288603,07 | 188° 44' 46'' | 0,53 |
| 171 | 452209,56 | 3288602,99 | 189° 27' 44'' | 0,12 |
| 172 | 452209,44 | 3288602,97 | 198° 26' 6'' | 0,13 |
| 173 | 452209,32 | 3288602,93 | 204° 26' 38'' | 0,12 |
| 174 | 452209,21 | 3288602,88 | 212° 28' 16'' | 0,13 |
| 175 | 452209,1 | 3288602,81 | 221° 38' 1'' | 0,12 |
| 176 | 452209,01 | 3288602,73 | 224° 59' 60'' | 0,13 |
| 177 | 452208,92 | 3288602,64 | 235° 0' 29'' | 0,12 |
| 178 | 452208,85 | 3288602,54 | 241° 23' 22'' | 0,13 |
| 179 | 452208,79 | 3288602,43 | 247° 22' 48'' | 0,13 |
| 180 | 452208,74 | 3288602,31 | 255° 57' 50'' | 0,12 |
| 181 | 452208,71 | 3288602,19 | 261° 15' 14'' | 0,13 |
| 182 | 452208,69 | 3288602,06 | 270° 0' 0'' | 0,12 |
| 183 | 452208,69 | 3288601,94 | 278° 44' 46'' | 0,13 |
| 184 | 452208,71 | 3288601,81 | 284° 2' 10'' | 0,12 |
| 185 | 452208,74 | 3288601,69 | 292° 37' 12'' | 0,13 |
| 186 | 452208,79 | 3288601,57 | 298° 36' 38'' | 0,13 |
| 187 | 452208,85 | 3288601,46 | 304° 59' 31'' | 0,12 |
| 188 | 452208,92 | 3288601,36 | 315° 0' 0'' | 0,13 |
| 189 | 452209,01 | 3288601,27 | 318° 21' 59'' | 0,12 |
| 190 | 452209,1 | 3288601,19 | 327° 31' 44'' | 0,13 |
| 191 | 452209,21 | 3288601,12 | 335° 33' 22'' | 0,12 |
| 192 | 452209,32 | 3288601,07 | 341° 33' 54'' | 0,13 |
| 193 | 452209,44 | 3288601,03 | 350° 32' 16'' | 0,12 |
| 194 | 452209,56 | 3288601,01 | 355° 36' 5'' | 0,13 |
| 195 | 452209,69 | 3288601 | 4° 23' 55'' | 0,13 |
| 196 | 452209,82 | 3288601,01 | 8° 58' 21'' | 4,42 |
| 197 | 452214,19 | 3288601,7 | 9° 27' 44'' | 0,12 |
| 198 | 452214,31 | 3288601,72 | 18° 26' 6'' | 0,13 |
| 199 | 452214,43 | 3288601,76 | 24° 26' 38'' | 0,12 |
| 1 | 452214,54 | 3288601,81 |  |  |
| (2) |  |  |  |  |
| 200 | 452254,63 | 3288411,58 | 18° 26' 6'' | 0,25 |
| 201 | 452254,87 | 3288411,66 | 26° 33' 54'' | 0,25 |
| 202 | 452255,09 | 3288411,77 | 30° 34' 45'' | 0,26 |
| 203 | 452255,31 | 3288411,9 | 40° 6' 3'' | 0,25 |
| 204 | 452255,5 | 3288412,06 | 48° 10' 47'' | 0,25 |
| 205 | 452255,67 | 3288412,25 | 53° 7' 48'' | 0,25 |
| 206 | 452255,82 | 3288412,45 | 61° 23' 22'' | 0,25 |
| 207 | 452255,94 | 3288412,67 | 68° 37' 46'' | 0,25 |
| 208 | 452256,03 | 3288412,9 | 76° 30' 15'' | 0,26 |
| 209 | 452256,09 | 3288413,15 | 80° 32' 16'' | 0,24 |
| 210 | 452256,13 | 3288413,39 | 90° 0' 0'' | 0,26 |
| 211 | 452256,13 | 3288413,65 | 99° 27' 44'' | 0,24 |
| 212 | 452256,09 | 3288413,89 | 103° 29' 45'' | 0,26 |
| 213 | 452256,03 | 3288414,14 | 111° 22' 14'' | 0,25 |
| 214 | 452255,94 | 3288414,37 | 115° 21' 10'' | 24,94 |
| 215 | 452245,26 | 3288436,91 | 100° 12' 16'' | 22,97 |
| 216 | 452241,19 | 3288459,52 | 99° 23' 43'' | 25,24 |
| 217 | 452237,07 | 3288484,42 | 100° 29' 46'' | 21,96 |
| 218 | 452233,07 | 3288506,01 | 103° 29' 45'' | 0,26 |
| 219 | 452233,01 | 3288506,26 | 111° 22' 14'' | 0,25 |
| 220 | 452232,92 | 3288506,49 | 118° 36' 38'' | 0,25 |
| 221 | 452232,8 | 3288506,71 | 126° 52' 12'' | 0,25 |
| 222 | 452232,65 | 3288506,91 | 131° 49' 13'' | 0,25 |
| 223 | 452232,48 | 3288507,1 | 139° 53' 57'' | 0,25 |
| 224 | 452232,29 | 3288507,26 | 149° 25' 15'' | 0,26 |
| 225 | 452232,07 | 3288507,39 | 153° 26' 6'' | 0,25 |
| 226 | 452231,85 | 3288507,5 | 161° 33' 54'' | 0,25 |
| 227 | 452231,61 | 3288507,58 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 228 | 452231,6 | 3288507,58 | 161° 33' 54'' | 0,19 |
| 229 | 452231,42 | 3288507,64 | 180° 0' 0'' | 0,31 |
| 230 | 452231,11 | 3288507,64 | 184° 34' 26'' | 0,25 |
| 231 | 452230,86 | 3288507,62 | 189° 5' 25'' | 0,25 |
| 232 | 452230,61 | 3288507,58 | 198° 26' 6'' | 0,25 |
| 233 | 452230,37 | 3288507,5 | 206° 33' 54'' | 0,25 |
| 234 | 452230,15 | 3288507,39 | 210° 34' 45'' | 0,26 |
| 235 | 452229,93 | 3288507,26 | 220° 6' 3'' | 0,25 |
| 236 | 452229,74 | 3288507,1 | 228° 10' 47'' | 0,25 |
| 237 | 452229,57 | 3288506,91 | 233° 7' 48'' | 0,25 |
| 238 | 452229,42 | 3288506,71 | 241° 23' 22'' | 0,25 |
| 239 | 452229,3 | 3288506,49 | 248° 37' 46'' | 0,25 |
| 240 | 452229,21 | 3288506,26 | 256° 30' 15'' | 0,26 |
| 241 | 452229,15 | 3288506,01 | 260° 32' 16'' | 0,24 |
| 242 | 452229,11 | 3288505,77 | 270° 0' 0'' | 0,26 |
| 243 | 452229,11 | 3288505,51 | 279° 27' 44'' | 0,24 |
| 244 | 452229,15 | 3288505,27 | 280° 28' 51'' | 17,48 |
| 245 | 452232,33 | 3288488,08 | 148° 40' 44'' | 14,02 |
| 246 | 452220,35 | 3288495,37 | 148° 43' 54'' | 3,87 |
| 247 | 452217,04 | 3288497,38 | 99° 15' 58'' | 15,84 |
| 248 | 452214,49 | 3288513,01 | 99° 25' 24'' | 9,65 |
| 249 | 452212,91 | 3288522,53 | 108° 26' 6'' | 0,25 |
| 250 | 452212,83 | 3288522,77 | 121° 45' 34'' | 0,25 |
| 251 | 452212,7 | 3288522,98 | 136° 38' 12'' | 0,25 |
| 252 | 452212,52 | 3288523,15 | 151° 23' 22'' | 0,25 |
| 253 | 452212,3 | 3288523,27 | 165° 57' 50'' | 0,25 |
| 254 | 452212,06 | 3288523,33 | 180° 0' 0'' | 0,26 |
| 255 | 452211,8 | 3288523,33 | 194° 2' 10'' | 0,25 |
| 256 | 452211,56 | 3288523,27 | 208° 36' 38'' | 0,25 |
| 257 | 452211,34 | 3288523,15 | 223° 21' 48'' | 0,25 |
| 258 | 452211,16 | 3288522,98 | 238° 14' 26'' | 0,25 |
| 259 | 452211,03 | 3288522,77 | 251° 33' 54'' | 0,25 |
| 260 | 452210,95 | 3288522,53 | 265° 25' 34'' | 0,25 |
| 261 | 452210,93 | 3288522,28 | 243° 26' 6'' | 0,27 |
| 262 | 452210,81 | 3288522,04 | 229° 53' 57'' | 0,25 |
| 263 | 452210,65 | 3288521,85 | 244° 26' 24'' | 0,25 |
| 264 | 452210,54 | 3288521,62 | 258° 41' 24'' | 0,25 |
| 265 | 452210,49 | 3288521,37 | 274° 34' 26'' | 0,25 |
| 266 | 452210,51 | 3288521,12 | 279° 20' 7'' | 22,25 |
| 267 | 452214,12 | 3288499,16 | 148° 44' 11'' | 3,6 |
| 268 | 452211,04 | 3288501,03 | 153° 26' 6'' | 0,25 |
| 269 | 452210,82 | 3288501,14 | 161° 33' 54'' | 0,25 |
| 270 | 452210,58 | 3288501,22 | 170° 54' 35'' | 0,25 |
| 271 | 452210,33 | 3288501,26 | 175° 25' 34'' | 0,25 |
| 272 | 452210,08 | 3288501,28 | 184° 34' 26'' | 0,25 |
| 273 | 452209,83 | 3288501,26 | 189° 5' 25'' | 0,25 |
| 274 | 452209,58 | 3288501,22 | 198° 26' 6'' | 0,25 |
| 275 | 452209,34 | 3288501,14 | 206° 33' 54'' | 0,25 |
| 276 | 452209,12 | 3288501,03 | 210° 34' 45'' | 0,26 |
| 277 | 452208,9 | 3288500,9 | 220° 6' 3'' | 0,25 |
| 278 | 452208,71 | 3288500,74 | 228° 10' 47'' | 0,25 |
| 279 | 452208,54 | 3288500,55 | 233° 7' 48'' | 0,25 |
| 280 | 452208,39 | 3288500,35 | 241° 23' 22'' | 0,25 |
| 281 | 452208,27 | 3288500,13 | 248° 37' 46'' | 0,25 |
| 282 | 452208,18 | 3288499,9 | 256° 30' 15'' | 0,26 |
| 283 | 452208,12 | 3288499,65 | 260° 32' 16'' | 0,24 |
| 284 | 452208,08 | 3288499,41 | 270° 0' 0'' | 0,26 |
| 285 | 452208,08 | 3288499,15 | 279° 27' 44'' | 0,24 |
| 286 | 452208,12 | 3288498,91 | 283° 29' 45'' | 0,26 |
| 287 | 452208,18 | 3288498,66 | 291° 22' 14'' | 0,25 |
| 288 | 452208,27 | 3288498,43 | 298° 36' 38'' | 0,25 |
| 289 | 452208,39 | 3288498,21 | 306° 52' 12'' | 0,25 |
| 290 | 452208,54 | 3288498,01 | 311° 49' 13'' | 0,25 |
| 291 | 452208,71 | 3288497,82 | 319° 53' 57'' | 0,25 |
| 292 | 452208,9 | 3288497,66 | 329° 25' 15'' | 0,26 |
| 293 | 452209,12 | 3288497,53 | 328° 41' 35'' | 6,87 |
| 294 | 452214,99 | 3288493,96 | 279° 53' 3'' | 5,36 |
| 295 | 452215,91 | 3288488,68 | 279° 55' 3'' | 38,9 |
| 296 | 452222,61 | 3288450,36 | 214° 22' 34'' | 6,02 |
| 297 | 452217,64 | 3288446,96 | 217° 41' 39'' | 0,28 |
| 298 | 452217,42 | 3288446,79 | 214° 59' 31'' | 0,12 |
| 299 | 452217,32 | 3288446,72 | 220° 6' 3'' | 0,25 |
| 300 | 452217,13 | 3288446,56 | 228° 10' 47'' | 0,25 |
| 301 | 452216,96 | 3288446,37 | 233° 7' 48'' | 0,25 |
| 302 | 452216,81 | 3288446,17 | 241° 23' 22'' | 0,25 |
| 303 | 452216,69 | 3288445,95 | 248° 37' 46'' | 0,25 |
| 304 | 452216,6 | 3288445,72 | 256° 30' 15'' | 0,26 |
| 305 | 452216,54 | 3288445,47 | 260° 32' 16'' | 0,24 |
| 306 | 452216,5 | 3288445,23 | 270° 0' 0'' | 0,26 |
| 307 | 452216,5 | 3288444,97 | 279° 27' 44'' | 0,24 |
| 308 | 452216,54 | 3288444,73 | 283° 29' 45'' | 0,26 |
| 309 | 452216,6 | 3288444,48 | 291° 22' 14'' | 0,25 |
| 310 | 452216,69 | 3288444,25 | 298° 36' 38'' | 0,25 |
| 311 | 452216,81 | 3288444,03 | 306° 52' 12'' | 0,25 |
| 312 | 452216,96 | 3288443,83 | 311° 49' 13'' | 0,25 |
| 313 | 452217,13 | 3288443,64 | 319° 53' 57'' | 0,25 |
| 314 | 452217,32 | 3288443,48 | 329° 25' 15'' | 0,26 |
| 315 | 452217,54 | 3288443,35 | 333° 26' 6'' | 0,25 |
| 316 | 452217,76 | 3288443,24 | 340° 29' 45'' | 6,95 |
| 317 | 452224,31 | 3288440,92 | 278° 56' 58'' | 5,14 |
| 318 | 452225,11 | 3288435,84 | 284° 2' 10'' | 0,12 |
| 319 | 452225,14 | 3288435,72 | 292° 37' 12'' | 0,13 |
| 320 | 452225,19 | 3288435,6 | 298° 36' 38'' | 0,13 |
| 321 | 452225,25 | 3288435,49 | 304° 59' 31'' | 0,12 |
| 322 | 452225,32 | 3288435,39 | 314° 59' 60'' | 0,11 |
| 323 | 452225,4 | 3288435,31 | 278° 57' 7'' | 14,4 |
| 324 | 452227,64 | 3288421,09 | 279° 0' 31'' | 4,15 |
| 325 | 452228,29 | 3288416,99 | 183° 52' 31'' | 3,11 |
| 326 | 452225,19 | 3288416,78 | 189° 25' 45'' | 11,35 |
| 327 | 452213,99 | 3288414,92 | 190° 3' 31'' | 9,16 |
| 328 | 452204,97 | 3288413,32 | 190° 39' 50'' | 9,57 |
| 329 | 452195,57 | 3288411,55 | 198° 26' 6'' | 0,13 |
| 330 | 452195,45 | 3288411,51 | 204° 26' 38'' | 0,12 |
| 331 | 452195,34 | 3288411,46 | 212° 28' 16'' | 0,13 |
| 332 | 452195,23 | 3288411,39 | 221° 38' 1'' | 0,12 |
| 333 | 452195,14 | 3288411,31 | 224° 59' 60'' | 0,13 |
| 334 | 452195,05 | 3288411,22 | 235° 0' 29'' | 0,12 |
| 335 | 452194,98 | 3288411,12 | 241° 23' 22'' | 0,13 |
| 336 | 452194,92 | 3288411,01 | 247° 22' 48'' | 0,13 |
| 337 | 452194,87 | 3288410,89 | 255° 57' 50'' | 0,12 |
| 338 | 452194,84 | 3288410,77 | 261° 15' 14'' | 0,13 |
| 339 | 452194,82 | 3288410,64 | 270° 0' 0'' | 0,12 |
| 340 | 452194,82 | 3288410,52 | 278° 44' 46'' | 0,13 |
| 341 | 452194,84 | 3288410,39 | 284° 2' 10'' | 0,12 |
| 342 | 452194,87 | 3288410,27 | 292° 37' 12'' | 0,13 |
| 343 | 452194,92 | 3288410,15 | 298° 36' 38'' | 0,13 |
| 344 | 452194,98 | 3288410,04 | 304° 59' 31'' | 0,12 |
| 345 | 452195,05 | 3288409,94 | 315° 0' 0'' | 0,13 |
| 346 | 452195,14 | 3288409,85 | 318° 21' 59'' | 0,12 |
| 347 | 452195,23 | 3288409,77 | 327° 31' 44'' | 0,13 |
| 348 | 452195,34 | 3288409,7 | 335° 33' 22'' | 0,12 |
| 349 | 452195,45 | 3288409,65 | 341° 33' 54'' | 0,13 |
| 350 | 452195,57 | 3288409,61 | 350° 32' 16'' | 0,12 |
| 351 | 452195,69 | 3288409,59 | 355° 36' 5'' | 0,13 |
| 352 | 452195,82 | 3288409,58 | 4° 23' 55'' | 0,13 |
| 353 | 452195,95 | 3288409,59 | 10° 40' 45'' | 9,44 |
| 354 | 452205,23 | 3288411,34 | 10° 3' 31'' | 9,16 |
| 355 | 452214,25 | 3288412,94 | 9° 25' 45'' | 11,35 |
| 356 | 452225,45 | 3288414,8 | 3° 47' 57'' | 2,57 |
| 357 | 452228,01 | 3288414,97 | 278° 42' 43'' | 7,66 |
| 358 | 452229,17 | 3288407,4 | 278° 52' 9'' | 4,61 |
| 359 | 452229,88 | 3288402,85 | 288° 26' 6'' | 0,25 |
| 360 | 452229,96 | 3288402,61 | 301° 45' 34'' | 0,25 |
| 361 | 452230,09 | 3288402,4 | 316° 38' 12'' | 0,25 |
| 362 | 452230,27 | 3288402,23 | 331° 23' 22'' | 0,25 |
| 363 | 452230,49 | 3288402,11 | 345° 57' 50'' | 0,25 |
| 364 | 452230,73 | 3288402,05 | 0° 0' 0'' | 0,26 |
| 365 | 452230,99 | 3288402,05 | 6° 26' 25'' | 13,28 |
| 366 | 452244,19 | 3288403,54 | 14° 2' 10'' | 0,25 |
| 367 | 452244,43 | 3288403,6 | 28° 36' 38'' | 0,25 |
| 368 | 452244,65 | 3288403,72 | 31° 49' 39'' | 0,34 |
| 369 | 452244,94 | 3288403,9 | 33° 10' 43'' | 0,31 |
| 370 | 452245,2 | 3288404,07 | 18° 26' 6'' | 0,13 |
| 371 | 452245,32 | 3288404,11 | 28° 36' 38'' | 0,25 |
| 372 | 452245,54 | 3288404,23 | 43° 21' 48'' | 0,25 |
| 373 | 452245,72 | 3288404,4 | 58° 14' 26'' | 0,25 |
| 374 | 452245,85 | 3288404,61 | 67° 22' 48'' | 0,13 |
| 375 | 452245,9 | 3288404,73 | 67° 45' 4'' | 0,24 |
| 376 | 452245,99 | 3288404,95 | 49° 53' 57'' | 0,25 |
| 377 | 452246,15 | 3288405,14 | 64° 26' 24'' | 0,25 |
| 378 | 452246,26 | 3288405,37 | 78° 41' 24'' | 0,25 |
| 379 | 452246,31 | 3288405,62 | 94° 34' 26'' | 0,25 |
| 380 | 452246,29 | 3288405,87 | 108° 26' 6'' | 0,25 |
| 381 | 452246,21 | 3288406,11 | 116° 33' 54'' | 0,18 |
| 382 | 452246,13 | 3288406,27 | 134° 59' 60'' | 0,2 |
| 383 | 452245,99 | 3288406,41 | 143° 7' 48'' | 0,25 |
| 384 | 452245,79 | 3288406,56 | 158° 37' 46'' | 0,25 |
| 385 | 452245,56 | 3288406,65 | 173° 9' 26'' | 0,25 |
| 386 | 452245,31 | 3288406,68 | 182° 51' 45'' | 0,2 |
| 387 | 452245,11 | 3288406,67 | 186° 26' 25'' | 12,66 |
| 388 | 452232,53 | 3288405,25 | 98° 45' 16'' | 21,16 |
| 389 | 452229,31 | 3288426,16 | 99° 3' 55'' | 9,01 |
| 390 | 452227,89 | 3288435,06 | 0° 48' 56'' | 11,24 |
| 391 | 452239,13 | 3288435,22 | 4° 23' 55'' | 0,13 |
| 392 | 452239,26 | 3288435,23 | 9° 27' 44'' | 0,12 |
| 393 | 452239,38 | 3288435,25 | 18° 26' 6'' | 0,13 |
| 394 | 452239,5 | 3288435,29 | 24° 26' 38'' | 0,12 |
| 395 | 452239,61 | 3288435,34 | 32° 0' 19'' | 0,09 |
| 396 | 452239,69 | 3288435,39 | 39° 48' 20'' | 0,08 |
| 397 | 452239,75 | 3288435,44 | 340° 26' 53'' | 2,27 |
| 398 | 452241,89 | 3288434,68 | 295° 22' 50'' | 18,17 |
| 399 | 452249,68 | 3288418,26 | 295° 22' 56'' | 6,07 |
| 400 | 452252,28 | 3288412,78 | 293° 11' 55'' | 0,15 |
| 401 | 452252,34 | 3288412,64 | 297° 45' 31'' | 0,21 |
| 402 | 452252,44 | 3288412,45 | 306° 52' 12'' | 0,25 |
| 403 | 452252,59 | 3288412,25 | 311° 49' 13'' | 0,25 |
| 404 | 452252,76 | 3288412,06 | 319° 53' 57'' | 0,25 |
| 405 | 452252,95 | 3288411,9 | 329° 25' 15'' | 0,26 |
| 406 | 452253,17 | 3288411,77 | 333° 26' 6'' | 0,25 |
| 407 | 452253,39 | 3288411,66 | 341° 33' 54'' | 0,25 |
| 408 | 452253,63 | 3288411,58 | 350° 54' 35'' | 0,25 |
| 409 | 452253,88 | 3288411,54 | 355° 25' 34'' | 0,25 |
| 410 | 452254,13 | 3288411,52 | 4° 34' 26'' | 0,25 |
| 411 | 452254,38 | 3288411,54 | 9° 5' 25'' | 0,25 |
| 200 | 452254,63 | 3288411,58 |  |  |
| 412 | 452237,05 | 3288460,09 | 99° 23' 34'' | 23,04 |
| 413 | 452233,29 | 3288482,82 | 148° 40' 55'' | 18,03 |
| 414 | 452217,89 | 3288492,19 | 279° 22' 20'' | 3,13 |
| 415 | 452218,4 | 3288489,1 | 280° 3' 4'' | 37,76 |
| 416 | 452224,99 | 3288451,92 | 34° 6' 56'' | 14,57 |
| 412 | 452237,05 | 3288460,09 |  |  |
| 417 | 452240,76 | 3288439,32 | 100° 10' 1'' | 16,71 |
| 418 | 452237,81 | 3288455,77 | 214° 6' 22'' | 14,52 |
| 419 | 452225,79 | 3288447,63 | 280° 45' 35'' | 3,27 |
| 420 | 452226,4 | 3288444,42 | 340° 27' 3'' | 12,52 |
| 421 | 452238,2 | 3288440,23 | 340° 25' 53'' | 2,72 |
| 417 | 452240,76 | 3288439,32 |  |  |
| 422 | 452234,9 | 3288437,16 | 160° 24' 49'' | 4,56 |
| 423 | 452230,6 | 3288438,69 | 160° 35' 9'' | 3,7 |
| 424 | 452227,11 | 3288439,92 | 279° 6' 21'' | 2,91 |
| 425 | 452227,57 | 3288437,05 | 0° 51' 35'' | 7,33 |
| 422 | 452234,9 | 3288437,16 |  |  |
| (3) |  |  |  |  |
| 426 | 452074,8 | 3289277,81 | 90° 0' 0'' | 0,12 |
| 427 | 452074,8 | 3289277,93 | 98° 44' 46'' | 0,13 |
| 428 | 452074,78 | 3289278,06 | 104° 2' 10'' | 0,12 |
| 429 | 452074,75 | 3289278,18 | 112° 37' 12'' | 0,13 |
| 430 | 452074,7 | 3289278,3 | 111° 52' 52'' | 4 |
| 431 | 452073,21 | 3289282,01 | 98° 35' 57'' | 79,99 |
| 432 | 452061,25 | 3289361,1 | 38° 1' 4'' | 6,69 |
| 433 | 452066,52 | 3289365,22 | 38° 27' 5'' | 27,03 |
| 434 | 452087,69 | 3289382,03 | 40° 6' 3'' | 0,25 |
| 435 | 452087,88 | 3289382,19 | 48° 10' 47'' | 0,25 |
| 436 | 452088,05 | 3289382,38 | 53° 7' 48'' | 0,25 |
| 437 | 452088,2 | 3289382,58 | 61° 23' 22'' | 0,25 |
| 438 | 452088,32 | 3289382,8 | 68° 37' 46'' | 0,25 |
| 439 | 452088,41 | 3289383,03 | 76° 30' 15'' | 0,26 |
| 440 | 452088,47 | 3289383,28 | 80° 32' 16'' | 0,24 |
| 441 | 452088,51 | 3289383,52 | 90° 0' 0'' | 0,26 |
| 442 | 452088,51 | 3289383,78 | 99° 27' 44'' | 0,24 |
| 443 | 452088,47 | 3289384,02 | 103° 29' 45'' | 0,26 |
| 444 | 452088,41 | 3289384,27 | 111° 22' 14'' | 0,25 |
| 445 | 452088,32 | 3289384,5 | 118° 36' 38'' | 0,25 |
| 446 | 452088,2 | 3289384,72 | 126° 52' 12'' | 0,25 |
| 447 | 452088,05 | 3289384,92 | 131° 49' 13'' | 0,25 |
| 448 | 452087,88 | 3289385,11 | 139° 53' 57'' | 0,25 |
| 449 | 452087,69 | 3289385,27 | 149° 25' 15'' | 0,26 |
| 450 | 452087,47 | 3289385,4 | 153° 26' 6'' | 0,25 |
| 451 | 452087,25 | 3289385,51 | 161° 33' 54'' | 0,25 |
| 452 | 452087,01 | 3289385,59 | 170° 54' 35'' | 0,25 |
| 453 | 452086,76 | 3289385,63 | 175° 25' 34'' | 0,25 |
| 454 | 452086,51 | 3289385,65 | 184° 34' 26'' | 0,25 |
| 455 | 452086,26 | 3289385,63 | 189° 5' 25'' | 0,25 |
| 456 | 452086,01 | 3289385,59 | 198° 26' 6'' | 0,25 |
| 457 | 452085,77 | 3289385,51 | 206° 33' 54'' | 0,25 |
| 458 | 452085,55 | 3289385,4 | 210° 34' 45'' | 0,26 |
| 459 | 452085,33 | 3289385,27 | 218° 27' 5'' | 27,03 |
| 460 | 452064,16 | 3289368,46 | 217° 58' 26'' | 4,57 |
| 461 | 452060,56 | 3289365,65 | 98° 35' 43'' | 22,82 |
| 462 | 452057,15 | 3289388,21 | 98° 56' 6'' | 37,34 |
| 463 | 452051,35 | 3289425,1 | 99° 17' 44'' | 48,6 |
| 464 | 452043,5 | 3289473,06 | 99° 25' 3'' | 27,32 |
| 465 | 452039,03 | 3289500,01 | 104° 2' 10'' | 0,12 |
| 466 | 452039 | 3289500,13 | 112° 37' 12'' | 0,13 |
| 467 | 452038,95 | 3289500,25 | 118° 36' 38'' | 0,13 |
| 468 | 452038,89 | 3289500,36 | 124° 59' 31'' | 0,12 |
| 469 | 452038,82 | 3289500,46 | 135° 0' 0'' | 0,13 |
| 470 | 452038,73 | 3289500,55 | 134° 28' 43'' | 6,99 |
| 471 | 452033,83 | 3289505,54 | 138° 21' 59'' | 0,12 |
| 472 | 452033,74 | 3289505,62 | 147° 31' 44'' | 0,13 |
| 473 | 452033,63 | 3289505,69 | 155° 33' 22'' | 0,12 |
| 474 | 452033,52 | 3289505,74 | 161° 33' 54'' | 0,13 |
| 475 | 452033,4 | 3289505,78 | 170° 32' 16'' | 0,12 |
| 476 | 452033,28 | 3289505,8 | 175° 36' 5'' | 0,13 |
| 477 | 452033,15 | 3289505,81 | 184° 23' 55'' | 0,13 |
| 478 | 452033,02 | 3289505,8 | 189° 27' 44'' | 0,12 |
| 479 | 452032,9 | 3289505,78 | 198° 26' 6'' | 0,13 |
| 480 | 452032,78 | 3289505,74 | 204° 26' 38'' | 0,12 |
| 481 | 452032,67 | 3289505,69 | 212° 28' 16'' | 0,13 |
| 482 | 452032,56 | 3289505,62 | 221° 38' 1'' | 0,12 |
| 483 | 452032,47 | 3289505,54 | 224° 59' 60'' | 0,13 |
| 484 | 452032,38 | 3289505,45 | 235° 0' 29'' | 0,12 |
| 485 | 452032,31 | 3289505,35 | 241° 23' 22'' | 0,13 |
| 486 | 452032,25 | 3289505,24 | 247° 22' 48'' | 0,13 |
| 487 | 452032,2 | 3289505,12 | 255° 57' 50'' | 0,12 |
| 488 | 452032,17 | 3289505 | 261° 15' 14'' | 0,13 |
| 489 | 452032,15 | 3289504,87 | 270° 0' 0'' | 0,12 |
| 490 | 452032,15 | 3289504,75 | 278° 44' 46'' | 0,13 |
| 491 | 452032,17 | 3289504,62 | 284° 2' 10'' | 0,12 |
| 492 | 452032,2 | 3289504,5 | 292° 37' 12'' | 0,13 |
| 493 | 452032,25 | 3289504,38 | 298° 36' 38'' | 0,13 |
| 494 | 452032,31 | 3289504,27 | 304° 59' 31'' | 0,12 |
| 495 | 452032,38 | 3289504,17 | 315° 0' 0'' | 0,13 |
| 496 | 452032,47 | 3289504,08 | 314° 30' 41'' | 6,63 |
| 497 | 452037,12 | 3289499,35 | 279° 24' 36'' | 27,03 |
| 498 | 452041,54 | 3289472,68 | 279° 17' 44'' | 48,6 |
| 499 | 452049,39 | 3289424,72 | 278° 56' 6'' | 37,34 |
| 500 | 452055,19 | 3289387,83 | 278° 36' 20'' | 23,86 |
| 501 | 452058,76 | 3289364,24 | 218° 3' 3'' | 9,99 |
| 502 | 452050,89 | 3289358,08 | 220° 6' 3'' | 0,25 |
| 503 | 452050,7 | 3289357,92 | 228° 10' 47'' | 0,25 |
| 504 | 452050,53 | 3289357,73 | 233° 7' 48'' | 0,25 |
| 505 | 452050,38 | 3289357,53 | 241° 23' 22'' | 0,25 |
| 506 | 452050,26 | 3289357,31 | 248° 37' 46'' | 0,25 |
| 507 | 452050,17 | 3289357,08 | 256° 30' 15'' | 0,26 |
| 508 | 452050,11 | 3289356,83 | 260° 32' 16'' | 0,24 |
| 509 | 452050,07 | 3289356,59 | 270° 0' 0'' | 0,26 |
| 510 | 452050,07 | 3289356,33 | 279° 27' 44'' | 0,24 |
| 511 | 452050,11 | 3289356,09 | 283° 29' 45'' | 0,26 |
| 512 | 452050,17 | 3289355,84 | 291° 22' 14'' | 0,25 |
| 513 | 452050,26 | 3289355,61 | 298° 36' 38'' | 0,25 |
| 514 | 452050,38 | 3289355,39 | 306° 52' 12'' | 0,25 |
| 515 | 452050,53 | 3289355,19 | 311° 49' 13'' | 0,25 |
| 516 | 452050,7 | 3289355 | 319° 53' 57'' | 0,25 |
| 517 | 452050,89 | 3289354,84 | 329° 25' 15'' | 0,26 |
| 518 | 452051,11 | 3289354,71 | 333° 26' 6'' | 0,25 |
| 519 | 452051,33 | 3289354,6 | 341° 33' 54'' | 0,25 |
| 520 | 452051,57 | 3289354,52 | 350° 54' 35'' | 0,25 |
| 521 | 452051,82 | 3289354,48 | 355° 25' 34'' | 0,25 |
| 522 | 452052,07 | 3289354,46 | 4° 34' 26'' | 0,25 |
| 523 | 452052,32 | 3289354,48 | 9° 5' 25'' | 0,25 |
| 524 | 452052,57 | 3289354,52 | 18° 26' 6'' | 0,25 |
| 525 | 452052,81 | 3289354,6 | 26° 33' 54'' | 0,25 |
| 526 | 452053,03 | 3289354,71 | 30° 34' 45'' | 0,26 |
| 527 | 452053,25 | 3289354,84 | 38° 2' 4'' | 7,87 |
| 528 | 452059,45 | 3289359,69 | 278° 35' 44'' | 79,02 |
| 529 | 452071,26 | 3289281,56 | 284° 2' 10'' | 0,12 |
| 530 | 452071,29 | 3289281,44 | 292° 37' 12'' | 0,13 |
| 531 | 452071,34 | 3289281,32 | 291° 54' 11'' | 4,18 |
| 532 | 452072,9 | 3289277,44 | 298° 36' 38'' | 0,13 |
| 533 | 452072,96 | 3289277,33 | 304° 59' 31'' | 0,12 |
| 534 | 452073,03 | 3289277,23 | 315° 0' 0'' | 0,13 |
| 535 | 452073,12 | 3289277,14 | 318° 21' 59'' | 0,12 |
| 536 | 452073,21 | 3289277,06 | 327° 31' 44'' | 0,13 |
| 537 | 452073,32 | 3289276,99 | 335° 33' 22'' | 0,12 |
| 538 | 452073,43 | 3289276,94 | 341° 33' 54'' | 0,13 |
| 539 | 452073,55 | 3289276,9 | 350° 32' 16'' | 0,12 |
| 540 | 452073,67 | 3289276,88 | 355° 36' 5'' | 0,13 |
| 541 | 452073,8 | 3289276,87 | 4° 23' 55'' | 0,13 |
| 542 | 452073,93 | 3289276,88 | 9° 27' 44'' | 0,12 |
| 543 | 452074,05 | 3289276,9 | 18° 26' 6'' | 0,13 |
| 544 | 452074,17 | 3289276,94 | 24° 26' 38'' | 0,12 |
| 545 | 452074,28 | 3289276,99 | 32° 28' 16'' | 0,13 |
| 546 | 452074,39 | 3289277,06 | 41° 38' 1'' | 0,12 |
| 547 | 452074,48 | 3289277,14 | 44° 59' 60'' | 0,13 |
| 548 | 452074,57 | 3289277,23 | 55° 0' 29'' | 0,12 |
| 549 | 452074,64 | 3289277,33 | 61° 23' 22'' | 0,13 |
| 550 | 452074,7 | 3289277,44 | 67° 22' 48'' | 0,13 |
| 551 | 452074,75 | 3289277,56 | 75° 57' 50'' | 0,12 |
| 552 | 452074,78 | 3289277,68 | 81° 15' 14'' | 0,13 |
| 426 | 452074,8 | 3289277,81 |  |  |
| (4) |  |  |  |  |
| 553 | 452159,6 | 3289001,94 | 68° 37' 46'' | 0,25 |
| 554 | 452159,69 | 3289002,17 | 76° 30' 15'' | 0,26 |
| 555 | 452159,75 | 3289002,42 | 80° 32' 16'' | 0,24 |
| 556 | 452159,79 | 3289002,66 | 90° 0' 0'' | 0,26 |
| 557 | 452159,79 | 3289002,92 | 99° 27' 44'' | 0,24 |
| 558 | 452159,75 | 3289003,16 | 103° 29' 45'' | 0,26 |
| 559 | 452159,69 | 3289003,41 | 111° 22' 14'' | 0,25 |
| 560 | 452159,6 | 3289003,64 | 118° 36' 38'' | 0,25 |
| 561 | 452159,48 | 3289003,86 | 121° 35' 5'' | 22,95 |
| 562 | 452147,46 | 3289023,41 | 13° 34' 33'' | 13,89 |
| 563 | 452160,96 | 3289026,67 | 18° 26' 6'' | 0,25 |
| 564 | 452161,2 | 3289026,75 | 26° 33' 54'' | 0,25 |
| 565 | 452161,42 | 3289026,86 | 30° 34' 45'' | 0,26 |
| 566 | 452161,64 | 3289026,99 | 40° 6' 3'' | 0,25 |
| 567 | 452161,83 | 3289027,15 | 48° 10' 47'' | 0,25 |
| 568 | 452162 | 3289027,34 | 53° 7' 48'' | 0,25 |
| 569 | 452162,15 | 3289027,54 | 61° 23' 22'' | 0,25 |
| 570 | 452162,27 | 3289027,76 | 68° 37' 46'' | 0,25 |
| 571 | 452162,36 | 3289027,99 | 76° 30' 15'' | 0,26 |
| 572 | 452162,42 | 3289028,24 | 80° 32' 16'' | 0,24 |
| 573 | 452162,46 | 3289028,48 | 90° 0' 0'' | 0,26 |
| 574 | 452162,46 | 3289028,74 | 99° 27' 44'' | 0,24 |
| 575 | 452162,42 | 3289028,98 | 103° 29' 45'' | 0,26 |
| 576 | 452162,36 | 3289029,23 | 111° 22' 14'' | 0,25 |
| 577 | 452162,27 | 3289029,46 | 118° 36' 38'' | 0,25 |
| 578 | 452162,15 | 3289029,68 | 126° 52' 12'' | 0,25 |
| 579 | 452162 | 3289029,88 | 131° 49' 13'' | 0,25 |
| 580 | 452161,83 | 3289030,07 | 139° 53' 57'' | 0,25 |
| 581 | 452161,64 | 3289030,23 | 149° 25' 15'' | 0,26 |
| 582 | 452161,42 | 3289030,36 | 153° 26' 6'' | 0,25 |
| 583 | 452161,2 | 3289030,47 | 161° 33' 54'' | 0,25 |
| 584 | 452160,96 | 3289030,55 | 170° 54' 35'' | 0,25 |
| 585 | 452160,71 | 3289030,59 | 175° 25' 34'' | 0,25 |
| 586 | 452160,46 | 3289030,61 | 180° 0' 0'' | 0,03 |
| 587 | 452160,43 | 3289030,61 | 177° 8' 15'' | 0,2 |
| 588 | 452160,23 | 3289030,62 | 194° 2' 10'' | 0,45 |
| 589 | 452159,79 | 3289030,51 | 193° 37' 50'' | 9,25 |
| 590 | 452150,8 | 3289028,33 | 45° 0' 0'' | 0,58 |
| 591 | 452151,21 | 3289028,74 | 48° 10' 47'' | 0,25 |
| 592 | 452151,38 | 3289028,93 | 53° 7' 48'' | 0,25 |
| 593 | 452151,53 | 3289029,13 | 61° 23' 22'' | 0,25 |
| 594 | 452151,65 | 3289029,35 | 68° 37' 46'' | 0,25 |
| 595 | 452151,74 | 3289029,58 | 76° 30' 15'' | 0,26 |
| 596 | 452151,8 | 3289029,83 | 80° 32' 16'' | 0,24 |
| 597 | 452151,84 | 3289030,07 | 90° 0' 0'' | 0,26 |
| 598 | 452151,84 | 3289030,33 | 99° 27' 44'' | 0,24 |
| 599 | 452151,8 | 3289030,57 | 103° 29' 45'' | 0,26 |
| 600 | 452151,74 | 3289030,82 | 111° 22' 14'' | 0,25 |
| 601 | 452151,65 | 3289031,05 | 118° 36' 38'' | 0,25 |
| 602 | 452151,53 | 3289031,27 | 126° 52' 12'' | 0,25 |
| 603 | 452151,38 | 3289031,47 | 131° 49' 13'' | 0,25 |
| 604 | 452151,21 | 3289031,66 | 139° 53' 57'' | 0,25 |
| 605 | 452151,02 | 3289031,82 | 149° 25' 15'' | 0,26 |
| 606 | 452150,8 | 3289031,95 | 153° 26' 6'' | 0,25 |
| 607 | 452150,58 | 3289032,06 | 161° 33' 54'' | 0,25 |
| 608 | 452150,34 | 3289032,14 | 170° 54' 35'' | 0,25 |
| 609 | 452150,09 | 3289032,18 | 175° 25' 34'' | 0,25 |
| 610 | 452149,84 | 3289032,2 | 184° 34' 26'' | 0,25 |
| 611 | 452149,59 | 3289032,18 | 189° 5' 25'' | 0,25 |
| 612 | 452149,34 | 3289032,14 | 198° 26' 6'' | 0,25 |
| 613 | 452149,1 | 3289032,06 | 206° 33' 54'' | 0,25 |
| 614 | 452148,88 | 3289031,95 | 210° 34' 45'' | 0,26 |
| 615 | 452148,66 | 3289031,82 | 220° 6' 3'' | 0,25 |
| 616 | 452148,47 | 3289031,66 | 224° 51' 10'' | 2,75 |
| 617 | 452146,52 | 3289029,72 | 87° 44' 20'' | 29,4 |
| 618 | 452147,68 | 3289059,1 | 90° 0' 0'' | 0,26 |
| 619 | 452147,68 | 3289059,36 | 99° 27' 44'' | 0,24 |
| 620 | 452147,64 | 3289059,6 | 103° 29' 45'' | 0,26 |
| 621 | 452147,58 | 3289059,85 | 111° 22' 14'' | 0,25 |
| 622 | 452147,49 | 3289060,08 | 118° 36' 38'' | 0,25 |
| 623 | 452147,37 | 3289060,3 | 126° 52' 12'' | 0,25 |
| 624 | 452147,22 | 3289060,5 | 131° 49' 13'' | 0,25 |
| 625 | 452147,05 | 3289060,69 | 139° 53' 57'' | 0,25 |
| 626 | 452146,86 | 3289060,85 | 149° 25' 15'' | 0,26 |
| 627 | 452146,64 | 3289060,98 | 153° 26' 6'' | 0,25 |
| 628 | 452146,42 | 3289061,09 | 161° 33' 54'' | 0,25 |
| 629 | 452146,18 | 3289061,17 | 170° 54' 35'' | 0,25 |
| 630 | 452145,93 | 3289061,21 | 175° 25' 34'' | 0,25 |
| 631 | 452145,68 | 3289061,23 | 184° 34' 26'' | 0,25 |
| 632 | 452145,43 | 3289061,21 | 189° 5' 25'' | 0,25 |
| 633 | 452145,18 | 3289061,17 | 198° 26' 6'' | 0,25 |
| 634 | 452144,94 | 3289061,09 | 206° 33' 54'' | 0,25 |
| 635 | 452144,72 | 3289060,98 | 210° 34' 45'' | 0,26 |
| 636 | 452144,5 | 3289060,85 | 220° 6' 3'' | 0,25 |
| 637 | 452144,31 | 3289060,69 | 228° 10' 47'' | 0,25 |
| 638 | 452144,14 | 3289060,5 | 233° 7' 48'' | 0,25 |
| 639 | 452143,99 | 3289060,3 | 241° 23' 22'' | 0,25 |
| 640 | 452143,87 | 3289060,08 | 248° 37' 46'' | 0,25 |
| 641 | 452143,78 | 3289059,85 | 256° 30' 15'' | 0,26 |
| 642 | 452143,72 | 3289059,6 | 260° 32' 16'' | 0,24 |
| 643 | 452143,68 | 3289059,36 | 267° 44' 51'' | 30,02 |
| 644 | 452142,5 | 3289029,36 | 135° 4' 22'' | 5,56 |
| 645 | 452138,56 | 3289033,29 | 99° 40' 47'' | 27,3 |
| 646 | 452133,97 | 3289060,2 | 99° 13' 13'' | 31,14 |
| 647 | 452128,98 | 3289090,94 | 103° 29' 45'' | 0,26 |
| 648 | 452128,92 | 3289091,19 | 111° 22' 14'' | 0,25 |
| 649 | 452128,83 | 3289091,42 | 118° 36' 38'' | 0,25 |
| 650 | 452128,71 | 3289091,64 | 126° 52' 12'' | 0,25 |
| 651 | 452128,56 | 3289091,84 | 131° 49' 13'' | 0,25 |
| 652 | 452128,39 | 3289092,03 | 139° 53' 57'' | 0,25 |
| 653 | 452128,2 | 3289092,19 | 149° 25' 15'' | 0,26 |
| 654 | 452127,98 | 3289092,32 | 153° 26' 6'' | 0,25 |
| 655 | 452127,76 | 3289092,43 | 161° 33' 54'' | 0,25 |
| 656 | 452127,52 | 3289092,51 | 170° 54' 35'' | 0,25 |
| 657 | 452127,27 | 3289092,55 | 175° 25' 34'' | 0,25 |
| 658 | 452127,02 | 3289092,57 | 184° 34' 26'' | 0,25 |
| 659 | 452126,77 | 3289092,55 | 189° 5' 25'' | 0,25 |
| 660 | 452126,52 | 3289092,51 | 198° 26' 6'' | 0,25 |
| 661 | 452126,28 | 3289092,43 | 206° 33' 54'' | 0,25 |
| 662 | 452126,06 | 3289092,32 | 210° 34' 45'' | 0,26 |
| 663 | 452125,84 | 3289092,19 | 220° 6' 3'' | 0,25 |
| 664 | 452125,65 | 3289092,03 | 228° 10' 47'' | 0,25 |
| 665 | 452125,48 | 3289091,84 | 233° 7' 48'' | 0,25 |
| 666 | 452125,33 | 3289091,64 | 241° 23' 22'' | 0,25 |
| 667 | 452125,21 | 3289091,42 | 248° 37' 46'' | 0,25 |
| 668 | 452125,12 | 3289091,19 | 256° 30' 15'' | 0,26 |
| 669 | 452125,06 | 3289090,94 | 260° 32' 16'' | 0,24 |
| 670 | 452125,02 | 3289090,7 | 270° 0' 0'' | 0,26 |
| 671 | 452125,02 | 3289090,44 | 279° 27' 44'' | 0,24 |
| 672 | 452125,06 | 3289090,2 | 279° 13' 13'' | 31,14 |
| 673 | 452130,05 | 3289059,46 | 279° 40' 42'' | 27,9 |
| 674 | 452134,74 | 3289031,96 | 283° 29' 45'' | 0,26 |
| 675 | 452134,8 | 3289031,71 | 291° 22' 14'' | 0,25 |
| 676 | 452134,89 | 3289031,48 | 298° 36' 38'' | 0,25 |
| 677 | 452135,01 | 3289031,26 | 306° 52' 12'' | 0,25 |
| 678 | 452135,16 | 3289031,06 | 311° 49' 13'' | 0,25 |
| 679 | 452135,33 | 3289030,87 | 314° 59' 60'' | 2,31 |
| 680 | 452136,96 | 3289029,24 | 315° 2' 59'' | 8,17 |
| 681 | 452142,74 | 3289023,47 | 301° 33' 38'' | 25,53 |
| 682 | 452156,1 | 3289001,72 | 306° 52' 12'' | 0,25 |
| 683 | 452156,25 | 3289001,52 | 311° 49' 13'' | 0,25 |
| 684 | 452156,42 | 3289001,33 | 319° 53' 57'' | 0,25 |
| 685 | 452156,61 | 3289001,17 | 329° 25' 15'' | 0,26 |
| 686 | 452156,83 | 3289001,04 | 333° 26' 6'' | 0,25 |
| 687 | 452157,05 | 3289000,93 | 341° 33' 54'' | 0,25 |
| 688 | 452157,29 | 3289000,85 | 350° 54' 35'' | 0,25 |
| 689 | 452157,54 | 3289000,81 | 355° 25' 34'' | 0,25 |
| 690 | 452157,79 | 3289000,79 | 4° 34' 26'' | 0,25 |
| 691 | 452158,04 | 3289000,81 | 9° 5' 25'' | 0,25 |
| 692 | 452158,29 | 3289000,85 | 18° 26' 6'' | 0,25 |
| 693 | 452158,53 | 3289000,93 | 26° 33' 54'' | 0,25 |
| 694 | 452158,75 | 3289001,04 | 30° 34' 45'' | 0,26 |
| 695 | 452158,97 | 3289001,17 | 40° 6' 3'' | 0,25 |
| 696 | 452159,16 | 3289001,33 | 48° 10' 47'' | 0,25 |
| 697 | 452159,33 | 3289001,52 | 53° 7' 48'' | 0,25 |
| 698 | 452159,48 | 3289001,72 | 61° 23' 22'' | 0,25 |
| 553 | 452159,6 | 3289001,94 |  |  |
| (5) |  |  |  |  |
| 699 | 452274,93 | 3289558,77 | 9° 5' 25'' | 0,25 |
| 700 | 452275,18 | 3289558,81 | 18° 26' 6'' | 0,25 |
| 701 | 452275,42 | 3289558,89 | 26° 33' 54'' | 0,25 |
| 702 | 452275,64 | 3289559 | 30° 34' 45'' | 0,26 |
| 703 | 452275,86 | 3289559,13 | 40° 6' 3'' | 0,25 |
| 704 | 452276,05 | 3289559,29 | 48° 10' 47'' | 0,25 |
| 705 | 452276,22 | 3289559,48 | 53° 7' 48'' | 0,25 |
| 706 | 452276,37 | 3289559,68 | 61° 23' 22'' | 0,25 |
| 707 | 452276,49 | 3289559,9 | 68° 37' 46'' | 0,25 |
| 708 | 452276,58 | 3289560,13 | 76° 30' 15'' | 0,26 |
| 709 | 452276,64 | 3289560,38 | 80° 32' 16'' | 0,24 |
| 710 | 452276,68 | 3289560,62 | 90° 0' 0'' | 0,26 |
| 711 | 452276,68 | 3289560,88 | 99° 27' 44'' | 0,24 |
| 712 | 452276,64 | 3289561,12 | 103° 29' 45'' | 0,26 |
| 713 | 452276,58 | 3289561,37 | 111° 22' 14'' | 0,25 |
| 714 | 452276,49 | 3289561,6 | 118° 36' 38'' | 0,25 |
| 715 | 452276,37 | 3289561,82 | 126° 52' 12'' | 0,25 |
| 716 | 452276,22 | 3289562,02 | 131° 49' 13'' | 0,25 |
| 717 | 452276,05 | 3289562,21 | 139° 53' 57'' | 0,25 |
| 718 | 452275,86 | 3289562,37 | 149° 25' 15'' | 0,26 |
| 719 | 452275,64 | 3289562,5 | 153° 26' 6'' | 0,25 |
| 720 | 452275,42 | 3289562,61 | 161° 33' 54'' | 0,25 |
| 721 | 452275,18 | 3289562,69 | 170° 54' 35'' | 0,25 |
| 722 | 452274,93 | 3289562,73 | 175° 25' 34'' | 0,25 |
| 723 | 452274,68 | 3289562,75 | 179° 23' 4'' | 38,16 |
| 724 | 452236,52 | 3289563,16 | 184° 34' 26'' | 0,25 |
| 725 | 452236,27 | 3289563,14 | 188° 45' 53'' | 55,91 |
| 726 | 452181,01 | 3289554,62 | 189° 16' 40'' | 33,18 |
| 727 | 452148,26 | 3289549,27 | 189° 5' 25'' | 0,25 |
| 728 | 452148,01 | 3289549,23 | 198° 26' 6'' | 0,25 |
| 729 | 452147,77 | 3289549,15 | 206° 33' 54'' | 0,25 |
| 730 | 452147,55 | 3289549,04 | 210° 34' 45'' | 0,26 |
| 731 | 452147,33 | 3289548,91 | 220° 6' 3'' | 0,25 |
| 732 | 452147,14 | 3289548,75 | 228° 10' 47'' | 0,25 |
| 733 | 452146,97 | 3289548,56 | 233° 7' 48'' | 0,25 |
| 734 | 452146,82 | 3289548,36 | 241° 23' 22'' | 0,25 |
| 735 | 452146,7 | 3289548,14 | 248° 37' 46'' | 0,25 |
| 736 | 452146,61 | 3289547,91 | 256° 30' 15'' | 0,26 |
| 737 | 452146,55 | 3289547,66 | 260° 32' 16'' | 0,24 |
| 738 | 452146,51 | 3289547,42 | 270° 0' 0'' | 0,26 |
| 739 | 452146,51 | 3289547,16 | 279° 27' 44'' | 0,24 |
| 740 | 452146,55 | 3289546,92 | 283° 29' 45'' | 0,26 |
| 741 | 452146,61 | 3289546,67 | 291° 22' 14'' | 0,25 |
| 742 | 452146,7 | 3289546,44 | 298° 36' 38'' | 0,25 |
| 743 | 452146,82 | 3289546,22 | 306° 52' 12'' | 0,25 |
| 744 | 452146,97 | 3289546,02 | 311° 49' 13'' | 0,25 |
| 745 | 452147,14 | 3289545,83 | 319° 53' 57'' | 0,25 |
| 746 | 452147,33 | 3289545,67 | 329° 25' 15'' | 0,26 |
| 747 | 452147,55 | 3289545,54 | 333° 26' 6'' | 0,25 |
| 748 | 452147,77 | 3289545,43 | 341° 33' 54'' | 0,25 |
| 749 | 452148,01 | 3289545,35 | 350° 54' 35'' | 0,25 |
| 750 | 452148,26 | 3289545,31 | 355° 25' 34'' | 0,25 |
| 751 | 452148,51 | 3289545,29 | 4° 34' 26'' | 0,25 |
| 752 | 452148,76 | 3289545,31 | 9° 16' 18'' | 25,7 |
| 753 | 452174,12 | 3289549,45 | 8° 42' 48'' | 26,54 |
| 754 | 452200,35 | 3289553,47 | 8° 41' 6'' | 24,24 |
| 755 | 452224,31 | 3289557,13 | 8° 43' 21'' | 11,08 |
| 756 | 452235,26 | 3289558,81 | 4° 9' 1'' | 4,42 |
| 757 | 452239,67 | 3289559,13 | 359° 22' 41'' | 35,01 |
| 758 | 452274,68 | 3289558,75 | 4° 34' 26'' | 0,25 |
| 699 | 452274,93 | 3289558,77 |  |  |
| (6) |  |  |  |  |
| 759 | 452193,75 | 3288642,62 | 53° 7' 48'' | 0,25 |
| 760 | 452193,9 | 3288642,82 | 61° 23' 22'' | 0,25 |
| 761 | 452194,02 | 3288643,04 | 68° 37' 46'' | 0,25 |
| 762 | 452194,11 | 3288643,27 | 76° 30' 15'' | 0,26 |
| 763 | 452194,17 | 3288643,52 | 80° 32' 16'' | 0,24 |
| 764 | 452194,21 | 3288643,76 | 90° 0' 0'' | 0,26 |
| 765 | 452194,21 | 3288644,02 | 99° 27' 44'' | 0,24 |
| 766 | 452194,17 | 3288644,26 | 100° 29' 53'' | 31,83 |
| 767 | 452188,37 | 3288675,56 | 16° 23' 22'' | 8,68 |
| 768 | 452196,7 | 3288678,01 | 18° 26' 6'' | 0,25 |
| 769 | 452196,94 | 3288678,09 | 26° 33' 54'' | 0,25 |
| 770 | 452197,16 | 3288678,2 | 30° 34' 45'' | 0,26 |
| 771 | 452197,38 | 3288678,33 | 40° 6' 3'' | 0,25 |
| 772 | 452197,57 | 3288678,49 | 48° 10' 47'' | 0,25 |
| 773 | 452197,74 | 3288678,68 | 53° 7' 48'' | 0,25 |
| 774 | 452197,89 | 3288678,88 | 61° 23' 22'' | 0,25 |
| 775 | 452198,01 | 3288679,1 | 68° 37' 46'' | 0,25 |
| 776 | 452198,1 | 3288679,33 | 76° 30' 15'' | 0,26 |
| 777 | 452198,16 | 3288679,58 | 80° 32' 16'' | 0,24 |
| 778 | 452198,2 | 3288679,82 | 90° 0' 0'' | 0,26 |
| 779 | 452198,2 | 3288680,08 | 99° 27' 44'' | 0,24 |
| 780 | 452198,16 | 3288680,32 | 103° 29' 45'' | 0,26 |
| 781 | 452198,1 | 3288680,57 | 111° 22' 14'' | 0,25 |
| 782 | 452198,01 | 3288680,8 | 118° 36' 38'' | 0,25 |
| 783 | 452197,89 | 3288681,02 | 126° 52' 12'' | 0,25 |
| 784 | 452197,74 | 3288681,22 | 131° 49' 13'' | 0,25 |
| 785 | 452197,57 | 3288681,41 | 139° 53' 57'' | 0,25 |
| 786 | 452197,38 | 3288681,57 | 149° 25' 15'' | 0,26 |
| 787 | 452197,16 | 3288681,7 | 153° 26' 6'' | 0,25 |
| 788 | 452196,94 | 3288681,81 | 161° 33' 54'' | 0,25 |
| 789 | 452196,7 | 3288681,89 | 170° 54' 35'' | 0,25 |
| 790 | 452196,45 | 3288681,93 | 175° 25' 34'' | 0,25 |
| 791 | 452196,2 | 3288681,95 | 184° 34' 26'' | 0,25 |
| 792 | 452195,95 | 3288681,93 | 189° 5' 25'' | 0,25 |
| 793 | 452195,7 | 3288681,89 | 196° 23' 33'' | 10,56 |
| 794 | 452185,57 | 3288678,91 | 198° 26' 6'' | 0,25 |
| 795 | 452185,33 | 3288678,83 | 206° 33' 54'' | 0,25 |
| 796 | 452185,11 | 3288678,72 | 210° 34' 45'' | 0,26 |
| 797 | 452184,89 | 3288678,59 | 220° 6' 3'' | 0,25 |
| 798 | 452184,7 | 3288678,43 | 228° 10' 47'' | 0,25 |
| 799 | 452184,53 | 3288678,24 | 233° 7' 48'' | 0,25 |
| 800 | 452184,38 | 3288678,04 | 241° 23' 22'' | 0,25 |
| 801 | 452184,26 | 3288677,82 | 248° 37' 46'' | 0,25 |
| 802 | 452184,17 | 3288677,59 | 256° 30' 15'' | 0,26 |
| 803 | 452184,11 | 3288677,34 | 260° 32' 16'' | 0,24 |
| 804 | 452184,07 | 3288677,1 | 270° 0' 0'' | 0,26 |
| 805 | 452184,07 | 3288676,84 | 279° 27' 44'' | 0,24 |
| 806 | 452184,11 | 3288676,6 | 280° 30' 26'' | 31,92 |
| 807 | 452189,93 | 3288645,22 | 198° 50' 2'' | 6,81 |
| 808 | 452183,48 | 3288643,02 | 206° 33' 54'' | 0,25 |
| 809 | 452183,26 | 3288642,91 | 210° 34' 45'' | 0,26 |
| 810 | 452183,04 | 3288642,78 | 220° 6' 3'' | 0,25 |
| 811 | 452182,85 | 3288642,62 | 228° 10' 47'' | 0,25 |
| 812 | 452182,68 | 3288642,43 | 233° 7' 48'' | 0,25 |
| 813 | 452182,53 | 3288642,23 | 241° 23' 22'' | 0,25 |
| 814 | 452182,41 | 3288642,01 | 248° 37' 46'' | 0,25 |
| 815 | 452182,32 | 3288641,78 | 256° 30' 15'' | 0,26 |
| 816 | 452182,26 | 3288641,53 | 260° 32' 16'' | 0,24 |
| 817 | 452182,22 | 3288641,29 | 270° 0' 0'' | 0,26 |
| 818 | 452182,22 | 3288641,03 | 279° 27' 44'' | 0,24 |
| 819 | 452182,26 | 3288640,79 | 283° 29' 45'' | 0,26 |
| 820 | 452182,32 | 3288640,54 | 291° 22' 14'' | 0,25 |
| 821 | 452182,41 | 3288640,31 | 298° 36' 38'' | 0,25 |
| 822 | 452182,53 | 3288640,09 | 306° 52' 12'' | 0,25 |
| 823 | 452182,68 | 3288639,89 | 311° 49' 13'' | 0,25 |
| 824 | 452182,85 | 3288639,7 | 319° 53' 57'' | 0,25 |
| 825 | 452183,04 | 3288639,54 | 329° 25' 15'' | 0,26 |
| 826 | 452183,26 | 3288639,41 | 333° 26' 6'' | 0,25 |
| 827 | 452183,48 | 3288639,3 | 341° 33' 54'' | 0,25 |
| 828 | 452183,72 | 3288639,22 | 350° 54' 35'' | 0,25 |
| 829 | 452183,97 | 3288639,18 | 355° 25' 34'' | 0,25 |
| 830 | 452184,22 | 3288639,16 | 4° 34' 26'' | 0,25 |
| 831 | 452184,47 | 3288639,18 | 9° 5' 25'' | 0,25 |
| 832 | 452184,72 | 3288639,22 | 18° 26' 6'' | 0,25 |
| 833 | 452184,96 | 3288639,3 | 18° 51' 51'' | 8,44 |
| 834 | 452192,95 | 3288642,03 | 26° 33' 54'' | 0,25 |
| 835 | 452193,17 | 3288642,14 | 30° 34' 45'' | 0,26 |
| 836 | 452193,39 | 3288642,27 | 40° 6' 3'' | 0,25 |
| 837 | 452193,58 | 3288642,43 | 48° 10' 47'' | 0,25 |
| 759 | 452193,75 | 3288642,62 |  |  |
| (7) |  |  |  |  |
| 838 | 452228,28 | 3288528,31 | 48° 10' 47'' | 0,25 |
| 839 | 452228,45 | 3288528,5 | 53° 7' 48'' | 0,25 |
| 840 | 452228,6 | 3288528,7 | 61° 23' 22'' | 0,25 |
| 841 | 452228,72 | 3288528,92 | 68° 37' 46'' | 0,25 |
| 842 | 452228,81 | 3288529,15 | 76° 30' 15'' | 0,26 |
| 843 | 452228,87 | 3288529,4 | 80° 32' 16'' | 0,24 |
| 844 | 452228,91 | 3288529,64 | 90° 0' 0'' | 0,26 |
| 845 | 452228,91 | 3288529,9 | 99° 27' 44'' | 0,24 |
| 846 | 452228,87 | 3288530,14 | 100° 1' 33'' | 36,93 |
| 847 | 452222,44 | 3288566,51 | 103° 29' 45'' | 0,26 |
| 848 | 452222,38 | 3288566,76 | 111° 22' 14'' | 0,25 |
| 849 | 452222,29 | 3288566,99 | 118° 36' 38'' | 0,25 |
| 850 | 452222,17 | 3288567,21 | 126° 52' 12'' | 0,25 |
| 851 | 452222,02 | 3288567,41 | 131° 49' 13'' | 0,25 |
| 852 | 452221,85 | 3288567,6 | 139° 53' 57'' | 0,25 |
| 853 | 452221,66 | 3288567,76 | 149° 25' 15'' | 0,26 |
| 854 | 452221,44 | 3288567,89 | 153° 26' 6'' | 0,25 |
| 855 | 452221,22 | 3288568 | 161° 33' 54'' | 0,25 |
| 856 | 452220,98 | 3288568,08 | 170° 54' 35'' | 0,25 |
| 857 | 452220,73 | 3288568,12 | 175° 25' 34'' | 0,25 |
| 858 | 452220,48 | 3288568,14 | 184° 34' 26'' | 0,25 |
| 859 | 452220,23 | 3288568,12 | 189° 5' 25'' | 0,25 |
| 860 | 452219,98 | 3288568,08 | 198° 26' 6'' | 0,25 |
| 861 | 452219,74 | 3288568 | 206° 33' 54'' | 0,25 |
| 862 | 452219,52 | 3288567,89 | 210° 34' 45'' | 0,26 |
| 863 | 452219,3 | 3288567,76 | 220° 6' 3'' | 0,25 |
| 864 | 452219,11 | 3288567,6 | 228° 10' 47'' | 0,25 |
| 865 | 452218,94 | 3288567,41 | 233° 7' 48'' | 0,25 |
| 866 | 452218,79 | 3288567,21 | 241° 23' 22'' | 0,25 |
| 867 | 452218,67 | 3288566,99 | 248° 37' 46'' | 0,25 |
| 868 | 452218,58 | 3288566,76 | 256° 30' 15'' | 0,26 |
| 869 | 452218,52 | 3288566,51 | 260° 32' 16'' | 0,24 |
| 870 | 452218,48 | 3288566,27 | 270° 0' 0'' | 0,26 |
| 871 | 452218,48 | 3288566,01 | 279° 27' 44'' | 0,24 |
| 872 | 452218,52 | 3288565,77 | 280° 1' 33'' | 36,93 |
| 873 | 452224,95 | 3288529,4 | 283° 29' 45'' | 0,26 |
| 874 | 452225,01 | 3288529,15 | 291° 22' 14'' | 0,25 |
| 875 | 452225,1 | 3288528,92 | 298° 36' 38'' | 0,25 |
| 876 | 452225,22 | 3288528,7 | 306° 52' 12'' | 0,25 |
| 877 | 452225,37 | 3288528,5 | 311° 49' 13'' | 0,25 |
| 878 | 452225,54 | 3288528,31 | 319° 53' 57'' | 0,25 |
| 879 | 452225,73 | 3288528,15 | 329° 25' 15'' | 0,26 |
| 880 | 452225,95 | 3288528,02 | 333° 26' 6'' | 0,25 |
| 881 | 452226,17 | 3288527,91 | 341° 33' 54'' | 0,25 |
| 882 | 452226,41 | 3288527,83 | 350° 54' 35'' | 0,25 |
| 883 | 452226,66 | 3288527,79 | 355° 25' 34'' | 0,25 |
| 884 | 452226,91 | 3288527,77 | 4° 34' 26'' | 0,25 |
| 885 | 452227,16 | 3288527,79 | 9° 5' 25'' | 0,25 |
| 886 | 452227,41 | 3288527,83 | 18° 26' 6'' | 0,25 |
| 887 | 452227,65 | 3288527,91 | 26° 33' 54'' | 0,25 |
| 888 | 452227,87 | 3288528,02 | 30° 34' 45'' | 0,26 |
| 889 | 452228,09 | 3288528,15 | 40° 6' 3'' | 0,25 |
| 838 | 452228,28 | 3288528,31 |  |  |
| (8) |  |  |  |  |
| 890 | 452244,41 | 3289586,01 | 64° 58' 59'' | 0,5 |
| 891 | 452244,62 | 3289586,46 | 78° 27' 55'' | 0,5 |
| 892 | 452244,72 | 3289586,95 | 89° 3' 45'' | 17,72 |
| 893 | 452245,01 | 3289604,67 | 100° 6' 37'' | 9,74 |
| 894 | 452243,3 | 3289614,26 | 64° 21' 32'' | 0,83 |
| 895 | 452243,66 | 3289615,01 | 8° 57' 29'' | 2,06 |
| 896 | 452245,69 | 3289615,33 | 95° 2' 33'' | 0,34 |
| 897 | 452245,66 | 3289615,67 | 107° 21' 14'' | 0,5 |
| 898 | 452245,51 | 3289616,15 | 122° 44' 7'' | 0,5 |
| 899 | 452245,24 | 3289616,57 | 135° 48' 25'' | 0,5 |
| 900 | 452244,88 | 3289616,92 | 151° 23' 22'' | 0,5 |
| 901 | 452244,44 | 3289617,16 | 176° 18' 31'' | 1,24 |
| 902 | 452243,2 | 3289617,24 | 202° 26' 34'' | 0,5 |
| 903 | 452242,74 | 3289617,05 | 215° 16' 21'' | 0,5 |
| 904 | 452242,33 | 3289616,76 | 230° 37' 50'' | 0,5 |
| 905 | 452242,01 | 3289616,37 | 244° 58' 59'' | 0,5 |
| 906 | 452241,8 | 3289615,92 | 258° 27' 55'' | 0,5 |
| 907 | 452241,7 | 3289615,43 | 268° 1' 45'' | 28,5 |
| 908 | 452240,72 | 3289586,95 | 284° 46' 58'' | 0,74 |
| 909 | 452240,91 | 3289586,23 | 302° 44' 7'' | 0,5 |
| 910 | 452241,18 | 3289585,81 | 315° 48' 25'' | 0,5 |
| 911 | 452241,54 | 3289585,46 | 331° 23' 22'' | 0,5 |
| 912 | 452241,98 | 3289585,22 | 346° 14' 21'' | 0,5 |
| 913 | 452242,47 | 3289585,1 | 3° 3' 10'' | 0,75 |
| 914 | 452243,22 | 3289585,14 | 22° 26' 34'' | 0,5 |
| 915 | 452243,68 | 3289585,33 | 35° 16' 21'' | 0,5 |
| 916 | 452244,09 | 3289585,62 | 50° 37' 50'' | 0,5 |
| 890 | 452244,41 | 3289586,01 |  |  |
| (9) |  |  |  |  |
| 917 | 452109,78 | 3289239,68 | 48° 10' 47'' | 0,25 |
| 918 | 452109,95 | 3289239,87 | 53° 7' 48'' | 0,25 |
| 919 | 452110,1 | 3289240,07 | 61° 23' 22'' | 0,25 |
| 920 | 452110,22 | 3289240,29 | 68° 37' 46'' | 0,25 |
| 921 | 452110,31 | 3289240,52 | 76° 30' 15'' | 0,26 |
| 922 | 452110,37 | 3289240,77 | 80° 32' 16'' | 0,24 |
| 923 | 452110,41 | 3289241,01 | 90° 0' 0'' | 0,26 |
| 924 | 452110,41 | 3289241,27 | 99° 27' 44'' | 0,24 |
| 925 | 452110,37 | 3289241,51 | 103° 29' 45'' | 0,26 |
| 926 | 452110,31 | 3289241,76 | 111° 22' 14'' | 0,25 |
| 927 | 452110,22 | 3289241,99 | 118° 36' 38'' | 0,25 |
| 928 | 452110,1 | 3289242,21 | 126° 52' 12'' | 0,25 |
| 929 | 452109,95 | 3289242,41 | 131° 49' 13'' | 0,25 |
| 930 | 452109,78 | 3289242,6 | 139° 53' 57'' | 0,25 |
| 931 | 452109,59 | 3289242,76 | 149° 25' 15'' | 0,26 |
| 932 | 452109,37 | 3289242,89 | 153° 26' 6'' | 0,25 |
| 933 | 452109,15 | 3289243 | 160° 29' 26'' | 6,41 |
| 934 | 452103,11 | 3289245,14 | 131° 28' 15'' | 3,22 |
| 935 | 452100,98 | 3289247,55 | 131° 49' 13'' | 0,25 |
| 936 | 452100,81 | 3289247,74 | 139° 53' 57'' | 0,25 |
| 937 | 452100,62 | 3289247,9 | 149° 25' 15'' | 0,26 |
| 938 | 452100,4 | 3289248,03 | 153° 26' 6'' | 0,25 |
| 939 | 452100,18 | 3289248,14 | 161° 33' 54'' | 0,25 |
| 940 | 452099,94 | 3289248,22 | 170° 54' 35'' | 0,25 |
| 941 | 452099,69 | 3289248,26 | 175° 25' 34'' | 0,25 |
| 942 | 452099,44 | 3289248,28 | 184° 34' 26'' | 0,25 |
| 943 | 452099,19 | 3289248,26 | 189° 5' 25'' | 0,25 |
| 944 | 452098,94 | 3289248,22 | 198° 26' 6'' | 0,25 |
| 945 | 452098,7 | 3289248,14 | 206° 33' 54'' | 0,25 |
| 946 | 452098,48 | 3289248,03 | 210° 34' 45'' | 0,26 |
| 947 | 452098,26 | 3289247,9 | 220° 6' 3'' | 0,25 |
| 948 | 452098,07 | 3289247,74 | 228° 10' 47'' | 0,25 |
| 949 | 452097,9 | 3289247,55 | 233° 7' 48'' | 0,25 |
| 950 | 452097,75 | 3289247,35 | 241° 23' 22'' | 0,25 |
| 951 | 452097,63 | 3289247,13 | 248° 37' 46'' | 0,25 |
| 952 | 452097,54 | 3289246,9 | 256° 30' 15'' | 0,26 |
| 953 | 452097,48 | 3289246,65 | 260° 32' 16'' | 0,24 |
| 954 | 452097,44 | 3289246,41 | 270° 0' 0'' | 0,26 |
| 955 | 452097,44 | 3289246,15 | 279° 27' 44'' | 0,24 |
| 956 | 452097,48 | 3289245,91 | 283° 29' 45'' | 0,26 |
| 957 | 452097,54 | 3289245,66 | 291° 22' 14'' | 0,25 |
| 958 | 452097,63 | 3289245,43 | 298° 36' 38'' | 0,25 |
| 959 | 452097,75 | 3289245,21 | 306° 52' 12'' | 0,25 |
| 960 | 452097,9 | 3289245,01 | 311° 22' 14'' | 3,8 |
| 961 | 452100,41 | 3289242,16 | 311° 49' 13'' | 0,25 |
| 962 | 452100,58 | 3289241,97 | 319° 53' 57'' | 0,25 |
| 963 | 452100,77 | 3289241,81 | 329° 25' 15'' | 0,26 |
| 964 | 452100,99 | 3289241,68 | 333° 26' 6'' | 0,25 |
| 965 | 452101,21 | 3289241,57 | 340° 28' 52'' | 6,85 |
| 966 | 452107,67 | 3289239,28 | 341° 33' 54'' | 0,25 |
| 967 | 452107,91 | 3289239,2 | 350° 54' 35'' | 0,25 |
| 968 | 452108,16 | 3289239,16 | 355° 25' 34'' | 0,25 |
| 969 | 452108,41 | 3289239,14 | 4° 34' 26'' | 0,25 |
| 970 | 452108,66 | 3289239,16 | 9° 5' 25'' | 0,25 |
| 971 | 452108,91 | 3289239,2 | 18° 26' 6'' | 0,25 |
| 972 | 452109,15 | 3289239,28 | 26° 33' 54'' | 0,25 |
| 973 | 452109,37 | 3289239,39 | 30° 34' 45'' | 0,26 |
| 974 | 452109,59 | 3289239,52 | 40° 6' 3'' | 0,25 |
| 917 | 452109,78 | 3289239,68 |  |  |

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Основной целью проекта планировки является разработка рационального планировочного решения территории, определение территорий под строительство зданий и сооружений различного назначения и, в первую очередь, для строительства объектов федерального значения.

Размеры формируемых земельных участков под новое строительство, техническое перевооружение и под обслуживание существующих и проектируемых зданий, сооружений устанавливаются с учетом градостроительных норм и правил, нормативных документов действовавших в период застройки указанных территорий.

Объемно-планировочные и конструктивные решения разработаны на основе действующих нормативных документов, утвержденных Госстроем России. В принятых решениях учтены мероприятия по технике безопасности и противопожарные требования, предъявляемые к предприятиям, зданиям и сооружениям (Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не регламентированы.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятием по защите сохраняемых ОКС (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству, является соблюдение действующих норм и правил, установленных нормативными документами.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты культурного (в том числе – археологического) наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории отсутствуют.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В процессе производства работ необходимо учесть:

- мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мероприятия по защите от шума;

- мероприятия по охране и использованию почвенного слоя;

- мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;

- мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия отходов;

- мероприятия,  направленные  на  предотвращение  или  минимизацию  негативного воздействия на почву, растительность, животный мир.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

ЧС природного характера.

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1) Подтопление и затопление. Высокое стояние УГВ повышает риск возникновения ЧС, связанных с подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению в следствии весеннего таяния снега, а так же интенсивных осадков в виде дождя.

В состав мероприятий по инженерной защите от подтопления должен быть включен мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований, зданий и сооружений, а также наблюдения за работой сооружений инженерной защиты. Ливневая канализация должна являться элементом территориальной инженерной защиты от подтопления и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно. С целью предотвращения риска возникновения ЧС, связанных с подтоплением, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- проведение систематических работ по обеспечению беспрепятственного пропуска воды по водоотводным сооружениям с заблаговременной регулярной прочисткой дождеприемных колодцев, с вырубкой кустарника, скашиванием травы, удалением камней и других предметов;

- при оценке отрицательных воздействий подтопления территории следует учитывать глубину залегания подземных вод, продолжительность и интенсивность проявления процесса подтопления, гидрогеологические, инженерно-геологические и геокриологические, медико-санитарные, геоботанические, зоологические, почвенные, агрохозяйственные, мелиоративные и хозяйственно-экономические особенности защищаемой территории;

- организацию систематического сбора и отвода воды с проектной территории (дренаж);

- при проектировании сооружений инженерной защиты территории следует предусматривать возможность пропуска через них половодий и паводков.

Состав, компоновку и конструкцию сооружений насосной станции следует устанавливать в зависимости от объема перекачиваемой воды и возможности создания в ее составе аккумулирующей емкости.

Типы, класс и мощность насосных станций и их оборудования необходимо устанавливать с учетом:

- расчетного расхода, высоты подачи и колебания горизонтов воды;

- водотока в месте сброса;

- вида источника энергии;

- обеспечения оптимального коэффициента полезного действия насосов.

Водовыпускные сооружения насосных станций должны обеспечивать спокойный сброс воды в водные объекты и исключать возможность обратного течения воды.

При устройстве защитных сооружений не допускается применять в качестве строительных материалов грунты и отходы производства, загрязняющие окружающую природную среду.

2) Бури, ураганные ветры. Бури и ураганные ветры со скоростью 35 м/с и более могут вызвать повреждение трубопроводов и явиться причиной аварий на коммунальных сетях.

Степень разрушения линейных сооружений зависит от скорости ветра и устойчивости сетей. Возможные разрушения трубопроводов, приводящие к ЧС:

- повреждение (разрыв) стыковых соединений;

- повреждение КИП и запорной арматуры;

- переломы труб на вводах и отдельных местах;

- повреждение обслуживающей арматуры.

К мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода бурь, а также его последствий;

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий бури;

- подготовку к восстановительным работам.

3) Сильный мороз.  Сильные морозы являются основной причиной замерзания текущей воды в трубах, что может вызвать аварии и остановку систем водоснабжения населенных пунктов.

Мероприятия по предотвращению замерзания воды в трубопроводах:

- использование теплоизолирующего материала;

- соблюдение глубины заложения трубопровода, с учетом средней глубины промерзания грунта в данной местности;

- соблюдение расчетных уклонов по трассе трубопровода;

- утепление труб.

4) Сейсмичность. Согласно СП 14.13330.2011 "СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах" фоновая сейсмичность территории города Благовещенск по карте ОСР-97-А (массовое строительство) составляет 7 баллов. При проектировании и строительстве необходимо учитывать данные особенности территории.

ЧС антропогенного характера.

ЧС антропогенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

На территории существует риск возникновения ЧС на водопроводных сетях по следующим причинам техногенного характера:

- износа основного и вспомогательного оборудования (более чем на 60%);

- ветхости водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам водопроводных сетей;

- выходу из строя основного оборудования;

- отключению от водоснабжения жилых домов.

Мероприятия

- проведение своевременных работ по реконструкции сетей и сооружений;

- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;

- своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное;

- установление и организация санитарно-защитных и охранных зон;

- установка автоматов аварийного закрытия кранов.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на рассматриваемой территории, сравнительно невысок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах является невысокой и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба.

Обеспечение пожарной безопасности.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности на линейном объекте следующие:

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности на объекте;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- выполнение работ в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима;

- изучение сотрудниками эксплуатирующей организации пожарно-технического минимума.

На объекте проектирования необходимо осуществить разработку схемы оповещения и вызова службы пожарной охраны на случай нештатных ситуаций.

Гражданская оборона.

Линейный объект расположен на ограниченном участке открытой местности. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта проектирования на отводимой территории необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

1. принять меры по исключению утечек конфиденциальной информации (правила работы с проектной документацией и условия ее хранения) - для предотвращения возможностей заблаговременного изучения потенциальными нарушителями технических особенностей объектов, произведения долговременных закладок запрещенных веществ и предметов;

2. разработать Памятку «Порядок действий при угрозе совершения террористического акта»;

3. разработать порядок взаимодействия при обнаружении признаков террористической угрозы;

4. предусмотреть оборудование объекта средствами экстренной связи - для своевременной передачи информации в службу безопасности объекта и вышестоящую службу безопасности;

5. принять меры для исключения возможности использования нарушителями чрезвычайной ситуации для проникновения на объект;

6. разработать мероприятия для своевременного оповещения работающих в целях их безопасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации.

Проектируемый объект не относится к категории по гражданской обороне. Другие категорированные по ГО объекты, расположенные вблизи него, отсутствуют. Как в мирное, так и в военное время постоянное присутствие обслуживающего персонала на проектируемом объекте не предусматривается.